II. Участок от ул.Горького до ул.Куйбышева и от ул.Куйбышева до ул. Джанаева

С М Е Т А № 2

| № п\п | Наименование видов работ | Основание | Ед. изм. | Кол-во | Единица Прямые затраты ФОТ | Общая Прямые затраты ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный, | ТЕРм08-03- |  | 1 | 659,77 | 660 |
| 1 | устанавливаемый на стене | 572-03 | шт | 1 | 29,69 | 30 |
|  | Опора низковольтная | ТЕРЗЗ-04- |  | ^А | 191,08 | 9554 |
|  | метал-ая, одностоечная | 003-01 | 1 опора | 51) | 51,82 | 2591 |
| 1 | Копание ям для стоек без | ТЕР01-02- | Шж ,3 | Оо с | 3686,67 | 922 |
| 3 | откосов группа грунтов: 3 | 058-03 | м | , 23 | 3686,67 | 922 |
|  | Засыпка ям, группа | ТЕР01-02- | 1А.А - ,3 | Оо а | 1040,6 | 208 |
|  | грунтов: 3 | 061-03 | 01) М | ,21) | 1040,6 | 208 |
|  | Кабель силовой в готовых | ТЕРм08-02- | Шт,\__ | 1 П А | 820,34 | 15586 |
|  | траншеях масса 1м до 1 кг. | 141-01 | м\п | 1У, 0 | 207,12 | 3935 |
|  | Кабель силовой проложенный в трубах | ТЕРм08-02- |  |  | 728, 12 | 2039 |
|  | масса 1 м до 1 кг. | 148-01 | м\п | ,8 | 207, 12 | 580 |
|  | Разработка грунта в | ТЕР01-02- |  | 60 | 2224,56 | 15127 |
|  | ручную в траншеях группа грунтов: 3 | 057-03 | м | , 8 | 2224,56 | 15127 |
|  | Засыпка траншей, группа | ТЕР01-02- | Ш, 3 | 5/- | 1040,6 | 5827 |
|  | грунтов: 3 | 061-03 | м | , ь | 1040,6 | 5827 |
|  | Устройство | ТЕР34-02- |  | Ото | 20958,66 | 5868 |
|  | трубопроводов из асбестоцементных труб. | 001-02 | 1км | , 2о | 1584,36 | 444 |
| 1 А | Устройство постели при | ТЕРм08-02- | Ш» А-гт | 1 О 1 | 1302,62 | 15762 |
| 10 | одном кабеле в траншеи. | 412-1 | м\п | 12, 1 | 235,16 | 2845 |
|  | Кабель в опоре (зарядка |  |  | 2с | 237,75 | 594 |
| 1 | опоры) | -02-412-2 | м\п | ,5 | 73,5 | 184 |
| 12 | Заделки кабеля 4-х жильного до 1 кв.сеч.70 мм2 | ТЕРм08-02-158-15 | шт. | 2 | 24,38 15,47 | 49 31 |
| 13 | Заделка кабеля 4-х | ТЕРм08-02- |  |  | 21,95 | 2854 |
|  | жильного до 1 кв. сеч. до 35мм. | 158-14 | шт. |  | 13,04 | 1695 |
|  | Присоединение жил. |  |  |  | 343,38 | 783 |
|  | кабеля к зажимам сеч.до 10 мм2. | -02-574-1 | шт. | 2, 28 | 191,84 | 437 |
|  | Светильник |  |  |  | 145, 67 | 9323 |
| 15 | устанавливаемый вне зданий | -03-369-4 | шт. | 64 | 23,1 | 1478 |

|  | Панель уличного |  |  |  | 338, 84 | 339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ) | освещения | -01-086-2 | тт. |  | 176,0 | 176 |
|  | Разборка а\б | Т^ИГТ) /^О 1 ^> Г\Л | Шз | 01 с | 11452,9 | 1718 |
|  | гр.компрессором | 1Ьг О5-12-04 | м | ,1з | 2817,0 | 423 |
| 18 | Устройство основания тол. 20 см. | ТЕР 27-04-005-01 | 1000м2 | 0,12 | 70556. 6 1334,2 | 8467 160 |
| 1 П | Устройство а\б покрытия | ТЕР |  |  | 3447, 4 | 414 |
| 19 | ТОЛ.6 СМ. | 27-06-020-09 27-06-021 | 1000 м | Д2 | 864,4 | 104 |
|  | Погрузка излишнего | ТЕР р 5 1-06- |  |  | 4229, 8 | 2749 |
| 20 | грунта и свалка | 01 | мЗ | , 65 | 1276 | 829 |
| 21 | Перевозка грунта, скола и а\б на расстоянии 10 км. | ССЦО 1.2000 Тэб 0.0 | тн | 117 | 16,72 | 1956 |
| 22 | Асфальтобетон | по счету | тн | 17,28 | 278,7 | 4816 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 105615 |
|  | накладные расходы 95% от 34 150 133% от 687 |  |  |  |  | 32443 914 |
|  | Сметная прибыль 65% от И 924 50% от 229 13 |  |  |  |  | 7751 11457 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 158180 |
|  | СК-3, 58 |  |  |  |  | 566284 |

СМЕТА 1

П.Материалы неучтенные в ценниках

|  |  | Ед. измер | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |  |  |  |
| п\п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Панель уличного |  |  |  |  |
| 1. | освещения Щ 070- 1-94 | шт. | 1 | 22000 | 22000 |
|  | Ящик кабельный ток до |  |  | 2600 |  |
| 2. | 100 А с рубильником на вводе 4x60 А | шт. | 1 |  | 2600 |
|  | Опора 2-х рожковая 8- |  | 14 | 25600 |  |
| 3. | 32/А | шт. |  |  | 358400 |
|  | Опора однорожковая 8- |  | 36 | 13300 |  |
| 4. | 23/В | шт. |  |  | 478800 |
|  | Кабель силовой АВВГ-0, |  |  |  |  |
|  | ббкв |  |  |  |  |
| 5. | - сеч. 4x70 мм2 - сеч.4х25мм2 | м\п м\п | 200 1300 | 140 60 | 28000 78000 |
|  | -сеч.4х 6 мм2 | м\п | 600 | 17 | 10200 |
|  | - сеч. 4x4 мм2 | м\п | 250 | 15 | 3750 |
|  | Зажим Р-645 для сеч. до 6 |  |  |  |  |
| 6. | мм2 | шт. | 120 | 135,0 | 16200 |
| 7. | Кольца ж\б диам. 1 000 м | шт. | 20 | 1600 | 32000 |
| 8. | Плиты перекрытия 1,2x1, 2 м | шт. | 20 | 1200 | 24000 |
| 9. | Люки резиновые | шт. | 20 | 3200 | 64000 |
|  | ИТОГО : ^ |  |  |  | 1117950 |
|  | Всего : к смете /ж«?*у^ |  |  |  | 1684234 |

Реконструкция центральной аллеи по Пр.Мира Освещение участка от пл.Свободы доГорького

СМЕТА № 1

| № п\п | Наименование видов работ | Основание | Ед. изм. | Кол-во | Единица Прямые затраты ФОТ | Общая Прямые затраты ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Панель уличного | 8Г\ 1 АО^Г •"> |  |  | 338, 84 | 339 |
| 1 . | освещения | -1)1-1)»6-2 | шт |  | 176 | 176 |
| *) | Опора низковольтная | ТЕРЗЗ-04- |  | лл | 191,08 | 5732 |
| л. | метал-ая одностоечная | 003-01 | 1 опора | 30 | 51,82 | 1555 |
| •5 | Копание ям для стоек без | ТЕР01-02- | Ш.. ,3 | 01 О | 3686,67 | 442 |
| 5. | откосов, грунт 3 гр. | 058-03 | м | 512 | 3686,67 | 442 |
| л |  | ТЕР01 -02- | Ш, .3 | Олп | 1040,6 | 125 |
| щ. | Засыпка ям, грунт 3 гр. | Ое 1-03 | м | , оу | 1040,6 | 125 |
| с | Кабель силовой в готовых | ТЕРм08-02- | Ш.Лгг | 1 1 | 820,34 | 5906 |
| э. | траншеях масса 1 м до 1 | 141-01 | м\п | 1, 2. | 207,12 | 1491 |
|  | Кабель силовой проложенный в трубах | ТЕРм08-02- | Ш» *\т» | 1 6. | 728,12 | 1165 |
| . | масса 1м до 1 | 148-01 | м\п | 1, 6 | 189,81 | 304 |
|  | Устройство | ТЕР 34-02- |  | 01 /I | 20958, 66 | 3353 |
| . | трубопроводов из а\ц труб | 001-2 |  | , 1о | 1584,36 | 253,5 |
|  | Разработка грунта | ТЕР01-02- |  |  | 2224, 56 | 6852 |
| . | вручную в траншеях, грунт 3 группы | 057-3 | м | , 08 | 2224, 56 | 6852 |
|  | Засыпка траншеи, грунт 3 | ТЕР 1-02-061- |  | О 1^С | 1040,6 | 2758 |
| . | группы | 3 | мЗ | 2, 65 | 1040,6 | 2758 |
|  | Устройство постели при |  |  | 7^-> | 1302,62 | 9379 |
| . | одном кабели в траншеи | -02-142-1 | м\п | ,2 | 235, 16 | 1693 |
|  | Кабель в опоре (зарядка |  |  | 1С | 237,75 | 357 |
| I. | опоры) | 08-02-412-02 | 1 00 м\п | ,5 | 73,5 | 110 |
| 1 О | ^Заделка кабеля 4-х | ТЕРм08-02- |  | оп | 21,95 | 1756 |
| 12. | жильного 1кв сеч. до 35 мм2. | 158-14 | шт. | О1) | 13,04 | 1043 |
| 13. | Присоед. жил-го кабеля к | ТЕРм08-03- |  |  | 343, 38 | 453 |
|  | зажимам сеч.10мм2. | 574-01 | 1 00 шт. | , 32 | 191,84 | 253 |
|  | Светильник |  |  |  | 145,67 | 4370 |
| . | устанавливаемый вне здания | -02-369-4 | шт. | 30 | 23,1 | 693 |
| 15. | Ящик кабельный устанавливаемый на стене | 8-03-572-3 | шт. | 1 | 659, 77 29.69 | 660 30 |
|  | Разборка а\б покрытия | ТЕРр |  |  | 11452,9 | 149 |
| 16. | компрессором. | 68-12-04 | ЮОмЗ | , 013 | 2817 | 37 |

| , >-1 | Устройство оснований из | ТЕР 27-04- |  |  | 70556, 6 | 4233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А л | щебня тол. 20 см. | 005-01 | 1000м/ | , 06 | 1334,2 | 80 |
|  | Устройство покрытия | ТЕР 27-06- |  |  | 3447, 4 | 207 |
| 18. | толщиной 4 см. | 020-09 27-06-021 | 1000м2 | ,06 | 864, 40 | 52 |
| 19. | Асфальтобетон | по счету | тн | 8,64 | 278,7 | 963,0 |
| ол |  | ТЕРр |  |  | 4229, 8 | 1354 |
| 20. | Погрузка грунта вручную | 51-06-01 | мЗ | , 32 | 1276 | 408 |
| 21. | Перевозка грунта на 10 км. | ССЦО 1-2000 | тн | 57,6 | 16,72 | 2408 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 52961 |
|  | накладные расходы 95% от 18884 |  |  |  |  | 17940 |
|  | 133% от 169 |  |  |  |  | 225 |
|  | Сметная прибыль 65% от 8468 50% от 10584 |  |  |  |  | 5504 5292 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 81922 |
|  | СК- 3, 58 |  |  |  |  | 293281 |

СМЕТА 1

П.Материалы неучтенные в ценниках

т&

&4'«*Г^~~<&г1$*к

щ4'шо^ш' ^Щ^З^

|  |  | Ед. измер | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |  |  |  |
| п\п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Панель уличного |  |  |  |  |
| 1. | освещения Щ 070- 1-94 | ШТ. | 1 | 22000 | 22000 |
|  | Ящик кабельный ток до |  | 1 |  |  |
| 2. | 100 А с рубильником на вводе 4x60 А | шт. |  | 2600 | 2600 |
|  | Опора 2-х рожковая , 8- |  | 6 | 25600 |  |
| 3. | 32/А | шт. |  |  | 153600 |
| 4. | опора однорожкова 8-23/В | шт. | 24 | 13300 | 319200 |
|  | Кабель силовой АВВГ-0, |  |  |  |  |
|  | ббкв |  |  |  |  |
| 5. | - сеч. 4x25 мм2 - сеч.4х6мм2 | м\п м\п | 720 160 | 60,0 17,0 | 43200 2720 |
|  | -сеч.4х 4мм2 | м\п | 150 | 15,0 | 2250 |
|  | Зажим, Р-645 для сеч.до 6 |  |  |  |  |
| 6. | мм | шт. | 60 | 135,0 | 8100 |
| 7. | Кольца ж\б диам. 1 000 м | шт. | 10 | 1600 | 16000 |
| 8. | Плиты перекрытия 1,2x1, 2 | шт. | 10 | 1200 | 12000 |
| 9. | Люка | шт. | 10 | 3200 | 32000 |
|  | ИТОГО: ^ |  |  |  | 613670 |
|  |  | ^Ху"> |  |  |  |
|  | Всего по сме^^^^Ё^ | ^&>л |  | вт.р. | 906951 |
| • |  |  |  |  |  |

-

I

5

Реконструкция центральной аллеи по Пр.Мира Освещение участка от ул. Кирова до ул. Джанаева

СМЕТА № 3

| № п\п | Наименование видов работ | Основание | Ед. изм. | Кол-во | Единица Прямые затраты ФОТ | Общая Прямые затраты ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный | ТЕРм08-03- |  | 1 | 659,77 | 660 |
| 1 | устанавливаемый на стене | 572-03 | шт | 1 | 29,69 | 30 |
| о | Опора низковольтная | ТЕРЗЗ-04- |  | 1П | 191,08 | 3821,6 |
| А | одностоечная | 003-01 | 1 опора | 20 | 51,82 | 1036,4 |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и | ТЕР01-02- | Ш..З | 01 | 3686,67 | 368,67 |
| 3 | столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 3 | 058-03 | м | ,1 | 3686,67 | 368,67 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух | ТЕР01-02- | Ш_ .3 | 01 | 1040,6 | 104,1 |
|  | котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 061-03 | м | Д | 1040,6 | 104,1 |
|  | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. | ТЕРм08-02- | 1 Г\(\ - , | 9п | 820,34 | 7383,1 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: 1 | 141-01 | 11)1) М | ,о | 207,12 | 1864,1 |
|  | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, | ТЕРм08-02- |  | 0^7 | 728,12 | 509,7 |
|  | блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до: 1 | 148-01 | Ш, , М | ,7 | 189,81 | 132,9 |
|  | Разработка грунта вручную в 8 траншеях | ТЕР01-02- | 1 ЛЛ » *$ | 2П1 | 2224,56 | 6473,5 |
| • | глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 057-03 | 100 М | ,91 | 2224,56 | 6473,5 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух | ТЕР01-02- |  | 2С^ | 1040,6 | 2633,7 |
|  | котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 061-03 | 100 М | ,53 | 1040,6 | 2633,7 |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с | ТЕР34-02- |  | ОЛ^7 | 20958,66 | 1467,1 |
|  | соединением стальными манжетами: более 2-х отверстий | 001-02 | 1км | ,0/ | 1584,36 | 110,9 |
|  | Устройство постели для | ТЕРм08-02- | 1 ЛЛ » г | 9п | 1302,62 | 11723,6 |
|  | кабеля. Устройство | 142-01 | 100 М | ,о | 235,16 | 2116,4 |

|  | постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные грубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм , до: 6 | ТЕРм08-02-412-02 | 100м | 1,5 | 237, 75 | 356,6 |
|  |  |  |  |  | 73,51 | 110,2 |
| 12 | Заделки концевые сухие. Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | ТЕРм08-02-158-14 | шт. | 80 | 21,95 | 1756 |
|  |  |  |  |  | 13,04 | 1043,2 |
| 13 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | ТЕРм08-03-$74-01 | 100 жил | 0,88 | 343,38 | 302,2 |
|  |  |  |  |  | 191,84 | 168,8 |
| 14 | Светильник, установленный вне зданий | 8-03-369-4 | шт. | 24 | 145.67 23,1 | 3496,1 |
|  |  |  |  |  |  | 554,4 |
| 15 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | ТЕРр68-12-04 | 100м3 конструк ций | 0,013 | 11452,9 | 148,9 |
|  |  |  |  |  | 2817 | 36,6 |
| 16 | Устройство оснований из щебня тол. 20см. | ЧТЕР27-04-605-01 \ | 1000м2 | 0,06 | 70556,6 | 4233,4 |
|  |  |  |  |  | 1334,2 | 80,01 |
| 17 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 тмЗ и более | ТЕР27-06-020-09 ТЕР27-06-021 | 1000м2 | 0,06 | 3447,4 | 206,8 |
|  |  |  |  |  | 864,40 | 51,7 |
| 18 | Асфальтобетон | по счёту | тн. | 8,64 | 278,7 | 2408 |
| 19 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | ТЕРР51-06-01 | 100м3 | 0,32 | 4229,8 | 1354 |
|  |  |  |  |  | 1276 | 408,3 |
| 20 | Перевозка грунта, откола а а/б на 10 км. | ССЦ01.2000 | тн. | 57,6 | 16,72 | 963,1 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 50369 |
|  | някття пнт,те..Г)асхо тты |  |  |  |  | 16298 |

|  | 95% от 171 56 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 133% от 168 |  |  |  |  | 223 |
|  | Сметная прибыль 65% от 52 19 50% от 12105 |  |  |  |  | 3392 6053 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 76335 |
|  | СК-3, 58 |  |  |  |  | 273279 |

СМЕТА 1

Материалы неучтенные ценниками

| № | Наименование | Ед. измер | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ящик кабельный ток до |  |  |  |  |
| 1. | 100 А с рубильником на вводе 4x60 А | ШТ. | 1 | 2600 | 2600 |
| 2. | Опора 2-х рожковая 8- 32/А | шт. | 4 | 25600 | 102400 |
| -> | Опора однорожковая 8- 23/В | шт. | 16 | 13300 | 212800 |
|  | Кабель силовой АВВГ- |  |  |  |  |
| 4. | 0,66 кв.сеч.4х25мм2. | м | 520 | 60 | 31200 |
|  | сеч. 4x6 мм2 | м | 450 | 17 | 7650 |
|  | сеч. 4x4 мм | м | 150 | 15 | 2250 |
|  | Зажим Р-645 для сеч. до 6 |  |  |  |  |
| 5. | мм2. | шт. | 120 | 135 | 16200 |
|  | Кольца ж\б диам. 1 000мм. |  |  |  |  |
| 6. |  | шт. | 10 | 1600 | 16000 |
| 7. | Люка резиновые | шт. | 10 | 3200 | 32000 |
|  | т/гтпг/^^^Ш^5 И1Ч!^^^^ /¦¦^«%*< | 1*, |  |  | 423100 |
|  | 1!Щ7л $%*> Всего : к смете!?/ ^ЙгЗё^Ж* | т \*#Ж-5 « />Ы1/ /»г>^/А:; |  |  | 696379 |

•