икавказа

Караев B.C.

Чельдиев Р.В.

СОГЛАСОВ>ШО:

Зам.главы

'      (наименование стройки) Приложение №3.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов, Ленина, 27а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	60 023,00

Средства на оплату труда руб.	3116,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП СЕЗ

2007г.

| N" пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.иа ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всею | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разде. |  | i 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-)6-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 3.546 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 5166 | 633 | 23 | 4 | 18,02 | 63,8989 | 0.16 | 0.5674 |
| 2 | ТЕРр62-07-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за I раз с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1,98 | 1 509.42 | 658.02 | 6.58 | 1.2 | 2989 | 1303 | 13 | 2 | 66,4 | 131,472 | 0,16 | 0,3 168 |
| 3 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,27 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 240 | 168 |  |  | 62,75 | 16,9425 | 0.01 | 0,0027 |
| 4 | ТЕРр62-09-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,162 | 2075,98 | 1159,47 | 6,58 | 1,2 | 336 | 188 | 1 |  | 117 | 18,954 | 0,16 | 0.0259 |
| 5 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,163 | 915 | 409.04 | 6.58 | 1,2 | 149 | 67 | 1 |  | 40,7 | 6,6341 | 0,16 | 0,0261 |
| 6 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 | 0,09 | 969.09 | 502,7 | 0,74 |  | 87 | 45 |  |  | 50,02 | 4,5018 | 0.01 | 0,0009 |

|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . <iPp62-32-l | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз | 100 м2 | 0,024 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 25 | 14 |  |  | 62,75 | 1,506 | 0,01 | 0,0002 |
| 8 | ТЕРр62-02-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,066 | 689,35 | 210,09 | 7,33 | 1,2 | 45 | 14 |  |  | 21,2 | 1,3992 | 0,17 | 0,0112 |
| 9 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,041 | 817,08 | 385.92 | 6,58 | 1,2 | 34 | 16 |  |  | 38,4 | 1,5744 | 0.16 | 0,0066 |
| 10 | ТЕРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,014 | 3683,22 | 2324.6 | 14,34 | 8,05 | 52 | 33 |  |  | 228,35 | 3.1969 | 0,67 | 0,0094 |
| 11 | ТЕРр62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за I раз с расчисгкой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.132 | 1778,76 | 832,44 | 6,58 | 1,2 | 235 | ПО | 1 |  | 84 | 11,088 | 0,16 | 0.021 1 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 9358 | 2591 | 39 | 6 |  | 261,17 |  | 0,99 |
| Стесненные условия ОЗП=1.2,ЭМ=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 518 | 8 | 1 |  | 52.23 |  | 0.2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9884 | 3109 | 47 | 7 |  | 313.4 |  | 1.19 |
| 11акл; | тыс расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2493 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 3 076.80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2461 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.00% ФОТ (от 39.60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50.00% ФОТ (от 3 116,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13935 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие пены (13 936.00 х 3.65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50867 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9156 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60023 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

11роверил

ТЕХНАДЗОР

JUt-

вму дез

Беликова И. Н.
Дата

;зрэта> Л. В.

.

J (наименование стройки)

СОГЛАСОВ

Зам. главы

Кавказа

Чельдиев Р.В.

Караев B.C.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов, Ленина, 50

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	76 256,00

Средства на оплату труда руб.	3937,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП СЕЗ

| № пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 4.74 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1.2 | 6905 | 846 | 31 | 6 | 18.02 | 85,4148 | 0,16 | 0,7584 |
| 2 | ТЕРр62-07-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 2.26 | 1509,42 | 658,02 | 6.58 | 1,2 | 3411 | 1487 | 15 | 3 | 66,4 | 150.064 | 0,16 | 0.3616 |
| 3 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,12 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1.2 | ПО | 49 | 1 |  | 40,7 | 4,884 | 0,16 | 0,0192 |
| 4 | ТЕРр62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,176 | 1778,76 | 832,44 | 6,58 | 1,2 | 313 | 147 | 1 |  | 84 | 14,784 | 0.16 | 0,0282 |
| 5 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,45 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 400 | 280 |  |  | 62.75 | 28,2375 | 0,01 | 0,0045 |

|  |  |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . с!Рр62-09-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,224 | 2075,98 | 1159,47 | 6,58 | 1.2 | 465 | 260 | 1 |  | 117 | 26,208 | 0,16 | 0,0358 |
| 7 | ТЕРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,087 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 320 | 202 | 1 | I | 228.35 | 19,8664 | 0,67 | 0,0583 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 11924 | 3271 | 50 | 10 |  | 329,46 |  | 1,27 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 | 654 | 10 | 2 |  | 65,89 |  | 0,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 12588 | 3925 | 60 | 12 |  | 395,35 |  | 1,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 693,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2955 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.00% ФОТ (от 243,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50.00% ФОТ (от 3 937,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (17 705.00 х 3.65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64624 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11632 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76256 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

Беликова И. Н.
Дата

-"'•'НАДЗОР ВМУП^СЕЗ

-,:;:;г^9НК0 Л.Е