СМЕТА - ОБОСНОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №2 объекта "Капитальный ремонт здания Музея Истории по ул.Кирова,50

в г.Владикавказе"

№

Характеристика

предприятия , здания,

сооружения или виды

работ

№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника

цен на проектные и

изыскательские работы для

строительства

Расчет стоимости тыс. руб.

стоимость руб.

1.

Здание музея V = 4000 куб.м

Спр.баз.цен жил. и гражд. стр. 2003 г. таб. 14, п.10 а = 1200т.руб б= 110,4 т.р

К = 2,76 - Минрег. России № СК-26064-СК/08 от 14.10.08г. К = 0,85-стадия Р.П. К = 0,47 АС.Табл.относит, стоимости к табл.14 К=(0.06+0.05+0.055+0.012+ 0,1)*0,45=0,125коэф.объ ем работ от АС (перекрытия, кровля, усиление, внутр. отделка) К=0,07+0,1+0,4+0,04+0,07+ 0,1+0,02*3=0,48*0,5=0,24 коэф. объем раб. технология, инж.сети, пос, охр, МЧС К=(0,125+0,24)*0,11=0,04 коэф. на сметн. документ. Кобщ.=0,125+0,24+0,04= 0,41

(1200+4*110,4)* *2,76*0,85*0,41

1578989

Итого

НДС 18%

Всего

1578989 284218

1863207

Боранов В.К.

Зам. начальника управле

ЗАДАНИЕ      НА     ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт здания Музея Истории по ул. Кирова, 50 в г. Владикавказе

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо заказ |
| 2 | Генеральный проектировщик | Определить торгами |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Особые условия строительства | РСО - Алания г. Владикавказ Существующее здание. Сейсмичность - 8 балов. |
| 6 | Основные требования к архитектурно -планировочному решению здания | Выполнить обмерные чертежи существующего здания. Дать решения по капитальному ремонту, учитывая историческое значение здания. |
| 7 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Усиление несущих и ограждающих конструкций здания Перекрытия - железобетонные, монолитные. Кровли из металлического профнастила. Оконные и дверные заполнения деревянные и из металлопластика. Отделка помещений - высококачественная |
| 8 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать и произвести подключение внутренних инженерных сетей к наружним согласно требованиям технических условий. |
| 9 | Требования по обеспечению условий жизнидеятельности маломобильных групп населения | По требованию СНиП |
| 10 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Запроектировать благоустройство и озеленение двора |
| И | Требования по разработке инженерно технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | По требованию СНиП |

Заместитель начальника управления

Боранов В.К.

СМЕТА - ОБОСНОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №1 объекта "Капитальный ремонт главного корпуса КБСП в г.Владикавказе"

№

Характеристика

предприятия , здания,

сооружения или виды

работ

№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника

цен на проектные и

изыскательские работы для

строительства

Расчет стоимости тыс.руб.

стоимость руб.

1.

Капитальный ремонт здания больницы Общая площадь 12000 кв.м

Справ.баз.цен 2003 г. К=2,76 - инфляц. «2=0,3 - объем работ

(411,300+0,22*12000 *2,76*0,3

2526476

Итого по смете

Договорная цена

2526476 2000000

Боранов В.К.

Зам. начальника управления

./1/

Задание на проектирование Капитального ремонта КБСП в г. Владикавказе

| № | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проектирования | Письмо заказ |
| 2 | Вид строительства | Капитального ремонта |
| 3 | Наименование проектной организации | Определить торгами |
| 4 | Наименование подрядной организации | Определить торгами |
| 5 | Сведения об участке строительства Особые геологические условия | Участок расположен в г. Владикавказ Сейсмичность района строительства 8 баллов |
| 6 | Основные требования к разработке проекта | Выполнить капитальный ремонт КБСП в г. Владикавказ Предусмотрев: Планировку выполнить в соответствии с требованиями норм и представлений структурой лечебных отделений. Структура отделений прилагается. Предусмотреть мероприятия для мало мобильных групп населения |
| 7 | Указания о выделении пусковых комплексов | Не требуется |
| 8 | Сроки начала и окончания строительства | Начало - 2009 г., окончание - 2010 г. |
| 9 | Источники финансирования | Местный бюджет г. Владикавказ |
| 10 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 11 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство | Благоустройство территории согласно нормам |
| 12 | Инженерные сети | По представленным технологическим условиям |
| 13 | Охрана окружающей среды | Согласно нормам |
| 14 | Требования к сметной документации | Составить сметную документацию согласно Постановлению Госстроя России № 1 6 от 18.04.2002г. |
| 15 | Требования к разработке инженерно -технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуация | Согласно прилагаемых техническим условиям |

Боранов В.К.

Заместитель началь

1

управления

УПРАВЛЕНИЕ

ПО СТРОИТЕЛЬСТ

/50200}$.