Утверждаю:

Начальник УДСБ и О АМС г. Владикавказа

Гадиев Э.Б.

«_________»______________________2009 г

Парк им. К.Л. Хетагурова

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство металлического ограждения теннисного корта №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 615 068,00 руб.

- Средства  на оплату труда 8327 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

С пересчетом на 2 кв.2009 г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР9-03-029-1 ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,5; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,7 | Монтаж ограждений теннисного корта Обоснования коэф-в: 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5) 1 172,86 = 1 205,89 - 43 234,06 x 0,0001 - 4 982,16 x 3E-5 - 5 268,72 x 0,00194 - 13 259,65 x 1E-5 - 1 878,48 x 0,00103 - 23 944,61 x 0,00031 - 14 772,26 x 0,0006 | 1 т конструкций | 6,9 | 773,12 | 209,95 | 530,94 61,42 | 5335 | 1449 | 3663 424 | 19,422 134,0118 | 4,081 28,1589 |
| 2 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,07 | 3686,67 | 3686,67 |  | 258 | 258 |  | 411 28,77 |  |
| 3 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,07 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 4685 | 102 | 69 11 | 163,03 11,4121 | 10,51 0,7357 |
| 4 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,224 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 242 | 115 | 109 6 | 46,33 10,3779 | 4,38 0,9811 |
| 5 | СЦМ-103-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.0 мм | м | 35,2 | 51,32 |  |  | 1806 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР9-03-029-1 прим. | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 2,954 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 3562 | 1034 | 2241 259 | 32,37 95,621 | 5,83 17,2218 |
| 7 | СЦМ-201-0963 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали | т | 2,954 | 9667,55 |  |  | 28558 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр68-25-1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки | 1 м2 сетки | 200 | 27,50 | 7,23 |  | 5500 | 1446 |  | 0,73 146 |  |
| 9 | Счет | Болты,гайки (4,7:5,24) | компл. | 2500 | 0,90 |  |  | 2250 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР9-04-006-5 прим. | Монтаж декоративной рейки к м/каркасу ограждения | 100 м2 | 0,95 | 4761,28 | 1401,79 | 1793,70 182,17 | 4523 | 1332 | 1704 173 | 134,4 127,68 | 11,89 11,2955 |
| 11 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,02 | 37700,12 |  |  | 754 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 9,5 | 2395,04 |  |  | 22753 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,35 | 944,69 | 413,21 | 2,44 0,12 | 1275 | 558 | 3 | 40,59 54,7965 | 0,04 0,054 |
| 14 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 | 1466,34 | 610,36 | 6,14 0,12 | 2786 | 1160 | 12 | 58,52 111,188 | 0,09 0,171 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 84287 | 7454 | 7801 873 | 719,86 | 58,62 |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 36927 | 3815 | 7608 856 | 357,31 | 56,68 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 36927 | 3815 | 7608 856 | 357,31 | 56,68 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 25505 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7608 |  | 7608 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4671 | 3815 | 856 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 4 671,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4204 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 4 671,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3375 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 44506 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 39610 | 2193 | 193 17 | 216,54 | 1,94 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 39610 | 2193 | 193 17 | 216,54 | 1,94 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 37223 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  | 193 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2210 | 2193 | 17 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2256 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 258,00) |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 952,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 258,00) |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 234,00) |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 1 718,00) |  |  |  |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 42897 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7750 | 1446 |  | 146,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7750 | 1446 |  | 146,00 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6304 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1446 | 1446 |  |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 1 446,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1504 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 446,00) |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10121 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 84287 | 7454 | 7801 873 | 719,86 | 58,62 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 7964 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5274 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 97524 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 99474 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 кв.2009 г (99474 х 5,24) |  |  |  |  |  |  |  | 521244 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 93824 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 615068 |  |  |  |  |