Заказчик: ВМУП СЕЗ Подрядчик: ВМУЖЭП-10

Договор №	от

От	2006 г.

Объект: Ремонт инж. оборудования по ул. Владикавказская, 36

Полная сметная стоимость объекта от	руб.

Стоимость работ выполненных от начала
строительства в сметных ценах (без включения
работ по настоящему акту)	тыс. руб.

СМЕТА

| № | Наименование работ | № № или шифр. един, расц. | Единица измерения | К-во | трудозатраты ч/час | сумма ч/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена трубопровода д.20 | 65-09-2 | 100м | 4,8 | 85,9 | 412 |
| 2 | Замена вентилей д. 20 | 65-05-1 | 100шт | 0,34 | 81,00 | 28 |
| 3 | Смена труб д. 89 | 65-09-8 | 100м | 0,6 | 174,8 | 105 |
| 4 | Смена труб д. 50 | 65-09-6 | 100м | 0,6 | 134,9 | 81 |
| 5 | Смена труб д. 40 | 65-09-5 | 100м | 2,0 | 121,4 | 243 |
| 6 | Смена задвижек д. 50 | 65-05-8 | 100шт | 0,04 | 308,00 | 12 |
| 7 | Смена задвижек д. 80 | 65-05-9 | 100шт | 0,05 | 422,00 | 8 |
| 8 | Смена спускников | 65-16-1 | 100шт | 0,6 | 28,7 | 17 |
| 9 | Смена элеватор, узлов | 65-27-1 | 100шт | 0,02 | 97,2 | 2 |
| 10 | Смена радиаторов | 65-19-1 | 100шт | 0,4 | 110,00 | 44 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 952 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Труба д. 20-480x47=22560 |  |  |  |  |  |
|  | Вентили: д.20-34х!32=4488 |  |  |  |  |  |
|  | Батареи-40х1 650=66000 |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки д. 50-4x950=3800 |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки д.80-5х! 595=7975 |  |  |  |  |  |
|  | Труба д. 40-200x93=18600 |  |  |  |  |  |
|  | Труба д.50-60х! 07=6420 |  |  |  |  |  |
|  | Труба д. 89-60x190=1 1400 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 141243 |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата: 952x50=47600 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: 1 4 1 243 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 188843 |  |  |  |  |  |

Сдал

Принял

Дефектный акт ^М    2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ» ВМУЖЭП-10

,зацев Э. А.

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер Царикаев А. X., инженер технадзора ВМУП СЕЗ Муцуев А. X. составили настоящий акт о том, что из-за длительной эксплуатации инженерного оборудования по ул. Владикавказская, 36 подлежат замене нижеперечисленные материалы:

- труба д. 20мм - 480 м.

- вентиль д. 20мм - 34 шт.

- труба д. 89мм - 60 м.

- труба д. 50 мм - 60 м.

- труба д. 40 мм - 200 м.

- задвижка д. 50 мм - 4 шт.

- задвижка д. 80 мм - 5 шт.

- спускники - 60 шт.

- элеватор узлов - 2 шт.

10.	радиаторы - 4 шт.

Главный инженер ВМУЖЭП-10

Царикаев А. X.

Инженер технадзора ВМУП СЕЗ

Муцуев А. X.

-

Заказчик: ВМУП СЁЗ Подрядчик: ВМУЖЭП-10

Договор №	от

От	2006 г.

Объект: Ремонт инж. оборудования по ул. Владикавказская, 36

Полная сметная стоимость объекта от	руб.

Стоимость работ выполненных от начала
строительства в сметных ценах (без включения
работ по настоящему акту)	тыс. руб.

СМЕТА

| № | Наименование работ | № № или шифр. един, расц. | Единица измерения | К-во | трудозатраты ч/час | сумма ч/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена трубопровода д.25 | 65-09-3 | 100м | 3,2 | 94,83 | 303 |
| 2 | Смена кух. смесителей | 65-05-7 | 100шт | 0,2 | 200 | 40 |
| 3 | Смена раковин | 65-06-19 | 100шт | 0,4 | 191,3 | 77 |
| 4 | Смена вентилей д. 25 | 65-05-1 | 100шт | 0,24 | 81,00 | 19 |
| 5 | Замена вентилей д. 15 | 65-05-1 | 100шт | 0,2 | 81,00 | 97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 536 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Труба д. 25-320x60=19200 |  |  |  |  |  |
|  | Кух. смеситель-20х200=4000 |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель-40х250=10000 |  |  |  |  |  |
|  | Вентиль д. 15-20x1 05=2 100 |  |  |  |  |  |
|  | Вентиль д.25-24х! 48=3552 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО.-38852 |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата: 536x50=26800 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы^ 8852 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 65652 |  |  |  |  |  |

Сдал

.ч -~ - ЗМУП СЕЗ
••-—с Л.В. ,.***у	Принял

«УТВЕРЖДАЮ»	[

(иректор ВМУЖЭП-10	'

Тадзацев Э. А.

Дефектный акт
2006 г.	;   .	г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер Царикаев А. X., инженер технадзора ВМУП СЕЗ Муцуев А. X. составили настоящий акт о том, что из-за длительной эксплуатации инженерного оборудования по ул. Владикавказская, 36 подлежат замене нижеперечисленные материалы:

- труба д. 25мм - 320 м.

- кух. смеситель - 20 шт.

- раковина - 40 шт.

- вентиль д. 25мм - 24 шт.

- вентиль д. 15 мм - 20 шт.

Главный инженер		Царикаев А. X.

ВМУЖЭП-10

ТЕХНАДЗОР
Инженер технадзора	Муцуот А X /_ Муцуев А. X.

ВМУП СЕЗ	' '' '

Дат* _»__

Заказчик: ВМУП СЕЗ Подрядчик: ВМУЖЭП-10

Договор №	от

От	2006 г.

Объект: Ремонт инж. оборудования по ул. Владикавказская. 36

Полная сметная стоимость объекта от	руб.

Стоимость работ выполненных от начала
строительства в сметных ценах (без включения
работ по настоящему акту)	тыс. руб.

СМЕТА

| № | Наименование работ | № № или шифр. един, расц. | Единица измерения | К-во | трудозатраты ч/час | сумма ч/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ч/к д. 1 00 | 65-07-2 | 100м | 1,5 | 233,5 | 350 |
| 2 | Смена унитазов | 65-06-14 | 100шт | 0,2 | 354,7 | 71 |
| 3 | Смена раковин | 65-06-19 | 100шт | 0,4 | 191,3 | 77 |
| 4 | Смена ч/к труб д. 50 | 65-07-1 | 100м | 0,64 | 220,8 | 141 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 639 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Труба ч/к д. 100-56x910=50960 |  |  |  |  |  |
|  | Труба ч/к д.50-32х450=14400 |  |  |  |  |  |
|  | Унитаз-20х1 650=33000 |  |  |  |  |  |
|  | Раковина-40х605=24200 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 122560 |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата: 639x50=31950 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: 122560 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 154510 |  |  |  |  |  |

Сдал

Принял

V

«УТВЕРЖДАЮ» екторВМУЖЭП-10

адзацев Э. А.

Дефектный акт

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер Царикаев А. X., инженер технадзора ВМУП СЕЗ Муцуев А. X. составили настоящий акт о том, что из-за длительной эксплуатации инженерного оборудования по ул. Владикавказская, 36 подлежат замене нижеперечисленные материалы:

- труба ч/к д. 100 мм

- унитаз - 20 шт.

- раковина - 40 шт.

- труба ч/к д. 50 мм -

150м.

Главный инженер ВМУЖЭП-10