Затеречный МО, Северо-Западный МО

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Текущий ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 6 017 629,00 руб.

- Средства  на оплату труда 75309 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 9,05 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 82,96 | 11500 | 310 | 11126 751 | 3,49 31,5845 | 5,46 49,413 |
| 2 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 1,5 | 11452,90 | 2323,99 | 9128,91 493,05 | 17179 | 3486 | 13693 740 | 243,35 365,025 | 41,39 62,085 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка разобранного материала | 100 м3 грунта | 1,5 | 2224,56 | 2224,56 |  | 3337 | 3337 |  | 248 372 |  |
| 4 | ССЦ 01/2003 г | Транспортировка разобранного материала на 15 км | т | 360 | 22,05 |  | 22,05 | 7938 |  | 7938 |  |  |
| 5 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 6,58 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 18333 | 4451 | 13882 716 | 68,26 449,1508 | 9,4 61,852 |
| 6 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка разобранного материала | 100 м3 грунта | 0,287 | 2224,56 | 2224,56 |  | 638 | 638 |  | 248 71,176 |  |
| 7 | ССЦ 01/2003 г | Транспортировка разобранного материала на 15 км | т | 71,13 | 22,05 |  | 22,05 | 1568 |  | 1568 |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 6,58 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 32953 | 4866 | 572 69 | 76,08 500,6064 | 0,72 4,7376 |
| 9 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 29,61 | 1901,56 |  |  | 56305 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 36,82 | 8240,08 | 955,96 | 867,58 87,52 | 303400 | 35198 | 31944 3222 | 100,1 3685,682 | 6,47 238,2254 |
| 11 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 18 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 17419 | 800 | 133 | 4,53 81,54 | 0,1 1,8 |
| 12 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 18 | 619,04 |  |  | 11143 |  |  |  |  |
| 13 | Калькуляция | Восстановление покрытия проезжей части | м2 | 655,5 | 187,95 | 3,14 | 30,71 2,98 | 123201 | 2058 | 20130 1953 |  |  |
| 14 | Калькуляция | Восстановление разрытия тротуаров | м2 | 182,5 | 142,50 | 2,13 | 21,33 2,09 | 26006 | 389 | 3893 381 |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-003-1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытий | 3,95 | 3438,62 | 445,18 | 2970,02 410,95 | 13583 | 1758 | 11732 1623 | 46,18 182,411 | 26,74 105,623 |
| 16 | СЦМ-408-0245 | Материалы из отсевов | м3 | 604 | 58,44 |  |  | 35298 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 5,5 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 17847 | 2330 | 14113 1765 | 38,3 210,65 | 19,12 105,16 |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0594 | 2565,31 |  |  | 152 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 531,3 | 370,16 |  |  | 196666 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 5,5 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 86 | 22 | 64 | 0,36 1,98 |  |
| 21 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0308 | 2565,31 |  |  | 79 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 266,2 | 370,16 |  |  | 98537 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 2,6 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 141803 | 909 | 14855 2080 | 37,29 96,954 | 49,92 129,792 |
| 24 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -39 | 282,18 |  |  | -11005 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -491,4 | 233,74 |  |  | -114860 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 258,27 = 3 203,39 - 233,74 x 12,6 | 1000 м2 основания | -2,6 | 2066,16 |  | 2066,16 295,12 | -5372 |  | -5372 -767 |  | 20,08 -52,208 |
| 27 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 268,32 | 134,84 |  |  | 36180 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 5,2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 21034 | 840 | 93 3 | 15,12 78,624 | 0,07 0,364 |
| 29 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 8,5 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 15656 |  | 391 89 |  | 0,66 5,61 |
| 30 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 8,5 | 503,61 | 151,96 | 351,65 | 4281 | 1292 | 2989 | 16,2 137,7 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1080885 | 62684 | 143744 12625 | 6265,08 | 712,45 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 550417 | 15010 | 47574 5613 | 1545,99 | 348,49 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 550417 | 15010 | 47574 5613 | 1545,99 | 348,49 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 487834 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 47574 |  | 47574 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20623 | 15010 | 5613 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 26820 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 16 648,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23640 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 975,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3180 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17604 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 16 648,00) |  |  |  |  |  |  |  | 15816 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 3 975,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1789 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 594842 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 520962 | 47674 | 86664 7012 | 4719,10 | 363,96 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 520962 | 47674 | 86664 7012 | 4719,10 | 363,96 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 386624 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 86664 |  | 86664 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 54686 | 47674 | 7012 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 56298 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 52 594,00) |  |  |  |  |  |  |  | 54698 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 800,00) |  |  |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 1 292,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32602 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 52 594,00) |  |  |  |  |  |  |  | 31556 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 2 092,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1046 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 609862 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 9506 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1080885 | 62684 | 143744 12625 | 6265,08 | 712,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 83118 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 50207 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1214209 |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (1 214 211,00 х 4,2) |  |  |  |  |  |  |  | 5099686 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 917943 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 6017629 |  |  |  |  |