Дошкольное образовательное учреждение № 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1А/08-2006

(локальная смета) на работы по замене систем отопления и водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Сметная стоимость    248 205 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.

Составил

Проверил

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Работы по замене систем отопления и водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65- 12-01 | Демонтаж расширительных и конденсаци- | 100 | 0,02 | 2093,57 | 2031,48 | 62,09 | 41,87 | 40,63 | 1,24 | 209 | 2,9 |
|  |  | онных баков емкостью: до 0,9 мЗ | шт. |  |  |  | 34,83 |  |  | 0,70 | 4,18 | 0,058 |
| 2 | ТЕРр65-15-05 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 2 | 1884,92 | 1780,66 | 53,99 | 3769,84 | 3561,32 | 107,98 | 161 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 322 | 1,2 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 15 | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 884,92-6183,03-45,92x93,6 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 0,8 | 2048,86 | 1924,44 | 54,43 | 1639,09 | 1539,55 | 43,54 | 174 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 | 0,48 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 20 | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 048,86 - 9 270,26 - 75,38 х 95,8 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-15-07 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 0,8 | 2158,70 | 2023,98 | 54,87 | 1726,96 | 1619,18 | 43,90 | 183 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 146,4 | 0,48 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 25 | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 158,70- 11 651,17-97,06x97,8 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65- 19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 | 0,25 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 | 260,32 | 248,33 | 11,99 | 110 | 2,24 |
|  |  |  | шт. |  |  |  | 26,90 |  |  | 6,73 | 27,5 | 0,56 |
| 6 | ТЕРр65-37-01 | Снятие вытяжных труб у газовых прибо- | 100 | 0,02 | 661,98 | 657,27 | 4,71 | 13,24 | 13,15 | 0,09 | 67 | 0,22 |
|  |  | ров: без шибера | вы- |  |  |  | 2,64 |  |  | 0,05 | 1,34 | 0,0044 |
|  |  |  | тяж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,5 | 6586,38 | 1858,08 | 54,44 | 3293,19 | 929,04 | 27,22 | 168 | 0,6 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 0,3 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 1 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 155 | 0,6 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 0,6 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,2 | 11017,48 | 1714,30 | 59,12 | 2203,50 | 342,86 | 11,82 | 155 | 0,65 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0,13 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР 18-0 1-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.2 1(0. 18) | 1 котел | 1 | 1210,76 | 441,91 | 311,94 23,92 | 1210,76 | 441,91 | 311,94 23,92 | 40,88 40,88 | 2,72 2,72 |
| 11 | ТЕР 18-02-003-01 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 мЗ | 1 водо по-дог-ре-вате ль | 1 | 526,16 | 156,03 | 65,34 3,57 | 526,16 | 156,03 | 65,34 3,57 | 14,61 14,61 | 0,43 0,43 |
| 12 | ТЕР 18-03-00 1-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 КВТ | 0,4 | 2176,93 | 676,99 | 196,92 15,69 | 870,77 | 270,80 | 78,77 6,28 | 65,6 26,24 | 3,13 1,252 |
| 13 | ТЕР 18-05-00 1-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т | 1 насос | 2 | 280,85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 561,70 | 302,68 | 25,94 1,56 | 14,17 28,34 | 0,08 0,16 |
| 14 | ТЕР 18-07-00 1-02 | Установка манометров: с трехходовым краном 3,46-249,87-246,41 | 1 ком-плек т | 1 | 3,46 | 2,51 |  | 3,46 | 2,51 |  | 0,22 0,22 |  |
| 15 | ТЕР 18-07-00 1-05 | Установка кранов воздушных | 1 ком-плек т | 27 | 29,69 | 1,41 |  | 801,63 | 38,07 |  | 0,12 3,24 |  |
| 16 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 | 632,48 | 626,27 | 6,21 3,48 | 37,95 | 37,58 | 0,37 0,21 | 63,84 3,8304 | 0,29 0,0174 |
| 17 | ТЕРр65-04-08 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,06 | 451,73 | 424,97 | 26,76 15,01 | 27,10 | 25,50 | 1,60 0,90 | 43,32 2,5992 | 1,25 0,075 |
| 18 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | 2757,30 | 546,53 | 4,77 0,60 | 165,44 | 32,79 | 0,29 0,04 | 52,4 3,144 | 0,1 0,006 |
| 19 | ТЕРр65-06-26 | Регулировка смывного бачка | 100 приборов | 0,06 | 288,63 | 288,63 |  | 17,32 | 17,32 |  | 26,7 1,602 |  |
| 20 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 ком-плек тов | 0,6 | 554,18 | 269,56 | 36,05 3,84 | 332,51 | 161,74 | 21,63 2,30 | 24,64 14,784 | 0,71 0,426 |
| 20.3 | СЦМ-300-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | комп л | 6 | 454,99 |  |  | 2729,94 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,19 | 17934,12 | 2086,00 | 6,67 | 3407,48 | 396,34 | 1,27 | 200 38 | 0,09 0,0171 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Т1<Рр65-06- Смена санитарных приборов: сифонов чу- 100 0,19 4020,68 795,81 13,15 03 прим гунных приборов | 763,93 | 151,20 | 2,50 0,30 | 76,3 14,497 | 0,27 0,0513 |
| 1 1 ни о прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 33076,81 | 12042,83 | 812,31 46,56 | 1102,61 | 8,97 |
| 1 Гюго прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 35647,84 | 14451,40 | 974,77 55,88 | 1323,13 | 10,76 |
| Накладные расходы | 15235,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9049,05 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 1012,77 |  |  | 47,34 | 0,86 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | 47933,95 |  |  | 1121,81 | 3,92 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 10986,00 |  |  | 15398 | 5,99 |
| Итого | 59932,72 |  |  | 1323,13 | 10,76 |
| Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 59 932,72 * 3,38 | 202572,59 |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 20221,67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 974,77 |  |  |  |  |
| ФОТ | 14507,28 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15235,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9049,05 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 3646,31 |  |  |  |  |
| Итого | 206218,90 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4124,38 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 210343,28 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 37861,79 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 248205,07 |  |  | 1323,13 | 10,76 |

Дошкольное образовательное учреждение № 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 Б/08-2006

(локальная смета)

на поставку оборудования для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад (2-й этап)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектный акт от 14.08.2006.

Сметная стоимость	166410руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   3-й квартал 2006 г.

|  |  |  | Сметная стоимость в |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. текущих (прогнозных) ценах, |
| гпп | Обоснование | Наименование Ед. изм. | руб. |
|  |  | нае | на единицу ;д. всего общая измерения |
| 1 | 2 | 3 4 5 | 678 |
| Раздел 1. Оборудование. |  |  |  |
| 1 | Цена поставки | Бойлер ЛЖКЕК8 8К-300 или аналог шт | 1 59960 59960 |
| 2 |  | Термостат шт | 1 4000 4000 |
| 3 |  | Группа безопасности бойлера шт | 1 1250 1250 |
| 4 |  | Насос 1)Р8 25-40 В или аналог шт | 1 7700 7700 |
| 5 |  | Радиатор "Делонги" 22-500x800 или аналог шт | 13 3520 45760 |
| 6 |  | Радиатор "Делонги" 22-500x1000 или аналог шт | 2 4056 8112 |
| 7 |  | Радиатор "Делонги" 22-500x1100 или аналог шт | 7 4340 30380 |
| 8 |  | Радиатор "Делонги" 22-500x1200 или аналог шт | 2 4624 9248 |
| ого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  | 166410 |
| гоги по смете: |  |  |  |
| [того | Поз. 1-8 |  | 166410 |
| В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 166410 |
|  |  |  | 166410 |

Здание резервуара воды п. Балта.

(наименование стройки}

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на замену стального резервуара и сопутствующие работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

акт обследования. 286 535 руб.

Основание: Сметная стоимость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | 1 /з осн. раб. на ед. | раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008- | Разборка покрытий кровель: из | 100м2 | 0,5 | 173,03 | 128,99 | 44,04 |  | 86,52 | 64,5 | 22,02 |  | 14,38 | 7,19 |  |  |
|  | 01 | рулонных материалов | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 мЗ | 0,263 | 4623,32 | 1873,46 | 2749,86 | 183,94 | 1215,93 | 492,72 | 723,21 | 48,38 | 212,41 | 55,8638 | 15,35 | 4,037 |
|  |  |  | кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-04-003- | Разборка железобетонных | 1 мЗ | 2,63 | 885,6 | 94,86 | 790,74 | 52,18 | 2329,13 | 249,48 | 2079,65 | 137,23 | 9,67 | 25,4321 | 4,51 | 11,8613 |
|  | 06 | конструкций объемом более 1 мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при помощи отбойных молотков из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетона марки: 100 - пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм37-01- | Сосуды и аппараты без механизмов. | шт. | 1 | 3752,99 | 1214,4 | 943,39 | 117,27 | 3752,99 | 1214,4 | 943,39 | 117,27 | 115 | 115 | 9,82 | 9,82 |
|  | 002-08 | Монтаж оборудования в помещении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса оборудования, т: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Счет | Стоимость резервуара диам.3,5 м, | шт. | 1 | 30087,25 |  |  |  | 30087,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высотой 5 м -120 0007(3,38*1,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР07-0 1 -027- | Демонтаж плит покрытий | 100шт | 0,03 | 10798,67 | 3195,33 | 7389,44 | 663,91 | 323,96 | 95,86 | 221,68 | 19,92 | 306,36 | 9,1908 | 54,57 | 1,6371 |
|  | Ов | одноэтажных зданий и сооружений | сборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | длиной до 6 м, площадью до 20 м2, | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при массе стропильных и | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подстропильных конструкций до 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т и высоте зданий: до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 798,67 = 19 905, 73 - 19 940, 79 х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01 - 4 982, 16 х 0,0254 - 6,67x56,2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,50x60 - 13 259,65x0,0003 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 939,96x0,432 - 10 809,50x0,12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 692,58x8,5-610,68x0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-01-027- 08 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, | 100шт сборных конструкц | 0,03 | 19905,73 | 3195,33 | 7389,44 | 663,91 | 597,17 | 95,86 | 221,68 | 19,92 | 306,36 | 9,1908 | 54,57 | 1,6371 |
|  |  | при массе стропильных и | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подстропильных конструкций до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т и высоте зданий: до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР06-01-035- | Устройство поясов: в опалубке | 100 мЗ | 0,0112 | 105637,56 | 10487,8 | 8665,32 | 1102,8 | 1183,14 | 1 1 7,46 | 97,05 | 12,35 | 1016,26 | 11,3821 | 72,31 | 0,8099 |
|  | 01 |  | желеюбето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР08-02-001- | Кладка стен наружных простых при | 1 мЗ | 2,63 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 | 2815,86 | 135,63 | 97,97 | 16,33 | 5,4 | 14,202 | 0,4 | 1,052 |
|  | 01 | высоте этажа до 4 м из кирпича: | кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | керамического одинарного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР12-01-010- | Устройство мелких покрытий | 100м2 | 0,08 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 661,96 | 88,49 | 1,9 | 0,25 | 112,75 | 9,02 | 0,27 | 0,0216 |
|  | 01 | (брандмауэры, парапеты, свесы и | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.п.) из листовой оцинкованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-017- | Устройство выравнивающих стяжек | 100м2 | 0,5 | 1918,04 | 244,16 | 242,88 | 25,14 | 959,02 | 122,08 | 121,44 | 12,57 | 27,22 | 13,61 | 1,94 | 0,97 |
|  | 01 | цементно-песчаных: толщиной 1 5 | стяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-017- | Устройство выравнивающих стяжек | 100м2 | 0,5 | 992,1 | 13,5 | 42,9 | 5,85 | 496,05 | 6,75 | 21,45 | 2,93 | 1,5 | 0,75 | 0,45 | 0,225 |
|  | 02 | цементно-песчаных: на каждый 1 мм | стяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменения толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к (12-01-017-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент П3=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТ- 15; Т3=15; ТЗМ=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЕР12-01-003- | Устройство трехслойных мастичных | 100м2 | 0,5 | 7527,4 | 332,92 | 297,17 | 7,09 | 3763,7 | 166,46 | 148,59 | 3,55 | 32,26 | 16,13 | 0,78 | 0,39 |
|  | 01 | кровель армированных двумя | кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоями стеклосетки: из битумной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-03-007- | Установка задвижек или клапанов | 1 задвижка | 3 | 119,64 | 36,33 | 43,37 | 3,92 | 358,92 | 108,99 | 130,11 | 11,76 | 3,44 | 10,32 | 0,31 | 0,93 |
|  | 03 | обратных стальных диаметром: 150 | (или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2) | шт | 3 | 940,05 |  |  |  | 2820,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗОЧ6БР диаметром 1 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР22-03-014- | Приварка фланцев к стальным | 1 фланец | 6 | 217,91 | 10,45 | 67,05 | 7,18 | 1307,46 | 62,7 | 402,3 | 43,08 | 0,82 | 4,92 | 0,46 | 2,76 |
|  | 04 | трубопроводам диаметром: 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР22-01-011- | Укладка стальных водопроводных | 1 км | 0,02 | 14762,16 | 5569,2 | 6949,06 | 894,58 | 295,24 | 111,38 | 138,98 | 17,89 | 468 | 9,36 | 58,05 | 1,161 |
|  | 05 | труб с гидравлическим испытанием | тру бон ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром: 150 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-103- | Трубы стальные сварные | м | 20,08 | 119,7 |  |  |  | 2403,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0012 | водогазопроводные с резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | черные легкие (неоцинкованные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметр условного прохода 150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР22-02-003- | Нанесение весьма усиленной | 1 км | 0,02 | 14936,55 | 3037,61 | 6097,13 | 406,35 | 298,73 | 60,75 | 121,94 | 8,13 | 281 | 5,62 | 22,43 | 0,4486 |
|  | 05 | антикоррозионной битумно- | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резиновой или битумно-полимерной | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром: 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных | 100м2 | 0,36 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 |  | 3276,12 | 492,52 | 63,99 |  | 128,1 | 46,116 | 2,4 | 0,864 |
|  |  | неинвентарных лесов | вертикальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр69-01-03 | Пробивка отверстий в кирпичных | 100 | 0,02 | 1073,71 | 1073,71 |  |  | 21,47 | 21,47 |  |  | 119,7 | 2,394 |  |  |
|  |  | стенах для водогазопроводных труб | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную при толшине стен в: 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР09-04-011- | Монтаж металлических дверей | 1т | 0,22 | 3759,56 | 536,5 | 2696,11 | 139,92 | 827,1 | 118,03 | 593,14 | 30,78 | 46,37 | 10,2014 | 8,87 | 1,9514 |
|  | 01 |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 3 456789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Счет Конструкции стальные-двери м2 3,6 601,75 24()0/(3,38*1. 18) | 21663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые штраты но смете в ценах 2001г. | 62047,75 | 3825,53 | 6150,49 | 502,34 |  | 375,89 |  | 40,58 |
| Наюпдныс расходы | 4220,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2919,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| И кн II по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 к)1 о ( ' гроигельные работы | 113173,86 |  |  |  |  | 260,89 |  | 30,76 |
| 1 1 101 о Монтажные работы | 120681,48 |  |  |  |  | 115 |  | 9,82 |
| Итого | 233855,34 |  |  |  |  | 375,89 |  | 40,58 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 52071,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 6150,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4327,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4220,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2919,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 4209,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 238064,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4761,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 242826,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 43708,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 286535 |  |  |  |  | 375,89 |  | 40,58 |

Составил

Проверил