Согласовано:	Утверждаю

г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство набережной реки Терек   (от ул.Х.Мамсурова до ул.Лицея)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 7 176 997,00 руб.

- Средства  на оплату труда 43519 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-006-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 2,4 | 58224,94 | 346,68 | 4790,14 668,35 | 139740 | 832 | 11496 1604 | 36,96 88,704 | 41,95 100,68 |
| 2 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -36 | 294,28 |  |  | -10594 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -453,6 | 257,18 |  |  | -116657 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 489,6 | 134,84 |  |  | 66018 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,2 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 4572 | 270 | 4284 403 | 24,19 29,028 | 20,6 24,72 |
| 6 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 151,2 | 78,25 |  |  | 11831 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7,32 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 36659 | 5413 | 636 77 | 76,08 556,9056 | 0,72 5,2704 |
| 8 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 32,94 | 1884,74 |  |  | 62083 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,4 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 7788 | 1017 | 6158 770 | 38,3 91,92 | 19,12 45,888 |
| 10 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,026 | 2565,31 |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 231,84 | 347,02 |  |  | 80453 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,4 | 7,82 | 2,00 | 5,82 | 19 | 5 | 14 | 0,18 0,432 |  |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0067 | 2565,31 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 58,08 | 347,02 |  |  | 20155 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 22,6 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 117163 | 5764 | 6834 1013 | 26,24 593,024 | 3,17 71,642 |
| 16 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -393,24 | 265,65 |  |  | -104464 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 22,6 | 1240,05 | 15,75 | 28,86 3,48 | 28025 | 356 | 652 79 | 1,62 36,612 | 0,3 6,78 |
| 18 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -101,7 | 265,65 |  |  | -27017 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 494,94 | 134,84 |  |  | 66738 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 22,6 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 59252 | 8988 | 3615 146 | 42,4 958,24 | 0,98 22,148 |
| 21 | СЦМ-403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 2260 | 120,64 |  |  | 272646 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР47-01-046-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 15 | 2541,02 | 319,93 | 7,09 1,09 | 38115 | 4799 | 106 16 | 35,08 526,2 | 0,07 1,05 |
| 23 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 15 | 2363,67 | 149,67 |  | 35455 | 2245 |  | 16,41 246,15 |  |
| 24 | ТЕР30-08-008-4 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи до 6 м | 1 м3 | 18 | 184,58 | 32,96 | 131,89 19,21 | 3322 | 593 | 2374 346 | 3,28 59,04 | 1,17 21,06 |
| 25 | СЦМ-403-0004 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | 18 | 965,57 |  |  | 17380 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,58 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 14622 | 346 | 14247 1762 | 14,96 38,5968 | 43,3 111,714 |
| 27 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 1 км | т | 5031 | 3,65 |  | 3,65 | 18363 |  | 18363 |  |  |
| 28 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 18 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 45984 | 2606 | 43097 4069 | 15,72 282,96 | 14,81 266,58 |
| 29 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 2196 | 58,44 |  |  | 128334 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1016069 | 33234 | 111876 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 997706 | 33234 | 93513 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 997706 | 33234 | 93513 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 870958 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 93513 |  | 93513 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 43519 | 33234 | 10285 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58600 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 33 412,00) |  |  |  |  |  |  |  | 47445 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 7 060,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8119 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 939,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 108,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 39901 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 33 412,00) |  |  |  |  |  |  |  | 31741 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 7 060,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6354 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 939,00) |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 2 108,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1054 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1096206 |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 18363 |  | 18363 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 18363 |  | 18363 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 18363 |  | 18363 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 18363 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1016069 | 33234 | 111876 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58600 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 39901 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1114569 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1016069 | 33234 | 111876 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 997706 | 33234 | 93513 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 997706 | 33234 | 93513 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 870958 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 93513 |  | 93513 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 43519 | 33234 | 10285 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58600 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 33 412,00) |  |  |  |  |  |  |  | 47445 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 7 060,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8119 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 939,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 108,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 39901 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 33 412,00) |  |  |  |  |  |  |  | 31741 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 7 060,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6354 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 939,00) |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 2 108,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1054 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1096206 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 18363 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1016069 | 33234 | 111876 10285 | 3507,81 | 677,53 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58600 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 39901 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1114569 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 22291 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 1136860 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (1 136860,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 6082201 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 1094796 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 7176997 |  |  |  |  |