Утверждаю:

Г.Владикавказ         ул. Х Мамсурова

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ливневая канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1371,328 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 4,491 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,45 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 11,21 | 4515 | 176 | 4334 777 | 5 | 43,62 19,63 | 125,48 56,47 |
| 2 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 1 км | т | 810 | 3,65 |  | 3,65 |  | 2957 |  | 2957 |  |  |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-02 | Устройство основания: щебеночного 144,75 = 2 835,50 - 215,26 x 12,5 | 10 м3 основания | 3,8 | 144,75 | 95,68 | 49,07 5,90 |  | 550 | 364 | 186 22 |  | 10,2 38,76 | 0,51 1,94 |
| 4 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 47,5 | 134,84 |  |  | 134,84 | 6405 |  |  | 6405 |  |  |
| 5 | ТЕР23-01-007-03 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубопровода | 2 | 4826,38 | 1316,95 | 1607,52 168,08 | 1901,91 | 9653 | 2634 | 3215 336 | 3804 | 123,31 246,62 | 9,49 18,98 |
| 6 | СЦМ-446-1030 | Трубы железобетонные безнапорные | м3 | 60 | 3182,98 |  |  | 3182,98 | 190979 |  |  | 190979 |  |  |
| 7 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,0375 | 18891,17 | 3222,73 | 7260,03 816,10 | 8408,41 | 708 | 121 | 272 31 | 315 | 286,72 10,75 | 57,44 2,15 |
| 8 | СЦМ-445-7001 | Лотки каналов | м3 | 3,75 | 2050,69 |  |  | 2050,69 | 7690 |  |  | 7690 |  |  |
| 9 | СЦМ-103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 3 | 644,12 |  |  | 644,12 | 1932 |  |  | 1932 |  |  |
| 10 | СЦМ-408-0245 | ГПС-для обратной засыпки | м3 | 380 | 58,44 |  |  | 58,44 | 22207 |  |  | 22207 |  |  |
| 11 | ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,38 | 433,87 |  | 433,87 78,83 |  | 165 |  | 165 30 |  |  | 4,76 1,81 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 247761 | 3295 | 11129 1196 | 233337 | 315,76 | 81,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5495 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6032 |  |  |  | 19,63 | 58,28 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 236696 |  |  |  | 285,38 | 20,92 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 10638 |  |  |  | 10,75 | 2,15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 256323 |  |  |  | 315,76 | 81,35 |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. 256 323 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1371328 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 233337 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11129 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4491 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5495 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1371328 |  |  |  | 315,76 | 81,35 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 247761 | 3295 | 11129 1196 | 233337 | 315,76 | 81,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5495 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6032 |  |  |  | 19,63 | 58,28 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 236696 |  |  |  | 285,38 | 20,92 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 10638 |  |  |  | 10,75 | 2,15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 256323 |  |  |  | 315,76 | 81,35 |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. 256 323 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1371328 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 233337 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11129 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4491 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5495 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1371328 |  |  |  | 315,76 | 81,35 |

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)