ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 389-2009

(локальная смета)

на замену холодного водопровода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ

313,988 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-055 9 | Разработка фунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа фунтов 3 HP, (2365,31 руб.): 80%от ФОТ(2956,64руб.) СП, (1478,32 руб.): 50% от ФОТ (2956,64 руб.) | 100 мЗ гру чта | 0,7 | 3672,84 | 3672,84 |  |  | 2570,99 | 2570,99 |  |  | 381 | 266,7 |  |  |
| 2 | ТЕР22-01-012-01 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: до 50 мм HP, (499,32руб.): 130% от ФОТ (384,09руб.) СП, (307,66руб.): 89%*0,9от ФОТ(384.09 руб.) | 1 км трубоиров ода | 0,058 | 12501,86 | 4890,9 | 7112,75 | 867,6 | 725,11 | 283,67 | 412,54 | 50,32 | 411 | 23,84 | 69,94 | 4,06 |
| 3 | СЦМ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 36,14 | 37,65 |  |  |  | 1360,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-103- 0132 | Грубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 22 | 15,85 |  |  |  | 348,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-103- 9140-8 | Вентили обратные муфтовые 16Б1 бк диаметром 32 мм | шт | 2 | 46,99 |  |  |  | 93,98 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: до 50 мм HP, (209J3 руб.): 130% от ФОТ(160,87руб.) СП, (128,86руб.): 89%'0,9от ФОТ(160,87руб.) | 1 км трубоиров ода | 0,058 | 6016,83 | 2410,63 | 1326,1 | 1,16 | 348.98 | 139,82 | 76,91 | 0,07 | 223 | 12,93 | 0,1 | 0,01 |
| 7 | СЦМ-101- 1995 | Мастика битумная | т | 0,1003 | 3640,6 |  |  |  | 365,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР22-06- 001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм HP, (48,23руб.): 130% от ФОТ(37,1 руб.) СП, (29,72руб.): 89%*0,9 от ФОТ(37,1 руб.) | 1 км трубопров ода | 0,058 | 584,14 | 556,23 |  |  | 33,88 | 32,26 |  |  | 56,7 | 3,29 |  |  |
| 9 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм HP, (35.36руб.): 130% от ФОТ (27,2 руб.) СИ, (21,79руб.): 89%*0,9от ФОТ(27,2руб.) | 1 врезка | 1 | 97,24 | 17,87 | 62,18 | 5,78 | 97,24 | 17,87 | 62,18 | 5,78 | 1,46 | 1,46 | 0,48 | 0,48 |
| 10 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих HP, (436,25руб.): 130%от ФОТ(335,58руб.) СП, (268,8руб.): 89%*0,9 от ФОТ (335,58руб.) | 10 мЗ железобет онных и бетонных конструкц ий колодцев | 0,21 | 23553,85 | 1068,32 | 3119,77 | 321,22 | 4946,31 | 224,35 | 655,15 | 67,46 | 106,3 | 22,32 | 28,54 | 5,99 |
| 11 | СЦМ-103- 0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 3 | 619,04 |  |  |  | 1857,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР22-03- 006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм HP, (15,37руб.): 130% от ФОТ(11,82 руб.) СП, (9,47руб.): 89%*0,9от ФОТ(11,82руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 25,46 | 10,28 | 0,74 |  | 25,46 | 10,28 | 0,74 |  | 1,01 | 1,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | СЦМ-300- 1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 1 | 283,45 |  |  |  | 283,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-533- 0192 | Фланцы из углеродистой стали ВСтЗспЗ с температурным пределом применения от 243 К (■ ЗОград.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | компл | 2 | 191,76 |  |  |  | 383,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 3 HP. (574,41 руб.): 80% от ФОТ (718,01 руб.) СП, (323,1 руб.): 50%,*0,9от ФОТ(718,01 руб.) | 100 мЗ грунта | 0,6 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 624,36 | 624,36 |  |  | 121 | 72.6 |  |  |

|  | yfl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня HP, (5-1,91 руб.): 142%от ФОТ(38,67руб.) СП, (33,06руб.): 95%*0,9от ФОТ(38,67руб.) | 100 мЗ материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 3X10,0.1 | ЛМ 71 | 1564,69 | 335,77 | 228,6 | 13,48 | 214,18 | 20,15 | 24,19 | 1,45 | 20,6 | 1,24 |
| 17 | СЦМ-408-0116 | Гравий для строительных работ марка Др. 18, фракция 40-70 мм | мЗ | 6 | 122,59 |  |  |  | 735,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм HP, (2842,82руб.): 103% от ФОТ(2760,02руб.) СП, (1656,01 руб.): 60% от ФОТ (2760,02 руб.) | 100 м трубопров одов | 1,4 | 8672,65 | 1714,3 | 54,88 |  | 12141,71 | 2400,02 | 76,83 |  | 155 | 217 | 0,6 | 0,84 |
| 19 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм IIP, (1015,29руб.): 103% от ФОТ(985,72руб.) ОН, (591,-13 руб.): 60%, от ФОТ (985,72 руб.) | 100 м трубопров одов | 0,5 | 11017,48 | 1714,3 | 59,12 |  | 5508,74 | 857,15 | 29,56 |  | 155 | 77,5 | 0,65 | 0,33 |
| 20 | ТЕР46-03- 010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 ///', (62,18руб.): 110%от ФОТ(56,53руб.) СП, (36,7-1 руб.): 65%о от ФОТ(56,53руб.) | 100 отверстий | 0,1 | 1963,82 | 387,6 | 1576,22 | 104,01 | 196,38 | 38,76 | 157,62 | 10,4 | 35,43 | 3,54 | 8,99 | 0,9 |
| 21 | ГЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм HP, (195,04руб.): 110%от ФОТ(177,31 руб.) СП, (115,25руб.): 65%от ФОТ(177,31 руб.) | 100 шт. | 0,3 | 2375,88 | 382,38 | 1993,5 | 131,55 | 712,76 | 114,71 | 598,05 | 39,47 | 36,21 | 10,86 | 11,37 | 3,41 |
| 22 | ТЕР46-03- 017-07 | Заделка гнезд, борозд HP, (68,54руб.): 110%, от ФОТ (62,31 руб.) СП, (40,5 руб.): 65% от ФОТ (62,31 руб.) | 1 мЗ заделки | 0,2 | 1298,48 | 270,89 | 13,22 |  | 259,7 | 54,18 | 2,64 |  | 28,88 | 5,78 | 0,17 | 0,03 |
| Итого по разделу 1 Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  | 265750 |  |  |  |  | 720,28 |  | 17,3 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33848 | 7381,9 | 2286,4 | 193,65 |  | 720,28 |  | 17,3 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 35299 | 8489,19 | 2629,37 | 222,69 |  | 720,28 |  | 17.3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8422 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416 |  |  |  |  | 339,3 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 13902 |  |  |  |  | 64,85 |  | 10,55 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  | 1,45 |  | 1,24 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24261 |  |  |  |  | 294,5 |  | 1,17 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 1832 |  |  |  |  | 20,18 |  | 4,34 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 48762 |  |  |  |  | 720,28 |  | 17,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J^1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /•материалы |  |  |  |  |  |  |  | 24180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2629 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8712 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8422 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 49737 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 4 квартала 2009г 49 736,73 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 266092 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 47896 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОКГО но смете |  |  |  |  |  |  |  | 313988 |  |  |  |  | 720,28 |  | 17,3 |