Утверждаю:

Начальник УДСБ и   О

_______________Э.Б. Гадиев

____________________2010 г.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство сквера  по ул. Шмулевича

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 536 442,00 руб.

- Средства  на оплату труда 44738 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,691 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 6933 | 270 | 6655 1193 | 43,62 30,1414 | 125,48 86,7067 |
| 2 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,88 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 8509 | 1511 | 6998 474 | 179,8 158,224 | 45,63 40,1544 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,237 | 2224,56 | 2224,56 |  | 527 | 527 |  | 248 58,776 |  |
| 4 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 16 км | тн | 1429 | 23,36 |  | 23,36 | 33381 |  | 33381 |  |  |
| 5 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 25,7 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 14440 | 6555 | 7771 1152 | 26,24 674,368 | 3,17 81,469 |
| 6 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 177,33 | 78,25 |  |  | 13876 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -25,7 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -2675 | -944 | -1731 -209 | 3,78 -97,146 | 0,7 -17,99 |
| 8 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 25,7 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 14440 | 6555 | 7771 1152 | 26,24 674,368 | 3,17 81,469 |
| 9 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 10см) | м3 | 370,08 | 78,25 |  |  | 28959 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -25,7 | 29,74 | 10,50 | 19,24 2,32 | -764 | -270 | -494 -60 | 1,08 -27,756 | 0,2 -5,14 |
| 11 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 20,55 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 83125 | 3318 | 368 14 | 15,12 310,716 | 0,07 1,4385 |
| 12 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 20,55 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 53538 | 2037 | 150 | 9,28 190,704 |  |
| 13 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 8,01 | 2578,80 | 364,80 |  | 20656 | 2922 |  | 40 320,4 |  |
| 14 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 8,01 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 3377 | 466 | 2732 343 | 5,99 47,9799 | 2,74 21,9474 |
| 15 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 16 | 64,38 |  |  | 1030 |  |  |  |  |
| 16 | МАФ ч.1 вып.2 п.320-11 ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; ЗПМ*16,96; МАТ*21,16; ТЗ*18,85; ТЗМ*16,96 | Скамья ,тип А-1 Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; МАТ*21,16) | шт | 40 | 1085,05 | 155,51 | 10,35 3,05 | 43402 | 6220 | 414 122 |  |  |
| 17 | МАФ ч.1 вып 2 п.320-10 ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; ЗПМ*16,96; МАТ*21,16; ТЗ*18,85; ТЗМ*16,96 | Урна Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г коэффициент (ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; МАТ*21,16) | шт | 40 | 276,49 | 36,19 | 2,88 1,02 | 11060 | 1448 | 115 41 |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,2 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6010 | 887 | 104 13 | 76,08 91,296 | 0,72 0,864 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 5,4 | 1884,74 |  |  | 10178 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик Обоснования коэф-в: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) | 100 м бортового камня | 12 | 4422,59 | 739,50 | 86,94 10,56 | 53071 | 8874 | 1043 127 | 76,08 912,96 | 0,72 8,64 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300-поребрик | м3 | 19,2 | 1884,74 |  |  | 36187 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 439260 | 40376 | 65277 4362 | 3345,03 | 299,56 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 351417 | 32708 | 31367 4199 | 3345,03 | 299,56 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 351417 | 32708 | 31367 4199 | 3345,03 | 299,56 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 287341 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 31367 |  | 31367 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 36907 | 32708 | 4199 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 50386 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 463,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1390 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 31 186,00) |  |  |  |  |  |  |  | 44284 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 527,00) |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 3 731,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4291 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33953 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 463,00) |  |  |  |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 31 186,00) |  |  |  |  |  |  |  | 29627 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 527,00) |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 3 731,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3358 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 435756 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 33381 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 54462 | 7668 | 529 163 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 54462 | 7668 | 529 163 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 46265 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  | 529 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 7831 | 7668 | 163 |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 7 831,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8144 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 7 831,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4699 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 67305 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 439260 | 40376 | 65277 4362 | 3345,03 | 299,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58530 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 38652 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 536442 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 536442 |  |  |  |  |