ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № З/д-07 (локальная смета)

СОГЛАСОВАНО:

&*

у

Ремонт Административного Здания по ул. Дзержинского

(наименование стройки)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость497526,92 руб.

Средства на оплату труда 18962 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Р.д. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированно й поверхности | 1,12 | 3373.98 | 2028,49 | 1,21 |  | 3778,86 | 2271.91 | 1.36 |  |
| 2 | ТЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | ! 00 м2 отремонтированно й поверхности | 0,18 | 6844,6 | 4154.52 | 2,31 |  | ! 232,03 | 747.8! | 0.42 |  |
| 3 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 8,75 | 186,58 | 186,58 |  |  | 1632,58 | 1632,58 |  |  |
| 4 | ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20 (первый слой) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 8,75 | 1923,43 | 104,94 | 10,41 | 0,12 | 16830,01 | 918,23 | 91,09 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 8,75 | 389.11 | 42.51 | 18.71 |  | 3404,71 | 371,96 | 163,71 |  |
| 6 | ТЕРр62-09-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,14 | 1590,9 | 811,63 | 6.58 | 1,2 | 3404,53 | 1736,89 | 14,08 | 2.57 |
| 7 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,75 | 1183,42 | 144,59 | 70.35 |  | 10354,93 | 1265,16 | 615.56 |  |
| 8 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 4,4 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 |  | 40041,5 | 6019,68 | 782,06 |  |
| 9 | ТЕРр63-07-01 | Ремонт облицовки стен из плит и плиток: базальтовых | 100 м2 поверхности облицомки | 1,2 | 3835,47 | 3287,82 | 547,65 | 40,65 | 4602,56 | 3945,38 | 657,18 | 48.78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 85282 | 18909,6 | 2325.46 | 52.4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14991 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9665 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5011 | 3019,72 | 1.78 |  |
| Накладные расходы 79% ФОТ (оч 3 019.72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 019,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 8906 |  |  |  |
| Малярные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18797 | 5006,59 | 793,35 | 2,57 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 5 009,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 009.16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 25309 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16830 | 918,23 | 91,09 | 1,05 |
| 1 (акладные расходы 90% ФОI (от 919,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 919,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 18301 |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нтпгп Пгчт в |  |  |  |  |  |  |  |  | 4fW> | 60! 9,68 | 782,06 |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от в 019,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4695 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 019,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗОЮ |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 47747 |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4603 | 3945,38 | 657,18 | 48,78 |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 3 994,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3076 |  |  |  |

| 1 2 3 | 1 4 5 | 6 | 7 ¦ J | * 1 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 994.16) |  |  |  |  | 1997 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 9675 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 109938 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 64047 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 2325 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 18962 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 14991 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 9665 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 109 937,68 * 3,76 |  |  |  |  | 413366 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  | 413366 |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 85282 | 18909,6 | 2325,46 | 52,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 14991 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 9665 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Иоз. 1-2 |  |  |  |  | 5011 | 3019,72 | 1,78 |  |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 3 019,72) |  |  |  |  | 2386 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 019.72) |  |  |  |  | 1510 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 8906 |  |  |  |
| Малярные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 5-7 |  |  |  |  | 18797 | 5006,59 | 793,35 | 2,57 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 5 009,16) |  |  |  |  | 4007 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 009,16) |  |  |  |  | 2505 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 25309 |  |  |  |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  | 16830 | 918,23 | 91,09 | 1,05 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 919,28) |  |  |  |  | 827 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 919,28) |  |  |  |  | 644 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 18301 |  |  |  |
| 11рочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  | 40042 | 6019.68 | 782.06 |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от в 019,68) |  |  |  |  | 4695 |  |  |  |
| Гмртняо nrrafium. SO% (DDT f лт ft П1 9 68> |  |  |  |  | ЗОЮ |  |  |  |
| Итого с накладными и см ппибыттью |  |  |  |  | 47747 |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  | 4603 | 3945,38 | 657,18 | 48,78 |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 3 994,16) |  |  |  |  | 3076 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 994,16) |  |  |  |  | 1997 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 9675 |  |  |  |

| 1 2 | 3 | 1 4 ¦ 5 | 6 | 7 1 | i ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  | 109938 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 64047 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 2325 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 18962 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 14991 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 9665 |  |  |  |
| Непредвиденные 'затраты 2% |  |  |  |  |  | 2199 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 112136 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2()()7г 1 12 136.43 * 3,76 |  |  |  |  |  | 421633 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 75894 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 497527 |  |  |  |

Составил Проверил