Детская поликлиника № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № п2/06

(локальная смета)

на электромонтажные, отделочные, сантехнические работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 258 514 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05 | 57,33 | 56,69 | 0,64 0,36 | 2,87 | 2,83 | 0,03 0,02 | 6,32 0,3 1 6 | 0,03 0,0015 |
| 2 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 | 52,38 | 52,38 |  | 1,57 | 1,57 |  | 5,84 0,1752 |  |
| 3 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 | 52,38 | 52,38 |  | 2,62 | 2,62 |  | 5,84 0,292 |  |
| 4 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 1 00 см2 | 100 м борозд | 0,71 | 2604,67 | 498,96 | 2105,71 138,96 | 1849,32 | 354,26 | 1495,05 98,66 | 47,25 33,5475 | 12,01 8,5271 |
| 5 | ТЕР46-03-012-3 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 1 00 см2 | 100 м борозд | 0,01 | 4712,00 | 919,61 | 3792,39 250,26 | 47,12 | 9,20 | 37,92 2,50 | 85,07 0,8507 | 21,63 0,2163 |
| 6 | ТЕР46-03-009-1 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм | 100 шт. | 0,2 | 2375,88 | 382,38 | 1993,50 131,55 | 475,18 | 76,48 | 398,70 26,31 | 36,21 7,242 | 11,37 2,274 |
| 7 | ТЕР46-03-017-2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1мЗ заделки | 0,42 | 1714,25 | 414,89 | 18,61 | 719,99 | 174,25 | 7,82 | 44,66 18,7572 | 0,24 0,1008 |
| 8 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т мусора | 0,016 | 1785,2* | 1785,29 |  | 28,56 | 28,56 |  | 214,32 3,4291 |  |
| 9 | ТЕРрЗ 1-06-1 | Погрузка мусора вручную | 100 мЗ грун та | 0,01 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 42,30 | 6,97 | 35,33 | 83 0,83 | 42 0,42 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Каталог "Строй- Перевозка мусора до 10км т 1,6 16,72 цена" | 26,75 |  |  | » |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 | 3196,28 | 656,74 | 1974,85 127,49 | 65,44 | 1 1 ,.М |
| Ремонтные работы | 104,67 | 42,55 | 35,36 0,02 | 5,04 | 0.42 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 15,58 | 8,51 | 7,07 | 1,01 | 0,(Ж |
| ИТОГО | 120,25 | 51,06 | 42,43 0,02 | 6,05 | О.М |
| Итого материалы | 26,75 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 42,43 |  | 42,43 |  |  |
| Итого ФОТ | 51,08 | 51,06 | 0,02 |  |  |
| Накладные расходы | 40,19 |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 8,45) | 7,18 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 34,27) | 26,73 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 8,36) | 6,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 26,39 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 8,45) | 5,49 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 34,27) | 17,14 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 8,36) | 3,76 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 186,83 |  |  |  |  |
| Реконструкция | 3091,61 | 614,19 | 1 939,49 127,47 | 60,40 | 11,12 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 510,74 | 122,84 | 387,90 25,49 | 12,08 | 2,22 |
| ИТОГО | 3602,35 | 737,03 | 2327,39 152,96 | 72,48 | 13,34 |
| Итого материалы | 537,92 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 2327,39 |  | 2327,39 |  |  |
| Итого ФОТ | 889,99 | 737,03 | 152,96 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 889,99) | 978,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 889,99) | 622,99 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция | 5204,33 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 526,32 | 131,35 | 394,97 25,50 | 13,09 | 2,31 |
| ИТОГО | 3722,60 | 788,09 | 2369,82 152,99 | 78,53 | 13,85 |
| Накладные расходы | 1019,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 649,39 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 5391,16 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 0 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Новый Раздел Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,09 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 69,97 | 2187,73 | 835,94 | 369,34 146,24 | 37 77,33 | 5,.>7 II ГЦ. И |
| 12 | ТЕРм8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 1 6 мм2 | 100 м | 0,07 | 4619,24 | 557,80 | 911,46 333,38 | 323,35 | 39,05 | 6.3,80 23,34 | 51,6 3,612 | 25,.' 1 ,76-1 |
| 14 | СЦМ-507-0304 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,2 | 6671,67 |  |  | 1334,33 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-507-0272 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением. мм2: 10 | 1000 м | 0,009 | 8934,54 |  |  | 80,41 |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ6/310 | Кабель АВВГ 4Х6мм2 | 1000 м | 0,007 | 4458,50 |  |  | 31,21 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм8-03-524-9 | Ящик с одним трсполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохрани гелям и, или стремя блоками "предохрапитель-мыключатсл!,", или с гремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, Л, до 400 | шт. | 3 1 | 690,46 ?')?.71 | 73,93 | 5,92 0,30 | 2071,38 | 221,79 | 17,76 0,90 | 6,39 19,17 | 0,038 0,114 |
| 18 | ТЕРм8-03-524-4 | Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый па конструкции на стене или колонне, на ток до 100А | 1111. |  |  | ЛХ.04 | 3,32 0,12 | 295,73 | 28,04 | 3,32 0,12 | 2,46 2,46 | 0,016 0.016 |
| 19 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до 25 | ШТ. | 7 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 1423,45 | 119,49 | 11,90 0,21 | 1,56 10,92 | 0,004 0,028 |
| 20 | ТЕРм8-03-545-8 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 1 6 мм2, с количеством зажимов до 6 | ШТ. | 2 | 408,59 | 48,32 | 6,30 0,19 | 817,18 | 96,64 | 12,60 0,38 | 4,47 8,94 | 0,024 0,048 |
| 21 | ССЦ6/30 | Щит силовой типа ЩУРН12 | ШТ | 1 | 175,15 |  |  | 175,15 |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ6/30 | Щит силовой типа ЩРН 4 | шт | 2 | 63,69 |  |  | 127,38 |  |  |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Рубильник 100 А | ШТ | 1 | 159,23 |  |  | 159,23 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-545-0001 | Выключатели автоматические АК-25-21 1-00 ОМ5 1-25А | шт | 5 | 23,88 |  |  | 119,40 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-545-0002 | Выключатели автоматические АК-25-3 1 1-00 ОМ5 1-1 6 А | шт | 2 | 15,90 |  |  | 31,80 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СЦМ-5 12-0003 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт | 2 | 7,62 |  |  | 15,24 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм8-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,02 | 6625,75 | 1687,20 | 2602,98 820,27 | 132,52 | 33,74 | 52,06 16,41 | 148 2,96 | (..1.Х 1.. '76 |
| 28 | ТЕРм8-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,06 | 7588,17 | 1006,62 | 1777,65 586,74 | 455,29 | 60,40 | 106,66 35,20 | 88,3 5,298 | 45,1 2,706 |
| 29 | ТЕРм8-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 | 401,12 | 367,08 | 9,85 0,62 | 12,03 | 11,01 | 0,30 0,02 | 32,2 0,966 | 0,08 0,0024 |
| 30 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 407,96 | 373,92 | 9,85 0,62 | 8,16 | 7,48 | 0,20 0,01 | 32,8 0,656 | 0,08 0,0016 |
| 31 | ТЕРм8-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 | 526,19 | 434,34 | 9,85 0,62 | 73,67 | 60,81 | 1,38 0,09 | 38,1 5,334 | 0,08 0,0112 |
| 32 | ТЕРм8-02-158-15 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120 | шт. | 4 | 24,38 | 15,15 | 2,46 0,16 | 97,52 | 60,60 | 9,84 0,64 | 1,37 5,48 | 0,02 0,08 |
| 33 | Прайс-лист | Лампы люминесцентные ТЛД 36 | шт | 4 | 11,14 |  |  | 44,56 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс-лист | Светильники типа ЛГЮ 2X40 | шт | 2 | 121,02 |  |  | 242,04 |  |  |  |  |
| 36 | Прайс-лист | Светильник с лампами накаливания | шт | 6 | 127,30 |  |  | 763,80 |  |  |  |  |
| 37 | 1 1райс-лист | Выключатель одноклавишный | шт | 3 | 12,70 |  |  | 38,10 |  |  |  |  |
| 38 | Прайс-лист | Выключатель двуклавишный | шт | 2 | 16,50 |  |  | 33,00 |  |  |  |  |
| 39 | Прайс-лист | Розетка электрическая | шт | 14 | 15,40 |  |  | 215,60 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11309,26 | 1574,99 | 649,16 223,56 | 143,13 | 17,06 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11309,26 | 1574,99 | 649,16 223,56 | 143,13 | 17,06 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 444,83 | 315,00 | 129,83 44,71 | 28,63 | 3,41 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11754,09 | 1889,99 | 778,99 268,27 | 171,75 | 20,47 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9085,11 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 778,99 |  | 778,99 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2158,26 | 1889,99 | 268,27 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 2 158,26) |  |  |  |  |  |  |  | 2050,35 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 158,26) |  |  |  |  |  |  |  | 1402,87 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15207,31 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 444,83 | 315,00 | 129,83 44,71 | 28,63 | 3,41 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11754,09 | 1889,99 | 778,99 268,27 | 171,75 | 20,47 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 2 158,26) |  |  |  |  |  |  |  | 2050,35 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 1 58,26) |  |  |  |  |  |  |  | 1402,87 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15207,31 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,09 | 714,67 | 399,56 | 46,98 3,70 | 64,32 | 35,96 | 4,23 0,33 | 40,73 3,6657 | 0.32 о.о'хх |
| 41.1 | ТЕР1 1-01-01 1-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяж ки | 0,54 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 925,01 | 194,58 | 17,18 8,24 | 39,51 21,3354 | 1.27 0,6858 |
| 41.2 | ТЕРП-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяж ки | 0,54 | 338,50 | 4,56 | 5,68 2,52 | 182,79 | 2,46 | 3,07 1,36 | 0,5 0,27 | 0,21 0,1134 |
| 42 | ТЕР 11 -01 -036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1.11 | 8591,80 | 404,92 | 44,52 4,20 | 9536,90 | 449,46 | 49,42 4,66 | 42,4 47,064 | 0,85 0,9435 |
| 43 | ТЕР 11 -01 -03 9-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м ИЛИИ ту-сов | 0,89 | 530,20 | 75,05 | 5,92 | 471,88 | 66,79 | 5,27 | 7,65 6,8085 | 0,08 0,0712 |
| 44 | ТЕР 11 -01 -027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,09 | 1 00 1 4,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 901,32 | 1 08,34 | 9,42 2,86 | 119,78 10,7802 | 2,94 0,2646 |
| 45 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,11 | 104,95 | 102,17 | 2,78 1,56 | 116,49 | 113,41 | 3,09 1,73 | 11,39 12,6429 | 0,13 0,1443 |
| 46 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плин ту-сов | 0,89 | 33,82 | 33,82 |  | 30,10 | 30,10 |  | 3,77 3,3553 |  |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  | 12228,81 | 1001,10 | 91,68 19,18 | 105,92 | 2,25 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 210,91 | 179,47 | 7,32 2,06 | 19,66 | 0,17 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 37,36 | 35,89 | 1,46 0,41 | 3,93 | 0,03 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 248,27 | 215,36 | 8,78 2,47 | 23,60 | 0,21 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 24,13 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8,78 |  | 8,78 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 217,84 | 215,36 | 2,47 |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <аклалные расходы 80,00% ФОТ (от 217,84) |  |  |  |  |  |  |  | 174,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68,00% ФОТ (от 217,84) |  |  |  |  |  |  |  | 148,13 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  |
| ( )6¦цсстроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 12017,90 | 821,63 | 84,36 17,12 | 86,26 | 2,08 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 181,20 | 164,33 | 16,87 3,42 | 17,25 | 0,42 |
| ИТО1 О |  |  |  |  |  |  |  | 12199,10 | 985,96 | 101,23 20,54 | 103,51 | 2,49 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 11111,90 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 101,23 |  | 101,23 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1006,50 | 985,96 | 20,54 |  |  |
| Накладные расходы 123,00% ФОТ (от 1 006,50) |  |  |  |  |  |  |  | 1238,00 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 1 006,50) |  |  |  |  |  |  |  | 754,88 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 14191,97 |  |  |  |  |
| С'теененные условия ОЗГ1=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 218,56 | 200,22 | 18,34 3,84 | 21,18 | 0,45 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 12447,37 | 1201,32 | 110,02 23,02 | 127,11 | 2,70 |
| 1 1ак.ппдпые расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1412,26 |  |  |  |  |
| Гмпная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  | 14762,63 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел Отделочные работы |  |  |  |  |  | 5 1¦) 5,4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР15-01-050-1 | Облицовка стен ГКЛ но деревянной обрешетке | 100 м2 обли цов-ки | 0,068 | 2114,43 |  | 82.07 1,32 | 143,78 | 36,01 | 5,58 0,09 | 50,15 3,4102 | 0,87 0,0592 |
| 47.1 | Прайс-лист | Листы облицовочные гипсокартонные | м2 | 6,895 2 | 24,70 |  |  | 170,31 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР1 5-04-027-1 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 1,85 | 186,95 | 132,37 | 1,70 0,12 | 345,86 | 244,88 | 3.15 0,22 | 12,1 22,385 | 0,03 0,0555 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | ТЕР 15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная | 100 м2 | 1,84 | 2249,19 | 760,38 | 15,45 0,36 | 4138,51 | 1399,10 | 28,43 0,66 | 68,75 126,5 | 0,23 0,4232 |
|  |  | по штукатурке стен | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и | 100 м2 | 0,08 | 12163,86 | 1686,12 | 34,27 21,80 | 973,1 1 | 134,89 | 2,74 1,74 | 159,67 12,7736 | 1,65 0,132 |
|  |  | угловых плиток) без установки плиток | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | туалетного гарнитура на клее из сухих сме- | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сей по кирпичу и бетону | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР 15-04-005-8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная | 100 м2 | 0,65 | 26<¦6,Г/ | 989,10 | 16,94 0,36 | 1720,08 | 642,92 | 11,01 0,23 | 89,43 58,1295 | 0,25 0,1625 |
|  |  | по штукатурке потолков | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1ПИ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР15-01-047-2 | Облицовка потолков пластиковыми материалами | 100 м2 | 0,088 | 12451,55 | 6769,07 | 164,54 3,24 | 1095,74 | 595,68 | 14,48 0,29 | 649 57,112 | 2,06 0,1813 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс-лист | Панели пластиковые | м2 | 8,976 | 36,70 |  |  | 329,42 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окра-ши- | 0,03 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 37,65 | 21,70 | 0,07 | 71,06 2,1318 | 11.04 0,001.' |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окра- | 0,09 | 1693,17 | 906,33 | 6,58 1,20 | 152,39 | 81,57 | 0,59 0,11 | 89,03 8,0127 | 0,16 0,0144 |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТКРр62-16-6 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных во- | 100 м2 | 1,22 | 1 760.6Х | 393 3<1 | 6,58 1,20 | ' 2148,03 | 357,87 | 8,03 1,46 | 29,6 36, 1 1 2 | 0,16 0,1952 |
|  |  | доэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | окра-ш и- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | н ос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коро | 0,04 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 45,93 | 95,51 | 66,05 | 29,46 1,84 | 179,3 7,172 | 3,97 0,1588 |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 про- | 0,067 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 334,71 | 73,78 | 87,06 11,81 | 104,28 6,9868 | 13,34 0,8938 |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.2 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 6,7 | 602,00 |  |  | 4033,40 |  |  |  |  |
| 58.1 | 101-9411 | Скобяные изделия | комп | 4 | 159,00 |  |  | 636,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | ТЕР20-01 -001-1 | Прокладка воздуховодов из листовой, 100 0,064 2328,52 1686,99 140,48 оцинкованной стали и алюминия класса Н м2 (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром подо 200 мм верх нос-ти воз-духо ВОДОВ | 149,03 | 107,97 | 8,99 0,52 | 167,86 10,743 | 1,3 0,0832 |
| 59.1 | сцм-300-9240 | Крепления кг 10 12,70 | 127,00 |  |  |  |  |
| 60 | Договорная цена | Воздуховоды металлические м 10,2 47,70 | 486,54 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  | 17117,07 | 3762,42 | 199,59 18,97 | 351,47 | 2,36 |
| Общестроительные работы |  |  | 13958,57 | 3148,96 | 152,52 15,04 | 289,43 | 1,91 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ-20%,ТЗМ=20% |  |  | 660,30 | 629,79 | 30,50 3,01 | 57,89 | 0,38 |
| ИТОГО |  |  | 14618,87 | 3778,75 | 183,02 18,05 | 347,3 1 | 2,29 |
| Итого материалы |  |  | 10657,08 |  |  |  |  |
| Итого мат. и мех-мы |  |  | 183,02 |  | 183,02 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  | 3796,80 | 3778,75 | 18,05 |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 3999,99 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 3 694,09) |  |  | 3878,80 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 102,71) |  |  | 121,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 2096,46 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 3 694,09) |  |  | 2031,75 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 102,71) |  |  | 64,71 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  | 20715,31 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  | 2395,93 | 505,49 | 38,08 3,41 | 51,30 | 0,37 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  | 108,71 | 101,10 | 7,62 0,68 | 10,26 | 0,07 |
| ИТОГО |  |  | 2504,64 | 606,59 | 45,70 4,09 | 61,56 | 0,44 |
| Итого материалы |  |  | 1852,35 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  | 45,70 |  | 45,70 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  | 610,68 | 606,59 | 4,09 |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 490,17 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 529,21) |  |  | 423,37 |  |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 8 1,47) |  |  | 66,80 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 315,12 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 529,21) |  |  |  |  |  |  |  | 264,61 |  |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 8 1,47) |  |  |  |  |  |  |  | 50,51 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3309,93 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 762,57 | 107,97 | 8,99 0,52 | 10,74 | 0,08 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20% |  |  |  |  |  |  |  | 23,39 | 21,59 | 1,80 0,10 | 2,15 | 0,02 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 785,96 | 129,56 | 10,79 0,62 | 12,89 | 0,10 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 645,61 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 10,79 |  | 10,79 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 130,19 | 129,56 | 0,62 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 130,19) |  |  |  |  |  |  |  | 166,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 130,19) |  |  |  |  |  |  |  | 108,06 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 1060,66 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП 20%, ОМ |  | 20%,ЗПМ 20%,ТЗ 20%,ТЗМ 20% |  |  |  |  |  | 792,40 | 752,48 | 39,92 3,79 | 70,29 | 0,47 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17909,47 | 4514,90 | 239,51 22,76 | 42 1 ,76 | 2,83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4656,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2519,63 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 25085,91 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Новый Раздел Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов несом до 80 кг | 100 шт. | 0,06 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 26,90 | 62,48 | 59,60 | 2,88 1,61 | 110 6,6 | 2,24 0,1344 |
| 62 | ТЕР1 8-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 КВТ ра-диа-то-ров и кон-век-то-ров | 0,077 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 33,16 | 111,62 | 60,15 | 24,66 2,55 | 75,7 5,8289 | 6,06 0,4666 |
| 63.1 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полшя 588 мм, высота монтажная 500 мм | КВТ | 7,7 | 370,01 |  |  | 2849,08 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100 м тру-бо-про-во-дов | 0,21 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 964,94 | 199,51 | 13,41 0,53 | 85,9 18,039 | 0,4.' 0,0882 |
| 65 | ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,12 | 1435,32 | 313,98 | 0,43 0,24 | 172,24 | 37,68 | 0,05 0,03 | 28,7 3,444 | 0,02 0,0024 |
| 66 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 0,11 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 138,04 | 79,57 | 0,27 0,01 | 71,06 7,8166 | 0,04 0,0044 |
| 67 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 | 17914,13 | 2086,00 | 6,67 | 538,02 | 62,58 | 0,20 | 200 6 | 0,09 0,0027 |
| 68 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,03 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 8,41 | 519,77 | 66,33 | 2,00 0,25 | 212 6,36 | 1,4 0,042 |
| Итого прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5356,19 | 565,42 | 43,47 4,98 | 54,09 | 0,74 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 5218,15 | 485,85 | 43,20 4,97 | 46,27 | 0,74 |
| Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%,ЗПМ-20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20% |  |  |  |  |  |  |  | 105,81 | 97,17 | 8,64 0,99 | 9,25 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5323,96 | 583,02 | 51,84 5,96 | 55,53 | 0,88 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4689,09 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 51,84 |  | 51,84 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 588,98 | 583,02 | 5,96 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 588,98) |  |  |  |  |  |  |  | 753,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 588,98) |  |  |  |  |  |  |  | 488,86 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 6566,72 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 138,04 | 79,57 | 0,27 0,01 | 7,82 |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  | 15,97 | 15,91 | 0,05 | 1,56 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 154,01 | 95,48 | 0,32 0,01 | 9,38 | 0,01 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 58,19 |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого маш. и мех-мы |  | 0,32 |  | 0,32 |  |  |
| Итого ФОТ |  | 95,50 | 95,48 | 0,01 |  |  |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 95,50) |  | 100,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 95,50) |  | 52,52 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  | 306,80 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗГЬ20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20% |  | 121,78 | 113,08 | 8,69 1,00 | 10,82 | 0,15 |
| ИТОГО |  | 5477,97 | 678,50 | 52,16 5,98 | 64,91 | 0,89 |
| Накладные расходы |  | 854,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 541,38 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  | 6873,52 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  | 49207,61 | 7560,67 | 2958,75 394,18 | 720,04 | 33 .95 |
| Ремонтные работы |  | 2711,51 | 727,51 | 80,76 5,49 | 76,00 | 0,96 |
| Стесненные условия ОЗП-20%,ЭМ-20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20% |  | 161,65 | 145,50 | 16,15 1,10 | 15,20 | 0,19 |
| ИТОГО |  | 2873,16 | 873,01 | 96,91 6,59 | 91,20 | 1,1 Л |
| Итого материалы |  | 1903,23 |  |  |  |  |
| Итого мат. и мех-мы |  | 96,91 |  | 96,91 |  |  |
| Итого ФОТ |  | 879,60 | 873,01 | 6,59 |  |  |
| Накладные расход].! |  | 704,63 |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 8,45) |  | 7,18 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 34,27) |  | 26,73 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 8,36) |  | 6,27 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 747,05) |  | 597,64 |  |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 81, 47) |  | 66,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 489,64 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 8,45) |  | 5,49 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 563,48) |  | 281,74 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 8,36) |  | 3,76 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 2 17,84) |  | 148,13 |  |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 81,47) |  | 50,51 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  | 4067,43 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  | 3091,61 | 614,19 | 1939,49 127,47 | 60,40 | 11,12 |

| 1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  | 510,74 | 122,84 | 387,90 25,49 | 12,08 | 2 22 |
| ИТОГО |  | 3602,35 | 737,03 | 2327,39 152,96 | 72,48 | 11, М |
| Итого материалы |  | 537,92 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  | 2327,39 |  | 2327,39 |  |  |
| Итого ФОТ |  | 889,99 | 737,03 | 1 52,96 |  |  |
| Накладные расходы 11 0,00% ФОТ (от 889,99) |  | 978,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 889,99) |  | 622,99 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  | 5204,33 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  | 11309,26 | 1574,99 | 649,16 223,56 | 143,13 | 1 7,06 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  | 444,83 | 315,00 | 1 29,83 44,71 | 28,63 | 3,41 |
| ИТОГО |  | 11754,09 | 1889,99 | 778,99 268,27 | 171,75 | 20,47 |
| Итого материалы |  | 9085,11 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  | 778,99 |  | 778,99 |  |  |
| Итого ФОТ |  | 2158,26 | 1889,99 | 268.27 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ | (от 2 158,26) | 2050,35 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 1 58,26) |  | 1402,87 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  | 15207,31 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  | 26114,51 | 4050,16 | 237,15 32. 1 7 | 383,50 | 3,99 |
| Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ--20%,31 1М-20%, 1 3=20%. ГЗМ=20% |  | 857,46 | 810,03 | 47,43 6,43 | 76,70 | 0,80 |
| ИТОГО |  | 26971,97 | 4860,19 | 284,58 38,60 | 460 70 | 4.79 |
| Итого материалы |  | 21827,17 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  | 284,58 |  | 284,58 |  |  |
| Итого ФОТ |  | 4898,80 | 4860,19 | 38,60 |  |  |
| Накладные расходы |  | 5338,26 |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 1 006,50) |  | 1238,00 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 3789,59) |  | 3979,07 |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 102,71) |  | 121,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 2903,85 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 1 006,50) |  | 754,88 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 3 789,59) |  | 2084,27 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 102,71) |  | 64,71 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Общестроительные работы | 35214,08 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы | 5980,72 | 593,82 | 52,19 5,49 | 57,01 | о,х.' |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ-20% | 129,20 | 118,76 | 10,44 1,10 | 11,40 | 0,16 |
| ИТОГО | 6109,92 | 712,58 | 62,63 6,59 | 68,42 | 0,98 |
| Итого материалы | 5334,70 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 62,63 |  | 62,63 |  |  |
| Итого ФОТ | 719,17 | 712,58 | 6,59 |  |  |
| Накладные расходы 1 28,00% ФОТ (от 7 1 9, 1 7) | 920,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 719,17) | 596,91 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 7627,38 |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП-20%,ЭМ-20%,ЗПМ-20%,ТЗ-20%,ТЗМ-20% | 2103,88 | 1512,13 | 591,75 78,84 | 144,01 | 6,79 |
| ИТОГО | 51311,49 | 9072,80 | 3550,50 473,02 | 864,05 | 40,74 |
| Накладные расходы | 9992,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6016,27 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 67320,53 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,68% | 457,78 |  |  |  |  |
| Итого | 67778,31 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1355,57 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 69133,88 |  |  |  |  |
| НДС-18% ВСЕГО ПО СМЕТЕ: _ | 39434 258514 |  |  |  |  |