- Заместитель начальника

Управления по строительству

В.К. Боранов

«08»_«09»_ 2010

- СМЕТА – ОБОСНОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №377 - 2009

Наименование

проектной                 Капитальный ремонт главного корпуса КБСП в г. Владикавказ

документации

- Наименование

исполнителя

- Наименование

организации             Управление по строительству АМС г. Владикавказ

заказчика

| № | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательные работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка чертежей лестнично – лифтового узла.Общая площадь здания9500кв.м | СБЦ 2003г. Объекты жилищно – гражданского строительства таблица №3, §6, глава12, п.44 к1=5,5 от общей стоимости, средства к2=3,13% - Росстрой | (411,3+0,22х9500) х3,13х0,055= | 430599 |
| 2 | Разработка чертежей четырех лестничных клеток. Общая площадь здания9500кв.м | СБЦ 2003г. Объекты жилищно – гражданского строительства таблица №3, §6, глава12, п.44 отобщей стоимости, к1=3,13%- Росстрой; к2=2 – объем работ | (411,3+0,22х9500) х3,13х0,055х2= | 861198 |
| 3 | Проектирование вентиляционных камер на чердаках во всех блоках | СБЦ 2003г. Объекты жилищно – гражданского строительства таблица №3, §6, глава12,п.44 от общей стоимости, к1=5%от общей стоимости строительства; к2=3,13% - Росстрой | (411,3+0,22х9500) х3,13х0,05= | 391143 |
| 4 | Водопровод при подземной прокладке L=100м из полиэтиленовых труб | СБЦ В и К 2004г. Т16, п.3 к1=1,2 сейсм 8б к2=3,13 – Росстрой | (15,39+8,78х0,1) х1,2х3,13= | 61102 |
| 5 | Канализация при подземной прокладке L=58м | СБЦ «Объекта водоснабжения и канализации» Т17, п.2 к1=1,2 сейсм 8б к2=3,13 – Росстрой | (15,12+13,01х0,43) х1,2х3,13= | 59624 |
| 6 | Водомерный узел водопровода 1шт | СБЦ 2008г. «Городские инженерные сооружения» Т6, п.13 | 77,5х0,9= | 67750 |
| 7 | Пожарная сигнализация S=9230 кв.м | СБЦ 1999г. Системы противопожарной и охранной защиты Т3, п.10 к1=1,5 прим.3 к2=1,15 прим.4 к3=1,2 прим6 к4=24,08 прил.2 к письму Минрегиона России от 26.07.10г.№28203 – КК/0,8 | 5068х1,5х1,15х1,2 х24,08= | 252617 |
| 8 | Оповещение о пожаре S=9230 кв.м | СБЦ 1999г. Системы противопожарной и охранной защиты Т4, п.10 к1=1.2 прим1 к2=1,3 прим4 к3=1,5 прим5 к4=24,08 прил.2 к письму Минрегиона России от 26.07.10г. №28203 – КК/0,8 | 4054х1,2х1,2х1,3 х1,5х24,08= | 274118 |
| 9 | Уравнивание потенциалов n=5 | СБЦ 2006г. Газооборудование и газоснабжение промпред.зданий и сооружений. Наружное освещение Т16, п.4 к1=1,25 прим2,2 стр.7 СБЦ к2=3,13 прил.2 к письму Минрегиона России от 27.07.10г. №28203 – КК/0,8 | (11,445+0,94х5) х1,2х3,13= | 60640 |
| 10 | Автоматизация | СБЦ 1995г. Газооборудование и газоснабжение промпред.зданий и сооружений. Наружное освещение Т12,п.1 к1=1,2 прим2,2 стр.7 СБЦ к2=24,08 прил.2 к письму Минрегиона России от 26.07.10г. | (331,5+114,604х10) х1,2х24,08= | 42695 |
| 11 | Мини – АТС | СБЦ 1996г. Объекты связи Т2, п.3 к1=24,08 прил.2 к письму Минрегиона России от 26.07.10г. №28203 – КК/0,8 к2=0,3 | 10195х24,08х0,3 | 73648 |
| Итого: |  |  |  | 2 648 782 |