Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детски

COBAHQj.^-^.

I  ■" -,^

2()()iZ[ -- -   ,

*гг?ш/

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94-2007

(локальная смета)

на  ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимостьЮО 098 руб.

Средства на оплату трудаЗ 120 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| N" пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая СТОИМОС1 ь. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/'пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47.35 | 15,33 | 4,56 |  | 94.7 | 30.66 | 9,12 |  |
| 2 | СЦМ-300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм |  | 2 | 716.12 |  |  |  | 1432,24 |  |  |  |
| 3 | СЦМ-300-9506-1 | Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм | компл | 4 | 73,82 |  |  |  | 295,28 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.59 | 6841,57 | 1342.68 | 63,84 | 2,52 | 4036,53 | 792.18 | 37,67 | 1.49 |
| 5 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,34 | 6008,9 | 1273,01 | 63,84 | 2,52 | 2043,03 | 432,82 | 21,71 | 0,86 |
| 6 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 2003,08 | 419,53 | 25,54 | 1,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.94 | 4594.94 | 950.05 | 63,84 | 2,52 | 4319.24 | 893.05 | 60.01 | 2,37 |
| 8 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,4 | 114.38 | 66.98 | 43,1 |  | 274.51 | 160.75 | 103,44 |  |
| 9 | ТЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 944.69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 | 472,35 | 206.61 | 1,22 | 0.06 |
| 10 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0.1 | 766,94 | 766,94 |  |  | 76,69 | 76.69 |  |  |
| 11 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,05 | 1041.26 | 993,3 | 47,96 | 26,9 | 52.06 | 49,67 | 2,39 | 1,35 |
| 12 | ТЕР 18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0625 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 | 33,16 | 90,6 | 48.83 | 20,01 | 2,07 |
| 13 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | КВТ | 6.25 | 370,01 |  |  |  | 2312,56 |  |  |  |
| 14 | СЦМ-300-0483 | Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100шт | 0.15 | 1033.28 |  |  |  | 154.99 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по раздел}' в цепах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17657,86 | 3110.79 | 281,11 | 9,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3239,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,84 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,6 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб |  |  |  |  |  |  |  |  | 16547,48 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,02 |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,86 |  |  |  |
| Временные сборно-разборные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2604,02 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.99 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 22784,97 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г к=3.65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007т за №77-р) 22 784,97 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83165,14 |  |  |  |
| Справочно. в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14265,96 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.11 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3120 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3239.27 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,84 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 83165,14 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17657,86 | 3110,79 | 281,11 | 9,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3239,27 |  |  |  |

| 12 3 45678 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 1887.84 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-3 HP 128% ФОТ: СП 83% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 | 1822 | 30.66 | 9,12 |  |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 30.66) | 39 |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 30,66) | 25 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1887 |  |  |  |
| Итоги по Поз. 8 HP 128% ФОТ: СП 83%* 1 ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 275 | 160.75 | 103,44 |  |
| Накладные расходы 128% ФОТ'(от 160,75) | 206 |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 160.75) | 133 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 614 |  |  |  |
| Итого | 2501 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб: |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 4-7 | 12402 | 2537,58 | 144,93 | 5.73 |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 543.31) | 2620 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 543,31) | 1526 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 16547 |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 | 472 | 206.61 | 1.22 | 0.06 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 206,67) | 217 |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 206,67) | 114 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 803 |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 77 | 76.69 |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 76.69) | 60 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%ФОТ (от 76.69) | 38 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 175 |  |  |  |
| Временные сборно-разборные здания и сооружения: |  |  |  |  |
| Итоги по 11оз. 13 HP 96% ФОТ: СП 50% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 | 2313 |  |  |  |
| 1 [акладные расходы 96% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2313 |  |  |  |
| Итоги по Поз. 11-12 HP 96% ФОТ: СП 50%* 1 ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-12 | 143 | 98,5 | 22,4 | 3,42 |
| Накладные расходы 96% ФОТ (от 101.92) | 98 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%ФОТ (от 101,92) | 51 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 291 |  |  |  |
| Итого | 2604 |  |  |  |

| 12 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 |  |  |  | 155 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 22785 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007i к=3.65 (распор. Правительства РСО-Л от 18 апреля 2007г за №77-р) 22 784.97 * 3,65 |  |  |  | 83165 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 14266 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 281 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 3120 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 3239 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 1888 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 1663 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  | 84828 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 15269 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 100098 |  |  |  |