| 5 | Простая маслинная окраска окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | 100М2 | 0,18 | 1340,27 | 813,77 | 6,58 | 2,14 | 241 | 146 | 1 | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 ' | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-2 | 100м2 | 0,92 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 | 0,16 | 1080 | 736 | 1 | 0 |  | 0 |
| 7 | Ремонт штукатурки стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщ. слоя до 20мм | 61-02-7 | 100м2 | 0,858 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 3160 | 1995 | 12 | 7 |  | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 38938 | 11667 | 122 | 40 |  |  |
| ' | Коэф-т стесненных условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 2341 | 2333 |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 41279 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% | 14008 |  |  |  |  |  |  | 11206 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 45% | 14008 |  |  |  |  |  |  | 6304 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 58789 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1176 |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  | 59965 |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 196685 |  |  |  |  |  |
| ; |  |  |  |  |  |  |  |  | 35403 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232088 |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНЫЙ   СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: Ремонт подъездов 6-и подъездного ного жилого здания по улице Проспект Коста 225 Основание : акт

Сметная стоимость:	614147     рублей

Средства на оплату труда С      42527        рублей

Составлена в текущих ценах

| № | Наименование работ | Номер единичной | ЁД, ИЗМ. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость^ в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на | Трудозатр аты на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | расценки |  |  | Всего | осн.з/п | экс. | з/п | Всего | основна | экс. маш | з/ мех. | ед, ч/ч | всего ч/ч |
|  |  |  |  |  |  |  | маш | механ. |  | я з/п |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |
|  | Шпатлевка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ранее оштукатуренных | 62-27-1 | 100м2 | 28,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0 | 17889 | 6748 | 21 | 0 |  | 0 |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окрашенных пов-еи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | известковой краской с | 82-16-1 | 100м2 | 25.1 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 2,14 | 38021 | 4661 | 172 | 56 |  | 0 |
|  | расчисткой старой до 10% с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлением водоэм. краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная маслинная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | окраска ранее окрашенных | 62-07-6 | 100м2 | 15,7 | 1678,81 | 750,81 | 6,58 | 2,14 | 26357 | 11788 | 103 | 34 |  | 0 |
|  | стен за 2 раза с расчисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | старой краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Простая маслинная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ранее окрашенных дверей с | 62-05-4 | 100м2 | 2,93 | 1638,, 53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 4804 | 2142 | 19 | 6 |  | 0 |
|  | расчисткой старой краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ' | Простая маслянная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | окон с расчисткой старой | 62-04-3 | 1 00м2 | 3,82 | 1174,32 | 813,77 | 6,58 | 2,14 | 4486 | 3109 | 25 | 8 |  | 0 |
|  | краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска маслинными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | составами ранее окрашенных | 62-35-2 | 1 0ОМ2 | 3,24 | 997,94 | 998,1 | 0,74 | 0,16 | 3233 | 3234 | 2 | 1 |  | 0 |
|  | металлических решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 | 61-02-7 | 100м2 | 0,28 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 1031 | 651 | 4 | 2 |  | 0 |
|  | толщ. слоя до 20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 95822 | 32331 | 347 | 107 |  |  |
|  | Коэф-т стесненных условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 6587 | 6466 |  | 21 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 102409 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% | 42527 |  |  |  |  |  |  | 34022 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 45% | 42526 |  |  |  |  |  |  | 19136 |  |  |  |  |  |
|  | Итого. |  |  |  |  |  |  |  | 155567 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 3111 |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  | 158678 |  |  |  |  |  |
|  | Ксэф-т текущих цен К-3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 520464 |  |  |  |  |  |
|  | НДС- 18% |  |  |  |  |  |  |  | 93683 |  |  |  |  |  |
|  | — | л • |  |  |  |  |  |  | 614147 |  |  |  |  |  |
|  | Шр\ \ \ | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | )§)-• 1. | ;! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /Ш^ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ^-"^ГЗй^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

р о ?•- р л*р~п' и* л 'и п

О v.,* ;   .- - /Л \,.» М О М П v-»

СЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ   СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование стройки: Ремонт подъездов 5-и этажного 4-х подъездного жилого дома

по улице Ардонской 248 Основание : акт

Сметная стоимость:	189518руб

Средства на оплату труда   12098 Составлена в текущих ценах на 2-ой квртал 2006г

|  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозат | Трудозатр- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | единичной | Ед, изм | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоммость( в том числе) |  |  |  | ратм на | аты на |
|  |  | расценки |  |  | Всего | ОСН. 3/1"! | экс | з./п | Всего | основна | экс. маш | з/ мех | ед. ч/ч | всего ч/ч |
| > |  |  |  |  |  |  | маш. | механ |  | я з/п |  |  |  |  |
| 1 . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 18 |
|  | Шпатлевка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранее оштукатуренных | 62-27-1 | 100м2 | 10,13 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0 | 6336 | 2390 | 7 | 0 |  | 0 |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окрашенных пов-еи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известковой краской с | 62-16-1 | 100м2 | 7,57 | 1622,76 | 257,16 | 6,58 | 2,14 | 12284 | 1 947 | 50 | 16 |  | 0 |
|  | расчисткой старой до 35% с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлением водрэм. краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная маслинная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой | 62-07-6 | 1 00м2 | 5,75 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 2,14 | 9653 | 4313 | 38 | 12 |  | 0 |
|  | старой краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Простая маслинная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранее окрашенных дверей с | 62-05-4 | 1 00м2 | 0,29 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 475 | 212 | «1 | 1 |  | 0 |
|  | расчисткой старой краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Простая маслянная окраска ОКОН С раСЧИСТКОЙ СТЭрОЙ краски | 62-04-3 | 1 00ы:> | 1,29 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 2,14 | 1729 | 735 | 8 | 3 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Окраска ыаслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-2 | ! 00м2 | 1,68 | 1174,12 | 800,3 | 0,74 | 0,16 | 1973 | 1345 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 52997 | 17275 | 178 | 54 |  |  |
|  | Коэф-т .тесненных условии 20% |  |  |  |  |  |  |  | 3466 | 3455 |  | 11 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 56463 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% | 20795 |  |  |  |  |  |  | 16636 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 45% | 20795 |  |  |  |  |  |  | 7486 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 80585 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1612 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 82197 |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 269606 |  |  |  |  |  |
|  | ИПгкй^^^^Чч "Ж?^% |  |  |  |  |  |  |  | 48529 |  |  |  |  |  |
|  | // ^ ***/$? / С^К) 1 \.^Л ^ ° \\ |  |  |  |  |  |  |  | 318135 |  |  |  |  |  |
|  | "^^ЮЗй^^^^ Проверил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |