АКТ

осмотра квартиры

16 декабря 2010 года                                                                     г.Владикавказ

Комиссия в составе:

Л.К.Нартикоева – и.о. начальника Отдела по жилищным вопросам АМС

г.Владикавказа

С.Г.Ханаева – начальник отдела  КЖКХЭ АМС г.Владикавказа

С.М.Хаев – первый заместитель руководителя (префекта) администрации

внутригородского Промышленного района

По результатам проведения аукциона № 121А-10   на право заключения муниципального контракта на приобретение трех квартир для лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 13 проекта договора о передачи в собственность жилого помещения по адресу: г.Владикавказ, ул.Тельмана, дом 25А, кв.64, комиссией был произведен внутренний осмотр указанного помещения.

В результате осмотра выявлено, что указанное жилое помещение не соответствует требованиям документации об аукционе, Закона РСО-Алания от 22.12.2005 №68 «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», а именно:

- водопроводная система в ванной комнате требует ремонта,

- обои на стенах в коридоре необходимо заменить,

- протекает отопительная батарея в комнате,

- повреждена электропроводка в кухне.

Подписи:

_______________________ Л.К. Нартикоева

_______________________ С.Г.Ханаева

_______________________ С.М. Хаев

АКТ

осмотра квартиры

20 декабря 2010 года                                                                     г.Владикавказ

Комиссия в составе:

З.А.Агузаров – начальник Отдела по жилищным вопросам АМС             г.Владикавказа

Л.К.Нартикоева - специалист Отдела по жилищным вопросам АМС

г.Владикавказа

С.Г.Ханаева – начальник отдела КЖКХЭ АМС г.Владикавказа

По результатам проведения аукциона № 121А-10   на право заключения муниципального контракта на приобретение трех квартир для лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 13 проекта договора о передачи в собственность жилого помещения по адресу: г.Владикавказ, п.Спутник, дом 31, кв.26, комиссией был произведен внутренний осмотр указанного помещения.

В результате осмотра выявлено, что указанное жилое помещение не соответствует требованиям документации об аукционе, Закона РСО-Алания от 22.12.2005 №68 «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», а именно:

- водопроводная система   в кухне и в ванной комнате требует ремонта,

- подтеки воды на потолке и стенах ванной комнаты,

- отсутствие теплоснабжения,

- нижний слой полов в кухне и в коридоре .прогнил,

- в квартире сильный запах старой канализации из под полов,

- окна и двери требуют замены.

Подписи:

_______________________ З.А. Агузаров

_______________________ Л.К. Нартикоева

_______________________ С.Г.Ханаева

ПРОТОКОЛ

об отказе от заключения муниципального контракта

г.Владикавказ                                                                                     17 декабря 2010г.

время: 09 час.45 мин.

Место составления протокола: Отдел по жилищным вопросам Администрации местного самоуправления г.Владикавказа, расположен по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, этаж 1, каб. 113.

Заказчик аукциона: АМС г.Владикавказа, расположена по адресу: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

Наименование процедуры размещения заказа: открытый аукцион №  121А-10        на право заключения муниципального контракта  на приобретение трех квартир для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лот № 3  -  муниципальный контракт на приобретение в собственность АМС г.Владикавказа квартиры, расположенной по адресу: РСО-Алания, г.Влавдикавказ, ул.Тельмана, дом 25а, кв.64.

Основание для заключения муниципального контракта: протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.12.2010г.

Лицо, с которым по результатам аукциона Заказчик должен был заключить муниципальный контракт:   Бязров А.М.

Сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта:

В соответствии с пунктом 1.3. проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе № 121А-10, комиссия, перед заключением договора, осуществила внутренний осмотр квартиры, указанное жилое помещение не соответствует требованиям документации об аукционе, Закона РСО-Алания от 22.12.2005г. № 68 «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей…», а именно:

водопроводная система в ванной комнате требует ремонта,

обои на стенах в коридоре необходимо заменить,

протекает отопительная батарея в комнате,

повреждена электропроводка в кухне.

Документы, подтверждающие такие факты:   Акт осмотра квартиры от 16.12.2010г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика,  второй – Заказчик в течение двух рабочих дней со дня его подписания передает один экземпляр лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.

начальник Отдела по жилищным вопросам                                             З. Агузаров

ПРОТОКОЛ

об отказе от заключения муниципального контракта

г.Владикавказ                                                                                     20 декабря 2010г.

время: 14 час.45 мин.

Место составления протокола: Отдел по жилищным вопросам Администрации местного самоуправления г.Владикавказа, расположен по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, этаж 1, каб. 113.

Заказчик аукциона: АМС г.Владикавказа, расположена по адресу: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

Наименование процедуры размещения заказа: открытый аукцион №  121А-10        на право заключения муниципального контракта  на приобретение трех квартир для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лот № 3  -  муниципальный контракт на приобретение в собственность АМС г.Владикавказа квартиры, расположенной по адресу: РСО-Алания, г.Влавдикавказ, п.Спутник, дом 31, кв.26.

Основание для заключения муниципального контракта: протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.12.2010г.

Лицо, с которым по результатам аукциона Заказчик должен был заключить муниципальный контракт:    Бедрицкая И.Ю.

Сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта:

В соответствии с пунктом 1.3. проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе № 121А-10, комиссия, перед заключением договора, осуществила внутренний осмотр квартиры, указанное жилое помещение не соответствует требованиям документации об аукционе, Закона РСО-Алания от 22.12.2005г. № 68 «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей…», а именно:

- водопроводная система   в кухне и в ванной комнате требует ремонта,

- подтеки воды на потолке и стенах ванной комнаты,

- отсутствие теплоснабжения,

- нижний слой полов в кухне и в коридоре .прогнил,

- в квартире сильный запах старой канализации из под полов,

- окна и двери требуют замены.

Документы, подтверждающие такие факты:  Акт осмотра квартиры от 16.12.2010г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй – Заказчик в течение двух рабочих дней со дня его подписания передает один экземпляр лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.

начальник Отдела по жилищным вопросам                                             З. Агузаров