Гранд-СМЕТА СОПЛ/

УТВЕРЖДАЮ

2006г

Ремонт кровель

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы по ремонту кровли по ул.Павленко,75

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт

Сметная стоимость руб.	261660

Средства на оплату труда руб.	14292

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2006 г.

руо.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляция | Смена рулонной кровли в 2-слоя | 100м2 | 7,8 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5.73 |  | 41373 | 14247 | 461 | 45 |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена" | Транспортировка мусора на 10 км | т | 7,6 | 15,18 |  | 15,18 |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41488 | 14247 | 576 | 45 |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41373 | 14247 | 461 | 45 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41373 | 14247 | 461 | 45 |  |  |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 14 292,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11862 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 14 292.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9290 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62525 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | //5 |  | 115 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

| м-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 41488 | 14247 | 576 | 45 |  |  |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 14 292,00) |  |  |  |  |  | 11862 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 14 292,00) |  |  |  |  |  | 9290 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 62640 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  | 62640 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=3,54 |  |  |  |  |  | 221746 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 39914 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 261660 |  |  | -'1 |  |  |

Составил Велик, Догузова Проверил Музаева

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

2006г

Ремонт кровель

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы по ремонту кровли по ул.Кутузова, 73а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт

Сметная стоимость руб.	359 197

Средства на оплату труда руб.	19627

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2006 г.

руо.

| № пп | Обоснование | Паимспокамис | Кд. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляция | Смена рулонной кровли в 2-слоя | 1<)()м2 | 10,71 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 |  | 56819 | 19566 | 633 | 61 |  |  |
| Раздел 2. Транспортировка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена" | Транспортировка мусора на 1 0 км | т | 8,1 | 15.18 |  | 15,18 |  |  | 123 |  | 123 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56942 | 19566 | 756 | 61 |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56819 | 19566 | 633 | 61 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56819 | 19566 | 633 | 61 |  |  |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 19 627,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16290 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 19 627,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12758 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85867 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  | 123 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  | 123 |  |  |  |

Страница 1

^анд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 7 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Общестроительные работы | 123 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 56942 | 19566 | 756 | 61 |  |  |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 19 627,00) | 16290 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 19 627,00) | 12758 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 85990 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 85990 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С К=3,54 | 304404 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 54793 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 359197 |  |  |  |  |  |

Составил Велик, Догузова Проверил Музаева