Ремонт подъездов по ул. Доватора 35

Основание : акт

Сметная стоимость руб.	363855

Стредства на оплату труда руб.	22288

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | оси з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Шпатлевка стен и потолков | 62-27-1 | 1оо м2 | 16,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0,16 | 10383 | 3916 | 12 | 3 |
| 2 | Окрашивание ранее окрашенных пов-ей известковой краской с расч. старой до 10% с добавлением в/э | 62-16-1 | 100м2 | 21 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 2,14 | 30592 | 3750 | 138 | 45 |
| 3 | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски | 62-07-6 | 100м2 | 10,8 | 1509,42 | 752,2 | 6,58 | 2,14 | 16302 | 8124 | 71 | 23 |
| 5 | Простая маслянная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски | 62-05-4 | 100м2 | 2,07 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 3394 | 1513 | 14 | 4 |
| 6 | Простая маслянная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | 100м2 | 0,72 | 1340,27 | 813,77 | 6,58 | 2,14 | 965 | 586 | 5 | 2 |
| 7 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-2 | 100м2 | 0,68 | 1174,32 | 998,1 | 0,74 | 0,16 | 799 | 679 | 1 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 62434 | 18568 |  | 5 |
|  | Коэф-т стесн. условий 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3715 | 22288 |  |  |

Локальный сметный расчет №

Накладные расходы 80%

Сметная прибыль 45%

Ремонт подъездов поул.Московская,5

•3

Основание: акт

Сметная стоимость руб.	214653

Стредства на оплату труда руб.	14578

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | оси з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Шпатлевка стен и потолков | 62-27-1 | 1оо м2 | 11,8 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0,16 | 7381 | 2784 | 9 | 2 |
| 2 | Окрашивание ранее окрашенных пов-ей известковой краской с расч.старой до 10% с добавлением в/э | 62-16-1 | 100м2 | 9,25 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 2,14 | 13475 | 1652 | 61 | 20 |
| 3 | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски | 62-07-6 | 100м2 | 5,54 | 1509,42 | 752,2 | 6,58 | 2,14 | 8362 | 4167 | 36 | 12 |
| 4 | Простая маслянная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски | 62-05-4 | 100м2 | 0,36 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 590 | 263 | 2 | 1 |
| 5 | Простая маслянная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | 100м2 | 0,77 | 1340,27 | 813,77 | 6,58 | 2,14 | 1032 | 627 | 5 | 2 |
| 3 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-2 | 100м2 | 0,87 | 1174,32 | 998,1 | 0,74 | 0,16 | 1022 | 868 | 1 | 0 |
| 7 | Итукатурка стен | 61-02-7 | 100м2 | 0,8 | 3683,22 | 2232,65 | 14,34 | 8,05 | 2947 | 1786 | 11 | 6 |

Локальный сметный расчет №	1

На общестроительные работы по ремонту кровель по ул. Шмулевича

Основание ; акт

Сметная стоимость руб.	194182

Стредства на оплату труда руб.	12286

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смена рулонной кровли в 2 слоя | кальк. | 1оом2 | 5 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 26521 | 9133 | 295 | 29 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 26521 | 9133 | 295 | 29 |
|  | Стеснненные условия озп-15%.эм-15%.зпм-15%.тз-15%.тэм-15% |  |  |  |  |  |  |  | 1414 | 1370 | 44 | 4 |
|  | озп-15%.эм-25%.зпм-25%.тз-15%.тзм-25% |  |  |  |  |  |  |  | 1444 | 1370 | 74 | 7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 29379 | 11873 | 413 | 40 |
|  | Накладные расходы 83% | ФОТ- 12286 |  |  |  |  |  |  | 10197 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% | ФОТ- 12286 |  |  |  |  |  |  | 7985 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 47561 |  |  |  |
|  | ^^^•и'"' Коэфициент текущих члйр5*Й /%№ 0гС\ X | ^=5х ззяйг &>Х |  |  |  |  |  |  | 164561 |  |  |  |
|  | НДС -18% №/%& |  |  |  |  |  |  |  | 29621 |  |  |  |
|  | ит-°: §ЖЭ | ^Ж-4 •Я в 1—1 Ч 1 1 |  |  |  |  |  |  | 194182 |  |  |  |
|  | РЭДИ ш** *а УтЧ "Жю | 01 °Ы %№'/;/& Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: о^ЩЖ | ш$/^ч/ ^щ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чГ> * проверил: _^^Й2; | * -$У <*#^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет №	1

На общестроительные работы по ремонту кровель по ул. Пожарского,?

Основание : акт

Сметная стоимость руб.	322631

Стредства на оплату труда руб.	20012

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смена рулонной кровли в 2 слоя | кальк. | 1оом2 | 8,4 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 44556 | 15343 | 496 | 48 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 44556 | 15343 | 496 | 48 |
|  | Стесненные условия озп-15%.эм-15%.зпм-15% тз-15%.тзм-15% |  |  |  |  |  |  |  | 2411 | 2301 | 74 | 7 |
|  | озп-15%.эм-25%.зпм-25%тз- 15%,тзм-25% |  |  |  |  |  |  |  | 2437 | 2301 | 124 | 12 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 49404 | 19945 | 694 | 67 |
|  | Накладные расходы 83% | ФОТ-20012 |  |  |  |  |  |  | 16610 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% | ФОТ- 2001 2 |  |  |  |  |  |  | 13008 |  |  |  |
|  | Итого ремонтные рабо^^?€ | ВД^чх |  |  |  |  |  |  | 79022 |  |  |  |
|  | >ЖЙР Коэфициент текущмйГойержч®1 | ~^"*$\ ^% |  |  |  |  |  |  | 273416 |  |  |  |
|  | НДС -18% И¦Ц2 |  |  |  |  |  |  |  | 49215 |  |  |  |
|  | Итого: р, 1\1\^ | :3®Ш щ |  |  |  |  |  |  | 322631 |  |  |  |
|  | Составил: | т$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | '^с проверил: ^:^: | ^^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |