Гранд-СМЕТА

ОГПН ПМО, ул.Гвардейская,30

ПО	i^.~i

i\ СТРОИТЕЛЬСТВУ Js

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  <?<?-с?оо#   050( (локальная смета)

на ремонт помещении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость

строительных работ монтажных работ _

Средства на оплату труда Сметная трудоемкость _

276,253 тыс.руб. _47,896 тыс.руб.

5,786 тыс.руб.

5,880 тыс.руб.

564,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008   г.

| N« пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/нМех |
| j | Z | 3 | 4 |  | & | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | i Ч | 13 |
| Рачдел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИГ, (134,76руб.): ЮГ,, от ФОТ С/7, (98,42pvfl.): 65%от ФОТ | ! ОС ,\;2 перегородок | 0,09 | 2632.54 | 1385,! 7 | 1247,37 | 77 75 | 236,93 | 124,67 | ! 12,26 | 7 |
| 2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и целина Н1\ (72,54руб.): 80% от ФОТ СП, (61,66 pvfi.i: 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0.76 | 104.95 | 102.17 | 2,78 | 1,56 | 79,76 | 77,65 | 2,11 | 1,19 10,11 |
| 3 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток HP, (267,99руб.): 77% от ФОТ СП, (174,02руб.): 50%от ФОТ | 100 м2 поверхности, облицовки | 0,436 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 | 428,52 | 292,53 | 135,99 |  |
| 4 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов Н1>, (159.25 руб.): 82% от ФОТ СП, (120,41 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,137 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 204,3 | 165,43 | 38,87 | 3,45 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов HP, (80,04руб.): Н2% от ФОТ СП, (60,52 тб.У. 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,05 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 | 45,93 | 119,39 | 82,57 | 36,82 | 2,3 |
| 6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных HP, (360,41 руб.): 79% от ФОТ (77. (22», 11 руб.): 50%, от ФОТ | 100м2 отремонтированно й поверхности | 0,1 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 666,58 | 395,32 | 2,48 | 1,39 |
| 7 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых HP, (71.HI руб.): 123%*0,9от ФОТ СП, (41,35 руб.): 75%,*0,Н5 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,76 | 2303,74 | 72,3 | 59,71 | 1,92 | 1750,84 | 54,95 | 45,38 | 1,46 |
| 8 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат HP, (395,ИЗ руб.): 123%*0.9от ФОТ СП. (227,95руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,76 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 | 6529,77 | 307,74 | 33,84 | 3,19 |
| 8,1 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН 2 HP, (126,07руб.): 123%*0,9от ФОТ СП, (72,6 руб.): 75%*0.85от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,98 | 594,84 | 101,05 | 2,22 |  | 582,94 | 99,03 | 2,18 |  |
| 9 | ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 HP. (343,31 руб.): 118%*0,9от ФОТ СП, (173,11 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,137 | 5656,24 | 1946,35 | 909,09 | 105,45 | 774,9 | 266,65 | 124,55 | 14,45 |
| 9,1 | прайс-лист | оконный блок из металлопластика | м2 | 13,7 | 524,6 |  |  |  | 7187,02 |  |  |  |
| 10 | ГЕР 10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м HP, (110,32руб.): 118%*0,9отФОТ СП, (55,63 руб.): 63%*0,Н5 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,137 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 | 3,11 | 259,42 | 89,9 | 8,71 | 0,43 |
| 10,1 | СЦМ-203-0383 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1. ПД-3. толщиной 34 мм, шириной 200 мм | м | 11 | 70,52 |  |  |  | 775,72 |  |  |  |
| ii | TEPiu-Ul-039-Oi | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных степах площадью проема до 3 м2 HP, (112,33руб.): 11*%*0,У от (ЮТ СП. (56.64руб.): 63%,*1).Н5от ФОТ | i 00 м2 проемов | 0,072 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 359,69 | 79,29 | 93,56 | 12,69 |
| 11,1 | СЦМ-203-0233 | Клоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-131 "Г, пл.2.66 м2 | м2 | 7,2 | 668.17 |  |  |  | 4810,82 |  |  |  |
| 11,2 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однодольных | компл | 4 | 103,88 |  |  |  | 415,52 |  |  |  |

Страница 2

i ранд-имы А

г-r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | TEP10-01-041-01 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м2 HP, (33,17руб.): 118%*0,9от ФОТ СП, (16,72руб.): 63%*0,85от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,015 | 5500,59 | 1629,61 | 1318,77 | 180,77 | 82,51 | 24,44 | 19,78 | 2,71 |
| 13 | СЦМ-101-0882 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | компл | 1 | 102,73 |  |  |  | 102,73 |  |  |  |
| 14 | СЦМ-203-0187 | Блоки балконные дверные с раздельно-спаренными полотнами с двойным остеклением однопольные БРМ 22-7.5, пл. 1.57 м2 | м2 | 1.5 | 659,05 |  |  |  | 988,58 |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен HP, (Кб 1,7руб.): 105%*0,9от ФОТ СП, (426,29руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,79 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 | 0,24 | 3206,95 | 792,49 | 20,66 | 0.43 |
| 16 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков HP, (459,62руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (227.38 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 | 2029,02 | 556,25 | 12,28 | 0,24 | 1542,06 | 422,75 | 9,33 | 0,18 |
| 17 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов HP, (307,26руб.): 80% от ФОТ СП, (192,0-1 руб.): 50% от ФОТ | 100м2 расчищенной поверхности | 1,79 | 186,58 | 186,58 |  |  | 333,98 | 333,98 |  |  |
| 17,1 | ТЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону HP, (829,89руб.): 105%*(),9 от ФОТ СП, (410.55 руб.): 55%*0,Н5от ФОТ | 100м2 поверхности облицовки | 0,43 | 14662,22 | 1754,12 | 34,27 | 21,8 | 6304.75 | 754,27 | 14,74 | 9,37 |
| 18 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных груб диаметром до: 32 мм НТ'. (8,49руб.): 74% от ФОТ СП, (5,74 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0.03 | 364,18 | 331 | 5,94 | 1,2 | 10,93 | 9,93 | 0,18 | 0,04 |
| 19 | ТЕРр65-05-05 | Смена арматуры кранов: водоразборных и туалетных HP. (4.11 руб.): 103%, от ФОТ СП, (2,39руб.): 60%от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 4424,71 | 347,32 | 3,7 |  | 44,25 | 3,47 | 0.04 |  |
| 20 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки HP, (24,71 руб.): 103% от ФОТ СП, (14,39руб.): 60%от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 17934,12 | 2086 | 6,67 |  | 1 УУ.34 | 20,86 | 0.07 |  |
| 21 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" HP, (51,09 руб.): 103% от ФОТ СП, (29,76руб.): 60%от ФОТ | 100 приборов | 0,01 | 40387.39 | 4304,46 | 71,6 | 9,01 | 403,87 | 43,04 | 0,72 | 0,09 |
| 23 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников HP, (26,29 руб.): 103% от ФОТ СП, (15,31 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0,01 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 | 8,41 | 173,26 | 22,11 | 0,67 | 0,08 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей HP, (9,83 руб.): 85% от ФОТ СП, (7,51 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 901,36 | 251,36 |  |  | 36,05 | 10,05 |  |  |
| 25 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток HP, (14,74руб.): Н5% от ФОТ СП. (11,27руб.): 65%от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 868,36 | 251,36 |  |  | 52,1 | 15,08 |  |  |
| 26 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания HP. (5.02руб.): 85% от ФОТ СП. (З.Н4руб): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,09 | 57,33 | 56,69 | 0,64 | 0,36 | 5,16 | 5,1 | 0,06 | 0,03 |
| 27 | TEP46-03-0II-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 HP, (187,84руб.): 110% от ФОТ СП, (119.53 руб.): 70%, от ФОТ | 100 м борозд | 0,7 | 877 | 165,16 | 711,84 | 46.97 | 613,9 | 115,61 | 498,29 | 32,88 |
| 29 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах HI'. (359.39 руб.): 95% от ФОТ СП, (245,9 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,7 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 | 732,73 | 279,98 | 123,7 | 48.98 |
| 32 | прайч-лист | Кабель марки ВВГнЗ*2,5мм | м | 100 | 7,63 |  |  |  | 763 |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 HP. (78,65 руб.): 95%, от ФОТ СП, (53,81 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,3 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 290,21 | 49,62 | 182,38 | 22,37 |
| 34 | ССЦб-Обг | Кабель-канал СМ-90*40 | м | 30 | 39,1 |  |  |  | 1173 |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | Светильник типаЛП1101у-11-006 | шт | 9 | 204,92 |  |  |  | 1844,28 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44065,76 | 4938,51 | 1507,37 | 174,82 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 45032,65 | 5679,29 | 1733,48 | 201.05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5496,43 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3152,86 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итпго Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47895.59 |  |  |  |
| Итого Монтажные раооты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5786,35 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 53681.94 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37619,88 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,48 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5880,34 |  |  |  |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5496,43 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3152,86 |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,27 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 54648,21 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,96 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 55741,17 |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 1 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2квартал 2008г. 55 741,17 * 4,2 |  |  |  |  | 234112,91 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 42140,32 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 276253,23 |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 5