(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт инжинер. системы д. 52 п. Спутник

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	792 824,00

Средства на оплату труда руб.	37962,8

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм | 100м | 3 | 4053,36 | 860,47 | 63,84 | 2,52 | 12160 | 2581 | 192 | 8 | 77,8 | 233,4 | 0,42 | 1,26 |
| 2 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100м | 1,9 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 8730 | 1805 | 121 | 5 | 85,9 | 163,21 | 0,42 | 0,798 |
| 3 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 3,1 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 15524 | 3251 | 198 | 8 | 94,83 | 293,973 | 0,42 | 1,302 |
| 4 | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм | 100м | 1 | 6008,9 | 1273,01 | 63,84 | 2,52 | 6009 | 1273 | 64 | 3 | 115,1 | 115,1 | 0,42 | 0,42 |
| 5 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100м | 1,4 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 | 2,52 | 9578 | 1880 | 89 | 4 | 121,4 | 169,96 | 0,42 | 0,588 |
| 6 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 1,5 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 12524 | 2238 | 263 | 5 | 134,9 | 202,35 | 0,6 | 0,9 |
| 7 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м | 2 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 22837 | 3867 | 545 | 9 | 174,8 | 349,6 | 0,72 | 1,44 |
| 8 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 1,6 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 18881 | 4087 | 76 | 10 | 220,8 | 353,28 | 1 | 1,6 |
| 9 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м | 3,4 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 54132 | 9185 | 292 | 37 | 233,5 | 793,9 | 1,8 | 6,12 |

| У | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| то | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 1,2 | 3206,24 | 844,83 | 3,7 |  | 3847 | 1014 | 4 |  | 81 | 97,2 | 0,05 | 0,06 |
| 11 | ТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,4 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 |  | 2194 | 430 | 4 |  | 103 | 41,2 | 0,12 | 0,048 |
| 12 | ТЕРр65-05-8 | Смена арматуры задвижек диаметром 50мм | 100шт. | 0,12 | 34102,96 | 3212,44 | 118,5 |  | 4092 | 385 | 14 |  | 308 | 36,96 | 1,6 | 0,192 |
| 13 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100мм | 100шт. | 0,06 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 3699 | 264 | 19 |  | 422 | 25,32 | 4,2 | 0,252 |
| 14 | ТЕРр52-05-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1мЗ | 4,2 | 1115,96 | 128,13 | 0,74 |  | 4687 | 538 | 3 |  | 13,66 | 57,372 | 0,01 | 0,042 |
| 15 | ТЕРр52-11-1 | Водоотлив из подвала ведрами | 100 мЗ | 0,018 | 1362,69 | 1362,69 |  |  | 25 | 25 |  |  | 154,5 | 2,781 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 178919 | 32823 | 1884 | 89 |  | 2935,61 |  | 15,02 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5312 | 5037 | 275 | 14 |  |  |  | 2,33 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 184231 | 37860 | 2159 | 103 |  | 2935,61 |  | 17,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35770 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 11 134,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 18 494,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00% ФОТ (от 675,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 11 810,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 1 8 494,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 241256 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (204 843,00 х 3,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 671885 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 120939 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 792824 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт подъездов д. 54 п. Спутник

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	92 263,00

Средства на оплату труда руб.	7950

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ТЕРрб 1-02-5 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 | 0,3 | 2651,88 | 1322,59 | 14,34 | 8,05 | 796 | 397 | 4 | 2 | 129,92 | 38,976 | 0,67 | 0,201 |
|  |  | по камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью отдельных мест более 1 0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних | 100м2 | 6,4 | 300,64 | 278,17 | 2,14 | 1,2 | 1924 | 1780 | 14 | 8 | 28,07 | 179,648 | 0,1 | 0,64 |
|  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по | 100м2 | 10,5 | 174,11 | 134,13 | 4,36 | 1,2 | 1828 | 1408 | 46 | 13 | 14,3 | 150,15 | 0,13 | 1,365 |
|  |  | штукатурке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-02-2 | Простая масляная окраска ранее | 100 м2 | 6,4 | 689,35 | 210,09 | 7,33 | 1,2 | 4412 | 1345 | 47 | 8 | 21,2 | 135,68 | 0,17 | 1,088 |
|  |  | окрашенных стен с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 1 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-04-2 | Простая масляная окраска ранее | 100м2 | 0,75 | 1030,95 | 417,21 | 6,58 | 1,2 | 773 | 313 | 5 | 1 | 42, | 31,575 | 0,16 | 0,12 |
|  |  | окрашенных окон с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-05-2 | Простая масляная окраска ранее | 100м2 | 0,24 | 866,06 | 259,84 | 6,58 | 1,2 | 208 | 62 | 2 |  | 26,22 | 6,2928 | 0,16 | 0,0384 |
|  |  | окрашенных дверей с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 1,5 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 1334 | 933 | 1 |  | 62,75 | 94,125 | 0,01 | 0,015 |
|  |  | окрашенных металлических решеток и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оград без рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| / 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | ТЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,2 | 2023,69 | 1305,5 | 6,58 | 1,2 | 405 | 261 | 1 |  | 129,9 | 25,98 | 0,16 | 0,032 |
| 9 | ТЕР1 1-01-011- 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,25 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 428 | 90 | 8 | 4 | 39,51 | 9,8775 | 1,27 | 0,3175 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 12108 | 6589 | 128 | 36 |  | 672,3 |  | 3,82 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343 | 1318 | 26 | 7 |  |  |  | 0,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 13451 | 7907 | 154 | 43 |  | 672,3 |  | 4,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 2 624,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 2 12,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 112,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 7 83 7,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 11 2, |  | 80) |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23837 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (23 838,00 х 3,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78189 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14074 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92263 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт инжинер. системы д. 54 п. Спутник

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	642 935,00

Средства на оплату труда руб.	29926,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм | 100м | 3 | 4053,36 | 860,47 | 63,84 | 2,52 | 12160 | 2581 | 192 | 8 | 77,8 | 233,4 | 0,42 | 1,26 |
| 2 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100м | 1,2 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 5514 | 1140 | 77 | 3 | 85,9 | 103,08 | 0,42 | 0,504 |
| 3 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 2 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 10015 | 2098 | 128 | 5 | 94,83 | 189,66 | 0,42 | 0,84 |
| 4 | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм | 100м | 0,8 | 6008,9 | 1273,01 | 63,84 | 2,52 | 4807 | 1018 | 51 | 2 | 115,1 | 92,08 | 0,42 | 0,336 |
| 5 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 1,4 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 11689 | 2089 | 245 | 5 | 134,9 | 188,86 | 0,6 | 0,84 |
| 6 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м | 1,5 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 17128 | 2900 | 408 | 6 | 174,8 | 262,2 | 0,72 | 1,08 |
| 7 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 1,07 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 12627 | 2733 | 51 | 6 | 220,8 | 236,256 | 1 | 1,07 |
| 8 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м | 3,25 | 15921,1 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 51744 | 8780 | 279 | 35 | 233,5 | 758,875 | 1,8 | 5,85 |
| 9 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100шт. | 1,1 | 3206,24 | 844,83 | 3,7 |  | 3527 | 929 | 4 |  | 81 | 89,1 | 0,05 | 0,055 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100шт. | 0,4 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 |  | 2194 | 430 | 4 |  | 103 | 41,2 | 0,12 | 0,048 |
| 11 | ТЕРр65-05-8 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,12 | 34102,96 | 3212,44 | 118,5 |  | 4092 | 385 | 14 |  | 308 | 36,96 | 1,6 | 0,192 |
| 12 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100мм | 100 шт. | 0,06 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 3699 | 264 | 19 |  | 422 | 25,32 | 4,2 | 0,252 |
| 13 | ТЕРр52-05-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1 мЗ | 3,7 | 1115,96 | 128,13 | 0,74 |  | 4129 | 474 | 3 |  | 13,66 | 50,542 | 0,01 | 0,037 |
| 14 | ТЕРр52-П-1 | Водоотлив из подвала ведрами | 100 мЗ | 0,015 | 1362,69 | 1362,69 |  |  | 20 | 20 |  |  | 154,5 | 2,3175 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 143345 | 25841 | 1475 | 70 |  | 2309,85 |  | 12,36 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4220 | 4004 | 216 | 11 |  |  |  | 1,95 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 147565 | 29845 | 1691 | 81 |  | 2309,85 |  | 14,32 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28823 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 7 224,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7441 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 16 274,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00% ФОТ (от 592,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 7 81 6,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 16 274,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13508 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 193804 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (166 1 16,00 х 3,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 544860 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 98075 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 642935 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт, Пушкинская, 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	212938,00

Средства на оплату труда руб.	6111

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-003-1 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 мЗ | 6,5 | 929,8 | 118,8 | 793,54 | 52,18 | 6044 | 772 | 5158 | 339 | 12,11 | 78,715 | 4,51 | 29,315 |
| 2 | ТЕР1 7-0 1-003- 5 | Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным | 10 комплекте в | 3,2 | 5186,62 | 287,61 | 68,89 | 5,55 | 16597 | 920 | 220 | 18 | 26,29 | 84,128 | 1,08 | 3,456 |
| 3 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м | 0,6 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 9553 | 1621 | 52 | 6 | 233,5 | 140,1 | 1,8 | 1,08 |
| 4 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,6 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 5010 | 895 | 105 | 2 | 134,9 | 80,94 | 0,6 | 0,36 |
| 5 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100м | 0,8 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 | 2,52 | 5473 | 1074 | 51 | 2 | 121,4 | 97,12 | 0,42 | 0,336 |
| 6 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 0,44 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 2203 | 461 | 28 | 1 | 94,83 | 41,7252 | 0,42 | 0,1848 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 44880 | 5743 | 5614 | 368 |  | 522,73 |  | 34,73 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 44880 | 5743 | 5614 | 368 |  | 522,73 |  | 34,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 0,00% ФОТ (от 1 111,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 938,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |

| ^ | 3 | 4 | 5 1 6 ¦ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ./о ФОТ (от 4 062,00) |  |  |  |  |  | 4184 |  |  |  |  |  |  |  |
| ^метная прибыль |  |  |  |  |  | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 1 1 | 1,00) |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 938,00) |  |  |  |  |  | 779 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 4 062,00) |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 55018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (55 017,00 х 3,28) |  |  |  |  |  | 180456 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 32482 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 212938 |  |  | '1 ' |  |  |  |  |

Составил

Проверил

Гранд-СМЕТА

УПТК

\

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт отопление, Леонова, 1/Гугкаева, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	261 754,00

Средства на оплату труда руб.	11053,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 0,3 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 1502 | 315 | 19 | 1 | 94,83 | 28,449 | 0,42 | 0,126 |
| 2 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100м | 0,2 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 | 2,52 | 1368 | 269 | 13 | 1 | 121,4 | 24,28 | 0,42 | 0,084 |
| -> о | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 2.2 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 18369 | 3282 | 385 | 8 | 134,9 | 296,78 | 0,6 | 1,32 |
| 4 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м | 2,1 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 23979 | 4060 | 572 | 9 | 174,8 | 367,08 | 0,72 | 1,512 |
| 6 | ТЕРр65-05-8 | Смена арматуры задвижек диаметром 50мм | 100 шт. | 0,06 | 34102,96 | 3212,44 | 118,5 |  | 2046 | 193 | 7 |  | 308 | 18,48 | 1,6 | 0,096 |
| 7 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром ижмм у | 100шт. | 0,08 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 4932 | 352 | 25 |  | 422 | 33,76 | 4,2 | 0,336 |
| 8 | ТЕРр65-13-2 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,01 | 1559,79 | 1559,79 |  |  | 16 | 16 |  |  | 159 | 1,59 |  |  |
| 9 | ТЕР18-06-005-1 | Установка элеваторов номером 1, 2 | 10шт. | 0,1 | 1774,39 | 242,56 | 75,26 | 0,62 | 177 | 24 | 8 |  | 21,58 | 2,158 | 0,37 | 0,037 |
| • 11 | ТЕРр65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов | 100 шт. | 0,54 1-г | 3274,24 | 410,06 |  |  | 1768 | 221 |  |  | 41,8 | 22,572 |  |  |
| 12 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 12 | 172,97 | 4,71 | 30,61 | 3,28 | 2076 | 57 | 367 | 39 | 0,37 | 4,44 | 0,21 | 2,52 |

Страница 1

| /' |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ./-014- / / | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 фланец | 14 | 190,91 | 6,75 | 45,19 | 4,84 | 2673 | 95 | 633 | 68 | 0,53 | 7,42 | 0,31 | 4,34 |
|  | ТЕР22-03-014 3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 2 | 209,89 | 8,92 | 61,22 | 6,56 | 420 | 18 | 122 | 13 | 0,7 | 1,4 | 0,42 | 0,84 |
| 15 | ТЕРр65-16Л | Врезка резьб для слива | 100 стонов | 0,54 | 1435.32 | 313,98 | 0,43 | 0,24 | 775 | 170 |  |  | 28,7 | 15,498 | 0,02 | 0,0108 |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 60101 | 9072 | 2151 | 139 |  | 823,91 |  | 11,22 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245 | 1814 | 430 | 28 |  | 164,78 |  | 2,24 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 62346 | 10886 | 2581 | 167 |  | 988,69 |  | 13,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103, 00% ФОТ (от 10 188,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 31 3,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 552,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 10 188,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5094 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83, 00% ФОТ (от 31 3,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 552,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79803 |  |  |  |  |  |  |  |
| (•С К! | (vi н текущие цены (79 803.00 х 3.28) |  |  |  |  |  |  |  | 261754 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 ПО СМКТК |  |  |  |  |  |  |  | 261754 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил *

Проверил

Страница 2

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2006г

2006г

Гидроизоляция жилого дома от грунтовых вод по ул. Владикавказской,34 в г.Владикавказ РСО-Алания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на строительные работы, жилого дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объемы работ

Сметная стоимость руб.	181380,00

Средства на оплату труда руб.	6398,6

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2квартал 2006 г.

руб.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013- | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- | 1000 мЗ | 0,021 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 | 880,17 |  | 133 | 6 | 126 | 19 | 31,77 | 0,6767 |
|  | 15 | самосвалы экскаваторами с ковшом | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях | ЮОмЗ | 0,472 | 2224,56 | 2224,56 |  |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 248 | 117,056 |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами. | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Каталог | Транспортировка грунта на 7 км. | т | 40,47 | 11,61 |  | 11,61 |  |  | 470 |  | 470 |  |  |  |
|  | "Стройцена" |  |  | 21,3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтовО 2-3 | ЮООмЗ | 0,021 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65,74 |  | 9 | 1 | 8 | 1 | 3.65 | 0,0777 |
|  |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР8-01 -002-1 | Устройство основания под фундаменты | 1 мЗ | 0,95 | 210,21 | 8,07 | 25,19 | 2,43 |  | 200 | 8 | 24 | 2 | 0,9 | 0,855 |
|  |  | песчаного | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР8-0 1-003-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в | 100м2 | 0,44 | 1302,9 | 231,93 | 63,45 |  |  | 573 | 102 | 28 |  | 21,2 | 9,328 |
|  |  | 2 слоя по выравненной поверхности бутовой | изолируем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кладки, кирпичу, бетону | ой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР8-01-004-1 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 мЗ | 52,8 | 491,22 | 72,12 | 69,58 | 6,71 |  | 25936 | 3808 | 3674 | 354 | 8,04 | 424,512 |
|  |  |  | изолирую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-01-001- | Демонтаж в траншеях труб чугунных | 100м труб | 0,06 | 398,05 | 303,88 | 94,18 | 3,42 |  | 24 | 18 | 6 |  | 28,776 | 1,7266 |
|  | 3 | диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,4; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,4; | Демонтаж (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; МАТ*0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-01-001- | Прокладка в траншеях труб чугунных | 100 мтруб | 0,06 | 16394,03 | 759,69 | 235,44 | 8,54 |  | 984 | 46 | 14 | 1 | 71,94 | 4,3164 |
|  | 3 | диаметром 1 00 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-03-002- | Устройство круглых кирпичных | 10 мЗ | 0,095 | 11975,95 | 1511,35 | 434,99 | 43,89 |  | 1138 | 144 | 41 | 4 | 143,12 | 13,5964 |
|  | 2 | канализационных колодцев с покрытием из | кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сборного железобетона , диаметром колодца 1,2 | , бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железобет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | онных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ий колод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ- 103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 619,04 |  |  |  |  | 619 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затрать по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31136 | 5183 | 4391 | 381 |  | 572,14 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30128 | 5119 | 4371 | 380 |  | 566,1 |
| Стесненные условия (Я! 1 = 1 5%ЛМ=15%.ЗПМ=1 5%, ТЗ=15%.ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424 | 768 | 656 | 57 |  | 84.92 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31552 | 5887 | 5027 | 437 |  | 65 1 ,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7213 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 31,0?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 1 207,50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966 |  |  |  |  |  |
| 122.00% ФОТ (01 4915.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5996 |  |  |  |  |  |
| 130.00% ФОТ (от 170.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыл!, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4642 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,00% ФОТ (от 31, 05) | 16 |  |  |  |  |  |
| 45.00% ФОТ (от 1 207,50) | 543 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 4 91 5,10) | 3932 |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 170,20) | 151 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 43407 |  |  |  |  |  |
| Сантехни ческие работы | 1008 | 64 | 20 | / |  | 6,04 |
| Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5% | 13 | 10 | 3 |  |  | 0,91 |
| ИТОГО | 1021 | 74 | 23 | 1 |  | 6.95 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 74,75) | 96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 74,75) | 62 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 1178 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5% | 1436 | 777 | 659 | 57 |  | 85,82 |
| ИТОГО | 32572 | 5960 | 5050 | 438 |  | 657,97 |
| Накладные расходы | 7309 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4705 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 44585 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 44585 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 892 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 45477 |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах с К=3,38 | 153712 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 27668 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 181380 |  |  |  |  |  |

Составил Проверил