Согласовано :                                                                                              Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____» _____ Гадиев Э.Б.

Набережная по ул. К. Маркса. Вторая очередь

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 970 706,00 руб.

- Средства  на оплату труда 15677 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 20 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 3822 | 774 | 2659 244 | 3,8 76 | 0,97 19,4 |
| 2 | Прайс-лист | Опора металическая 2-х рожковая (6000:5,35)=1121,5 | шт. | 10 | 1121,50 |  |  | 11215 |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист | Опора металлическая ,Н-10М под прожектор (7000:5,35)=1308,4 | шт. | 4 | 1308,40 |  |  | 5234 |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Опора " Торшер" (5000:5,35)=934,6 | шт. | 6 | 934,60 |  |  | 5608 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 20 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 2778 | 442 | 1173 118 | 1,83 36,6 | 0,4 8 |
| 6 | ТЕРм8-02-369-4 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник "Шар венчающий" | шт. | 6 | 145,67 | 15,46 | 72,07 7,30 | 874 | 93 | 432 44 | 1,28 7,68 | 0,49 2,94 |
| 7 | ТЕРм8-02-369-2 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами люминесцентными | шт. | 4 | 216,67 | 28,27 | 130,26 13,36 | 867 | 113 | 521 53 | 2,34 9,36 | 0,88 3,52 |
| 8 | ССЦ 01/2006 г. п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | шт. | 20 | 460,00 |  |  | 9200 |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Светильник ЖТУ-06-70,21 " Икар",прозрачный шар,70вт (2650:5,35) | шт. | 6 | 495,33 |  |  | 2972 |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ 01/2006г.п.546-0301 | Лампа ДНаТ, 70 вт | 10 шт. | 0,6 | 881,00 |  |  | 529 |  |  |  |  |
| 11 | ССЦ 01/2006г.п.546-0304 | Лампа ДНаТ, 250 вт | 10 шт | 2 | 1710,00 |  |  | 3420 |  |  |  |  |
| 12 | ССЦ 01/2006 г.п.546-0502-017 | Прожектор ГО37-400-02,400вт | шт. | 4 | 1596,00 |  |  | 6384 |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Лампа меллогалогенная, МQ-400,400 вт (1390:5,35) | шт | 4 | 259,81 |  |  | 1039 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 30 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 6101 | 512 | 51 1 | 1,56 46,8 | 0,004 0,12 |
| 15 | ССЦ 01/2006 г.п.545-0037 | Выключатели установочные автоматические | шт | 30 | 40,00 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм8-01-052-2 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 60 | 8,40 | 5,09 | 2,52 0,18 | 504 | 305 | 151 11 | 0,46 27,6 | 0,016 0,96 |
| 17 | ССЦ 01/2006г.п.110-0041 | Изолятор | 100 шт. | 0,6 | 870,00 |  |  | 522 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм8-02-363-2 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 2 | шт. | 20 | 339,95 | 51,14 | 240,14 24,69 | 6799 | 1023 | 4803 494 | 4,55 91 | 1,62 32,4 |
| 19 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 3 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 2461 | 455 | 1638 147 | 13,7 41,1 | 4 12 |
| 20 | ТЕРм8-02-141-3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 1,65 | 1018,02 | 157,05 | 738,29 61,12 | 1680 | 259 | 1218 101 | 14,2 23,43 | 5,56 9,174 |
| 21 | ТЕРм8-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 3,5 | 272,13 | 84,97 | 9,85 0,62 | 952 | 297 | 34 2 | 7,86 27,51 | 0,08 0,28 |
| 22 | ССЦ 01/2006г.п.500-9001-009 | Кабель АВБбШв 4*25 мм2 | 1000м | 0,3 | 39612,00 |  |  | 11884 |  |  |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Кабель ВБбШв 5*50 мм2 (900:5,35) | м | 165 | 168,23 |  |  | 27758 |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ 01/2006г.п.501-0704 | Кабель АВВГ-0,66 кв сеч 3*4 мм2 | 1000м | 0,35 | 4635,00 |  |  | 1622 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,8 | 2224,56 | 2224,56 |  | 4004 | 4004 |  | 248 446,4 |  |
| 26 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,8 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1873 | 1873 |  | 121 217,8 |  |
| 27 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 4,65 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 6057 | 341 | 5716 360 | 6,63 30,8295 | 9,98 46,407 |
| 28 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,5 | 3686,67 | 3686,67 |  | 1843 | 1843 |  | 411 205,5 |  |
| 29 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,5 | 1040,60 | 1040,60 |  | 520 | 520 |  | 121 60,5 |  |
| 30 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,48 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 282 | 70 | 212 20 | 14,96 7,1808 | 3,63 1,7424 |
| 31 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 20 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 1098 | 83 | 1015 149 | 0,44 8,8 | 0,48 9,6 |
| 32 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 20 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 294 | 47 | 247 43 | 0,25 5 | 0,14 2,8 |
| 33 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 40 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 878 | 509 | 98 6 | 1,15 46 | 0,02 0,8 |
| 34 | ТЕРм8-02-158-15 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120 | шт. | 4 | 24,38 | 15,15 | 2,46 0,16 | 98 | 61 | 10 1 | 1,37 5,48 | 0,02 0,08 |
| 35 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 1,8 | 143,78 | 143,78 |  | 259 | 259 |  | 13 23,4 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 132631 | 13883 | 19978 1794 | 1443,97 | 150,22 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 35793 | 9214 | 4133 456 | 1027,18 | 33,54 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 35793 | 9214 | 4133 456 | 1027,18 | 33,54 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 22446 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4133 |  | 4133 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 9670 | 9214 | 456 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8084 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 340,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 8 240,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6592 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 90,00) |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4557 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 340,00) |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 8 240,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3708 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 90,00) |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 48434 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 96838 | 4669 | 15845 1338 | 416,79 | 116,68 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 96838 | 4669 | 15845 1338 | 416,79 | 116,68 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 76321 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 15845 |  | 15845 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6007 | 4669 | 1338 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 5 306,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5041 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 306,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3449 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 105328 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 132631 | 13883 | 19978 1794 | 1443,97 | 150,22 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13125 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8006 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 153762 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (153 763,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 822632 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 148074 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 970706 |  |  |  |  |