УТВЕРЖДАЮ:    a

:    a    <:

Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №27  \

(наименование стройки)	\

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 126-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

основание: Дефектный акт Сметная стоимость 199539,81 руб. Средства на оплату труда1355,36 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/i iMex |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,14 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 208,77 | 169,05 | 39,72 | 3,53 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,616 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 273,86 | 261,6 | 12,26 | 6.88 |
| 3 | ТЕР 10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,616 | 4076,84 | 1403,04 | 738,67 | 81,22 | 2511,33 | 864,27 | 455,02 | 50,03 |
| 4 | СЦМ-203-0069 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, пл.3.12 м2: ОР 18-21Г. пл.3.64 м2 | м2 | 61,6 | 575,81 |  |  |  | 35469,9 |  |  |  |
| 5 | СЦМ-203-0381 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка 11Д-3. толщиной 28 мм, шириной 450 мм | м | 30,8 | 108.38 |  |  |  | 3338.1 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в цепах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41801,96 | 1294,92 | 507 | 60,44 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,54 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,47 |  |  |  |
| Итоги но разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11росмы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,76 |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ | 3 | 1 4 ¦ 5 | 1 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 42974,21 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 44091.97 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 40000,04 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1355,36 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1440,54 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 849,47 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 44 091,97 * 3,76 |  |  |  |  |  |  | 165785,81 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  | 165785,81 |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 41801,96 | 1294,92 | 507 | 60,44 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1440,54 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 849,47 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -2 |  |  |  |  |  |  | 482,63 | 430,65 | 51,98 | 10.41 |
| Накладные расходы 82% ФОТ (от 441,06) |  |  |  |  |  |  | 361,67 |  |  |  |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 441,06) |  |  |  |  |  |  | 273,46 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  | 1117.76 |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-5 |  |  |  |  |  |  | 41319,33 | 864,27 | 455,02 | 50,03 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 914,30) |  |  |  |  |  |  | 1078,87 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 914,30) |  |  |  |  |  |  | 576,01 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  | 42974,21 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 44091,97 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 40000,04 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1355,36 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1440,54 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 849,47 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  | 881,84 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 44973,81 |  |  |  |
| R пенях 3 квартала 2007г 44 973,81 * 3,76 |  |  |  |  |  |  | 169101.53 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 30438,28 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 19У539,81 |  |  |  |

Составил Проверил