Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

Зоопарк

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 51-2008

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт № 51-08

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

346,0082 тыс. руб

4,7464 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2008 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Вольер для объезян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | ТЕРр57-02-09 ТЕР11-01-012-03 ТЕР11-01-033-02 ТЕРЮ-01-002-01 ТЕРр58-12-02 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытий) Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2 пола) Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм (100 м2 покрытий) Установка стропил (1 мЗ древесины в конструкции) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали (100 м2) | 1,1 1,1 1,1 7,4 0,44 | 361,96 343,55 2279,67 350,61 9666,73 654,43 2549,44 230,06 2170,21 194,71 | 18,41 10,33 23,44 2,16 104,63 9,13 37,26 2,33 20,92 3,84 | 398,16 2507,64 10633,4 18865,86 954,89 | 377,91 385,67 719,87 1702,44 85,67 | 20,25 11,36 25,78 2,38 115,09 10,04 275,72 17,24 9,2 1,69 | 38,3 35,74 66,71 24,09 21,35 | 42,13 39,314 73,381 178,266 9,394 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА 6     ТЕР09-04-002-01

156,98	228,72	35,5	15,62

18,94

21,35         1127,28

441,91	311,94	46,88	40,88

23,92

- Прайс-лист

- СЦМ-101-1735

- ТЕР18-01-002-06

- Прайс-лист

- ТЕР18-06-007-01

- ТЕР18-03-004-06

- СЦМ-300-1267

- ТЕР16-02-003-02

- ТЕР19-01-015-01

- ТЕР16-05-001-01

- Прайс-лист

- ТЕР15-04-030-04

Монтаж кровельного покрытия из:

профилированного листа при высоте здания до 25

м

(100 м2 покрытия)

Стоимость металлочерепицы

(м2)

Винты самонарезающие СМ 1-3 5

(т)

Установка котлов стальных жаротрубных

пароводных на жидком топливе или газе

теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.21

(0.18)

(1 котел)

Котел водогрейный Lunhes-BOSCH Euzoline

ZW23-1AEQ=23kbt

(комп.)

Установка фильтров диаметром: 25 мм

(10 фильтров)

Установка регистров из стальных труб сварных

диаметром нитки: 70 мм

(100 м труб нитки регистра)

Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для

воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2;. диаметром

25 мм

(шт)

Прокладка трубопроводов газоснабжения из

стальных водогазопроводных неоцинкованных

труб диаметром: 20 мм

(100 м трубопровода)

Пневматическое испытание газопроводов

(100 м газопровода)

Установка вентиля термозапорного

(1шт)

Стоимость вентиля термозапорного

(шт)

Масляная окраска металлических поверхностей:

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50

мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

| 0,44 | 1042,48 | 519,82 | 458,69 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 356,78 | 43,05 |  |
| 52,8 | 80,08 |  | 4228,22 |
| 0,073 | 38529,83 |  | 2812,68 |
| 1 | 1210,76 | 311,94 | 1210,76 |
|  | 441,91 | 23,92 |  |

21,35	21,35

7918

7918

| 0,1 | 5461,05 | 51,59 | 546,11 | 8,84 | 5,16 | 8,18 | 0,818 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88,43 | 0,16 |  |  | 0,02 |  |  |
| 0,67 | 7080,26 | 43,96 | 4743,77 | 113,48 | 29,45 | 16,24 | 10,8808 |
|  | 169,38 | 1,71 |  |  | 1,15 |  |  |

56,36

281,8

| 0,6 | 3177,82 341,86 | 53,49 2,33 | 1906,69 | 205,12 | 32,09 1,40 | 30,91 | 18,546 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 524,16 452,30 |  | 314,5 | 271,38 |  | 34,9 | 20,94 |
| 1 | 47,03 15,33 | 3,82 | 47,03 | 15,33 | 3,82 | 1,47 | 1,47 |
| 1 | 206 |  | 206 |  |  | 21,35 | 21,35 |
| 0,24 | 1254,87 723,39 | 2,44 0,12 | 301,17 | 173,61 | 0,59 0,03 | 71,06 | 17,0544 |

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

Накладные расходы

метная прибыль Итоги по разделу 1 Новый Раздел :

58335,37

5514,55 3386,9

4658,21

1057,81 88,17

1638,67

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| Полы (ремонтно-строительные) | 974,28 |  |  | 42,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы | 15354,6 |  |  | 112,7 |
| Деревянные конструкции | 21978,48 |  |  | 178,27 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 13436,4 |  |  | 1179,37 |
| Строительные металлические конструкции | 766,55 |  |  | 15,62 |
| Материалы | 3094,48 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и | 11053,04 |  |  | 93,53 |
| Отделочные работы | 578,99 |  |  | 17,05 |
| Итого | 67236,82 |  |  | 1638,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 52619,35 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1057,81 |  |  |  |
| ФОТ | 4746,38 |  |  |  |
| Накладные расходы | 5514,55 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3386,9 |  |  |  |
| В текущих ценах 67 236,82 * 4.2 | 282394,64 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 282394,64 |  |  | 1638,67 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 58335,37 | 4658,21 | 1057,81 | 1638,67 |
|  |  |  | 88.17 |  |
| Накладные расходы | 5514,55 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3386,9 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) | 974,28 |  |  | 42,13 |
| Полы | 15354,6 |  |  | 112,7 |
| Деревянные конструкции | 21978,48 |  |  | 178,27 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 13436,4 |  |  | 1179,37 |
| Строительные металлические конструкции | 766,55 |  |  | 15,62 |
| Материалы | 3094,48 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и | 11053,04 |  |  | 93,53 |
| Отделочные работы | 578,99 |  |  | 17,05 |
| Итого | 67236,82 |  |  | 1638,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 52619,35 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1057,81 |  |  |  |
| ФОТ | 4746,38 |  |  |  |
| Накладные расходы | 5514,55 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3386,9 |  |  |  |
| Временные 1,8% | 1210,26 |  |  |  |
| Итого | 68447,08 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1368,94 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 69816,02 |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

В текущих ценах 69816,02 * 4.2

НДС 18%

ВС МО mo смете

293227,28

52780,91

346008,19

| Гл. специалист | \Мамиев |
| --- | --- |
| УпС АМС | O.XV |
| г.Владикавказ | • |

1638,67

Проверил

| Гл. | \Дзарданов |
| --- | --- |
| инженер.нач.ПТ | В.ЮЛ |
| О |  |

Страница 4