V

на ремонтные работы

Детская поликлиника № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02зд.-2007

(локальная смета)

(наименованиеработ и затрат, наименование объекта)

О- 7*/

Сметная стоимость 234360,7 руб.

Средства на оплату труда 5281,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TF-Pp56-0I-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коро бок | 0.03 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 25,18 | 44,74 | 36,23 | 8,51 0,76 | 128,73 3,8619 | 2,15 0,0645 |
| 2 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коро бок | 0,02 | 2387.87 | 1651,35 | 736,52 45,93 | 47,76 | 33,03 | 14,73 0,92 | 179,3 3,586 | 3,97 0,0794 |
| 3 | ТЕРр56-03-03 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных | 100 м2 | 0.11 | 722,49 | 722,49 |  | 79,47 | 79,47 |  | 79,22 8,7142 |  |
| 4 | ТЕР 10-01-027-06 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.082 | 5980,27 | 3616,62 | 305,07 | 490,38 | 296,56 | 25,02 | 327 26,814 | 4,06 0,3329 |
| 5 | ГЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,052 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 259,78 | 57,26 | 67,57 9,17 | 104,28 5,4226 | 13,34 0,6937 |
| 6 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | коми л | 2 | 103,88 |  |  | 207,76 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-203-0232 | Блоки дверные | м2 | 5,2 | 663,59 |  |  | 3450,67 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-203-0094 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками дву-створные. | м2 | 8,2 | 822,17 |  |  | 6741,79 |  |  |  |  |

|  | 2. | 3. | 1. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕР 10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0.0X2 | 1893,57 | 656.24 | 63 56 3,11 | 155.27 | 53.81 | 5.21 0.26 | 66,22 5,43 | 0.47 0,0385 |
| 10 | СЦМ-203-0391 | Доски подоконные | м | 4.4 | 88,74 |  |  | 390.46 |  |  |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Отлив металлический | м | 4,4 | 61,17 |  |  | 269,15 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отре-мон-тиро ванной поверх нос-ти | 0,06 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 399,95 | 237,19 | 1,49 0,84 | 383,06 22,9836 | 1,16 0,0696 |
| 13 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 1.78 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 1,20 | 3097,48 | 485,62 | 11.71 2,14 | 27,53 49,0034 | 0,16 0,2848 |
| 14 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 0,91 | 1804,48 | 337,14 | 6,58 1,20 | 1642,08 | 306,80 | 5,99 1,09 | 34,02 30,9582 | 0,16 0,1456 |
| 15 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0.15 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 | 326.82 | 53,56 | 7,40 | 36,4 5,46 |  |
| 16 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,24 | 868,36 | 251,36 |  | 208,41 | 60,33 |  | 24,1 5,784 |  |
| 17 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 | 45386,81 | 1806,10 | 1,71 0,96 | 1815,47 | 72,24 | 0,07 0,04 | 163,3 6,532 | 0,08 0,0032 |

| Г '■ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с: лампами накаливания | 100 шт. | 0.04 | 7497,09 | 985.45 | 0,64 0,36 | 299,88 | 39,42 | 0.03 0.01 | 89,1 3,564 | 0,0.3 0,0012 |
| 19 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка | 100 м | 1,2 | 22,78 | 22,78 |  | 27.34 | 27,34 |  | 2.54 3,048 |  |
| 20 | ТЕРм08-02-403-01 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 1.2 | 442.80 | 183,77 | 88,42 34,35 | 531,36 | 220,52 | 106,10 41,22 | 17 20,4 | 2,6 3,12 |
| 21 | ссц6\310 | Кабель марки ВВГнг-11-3X2.5мм2 | 1000 м | 0,12 | 7880,87 |  |  | 945,70 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.755 | 104,95 | 102,17 | 2,78 1,56 | 79,24 | 77.14 | 2,10 1,18 | 11,39 8,5994 | 0,13 0,0982 |
| 23 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плин Ту. сов | 0,49 | 33,82 | 33,82 |  | 16,57 | 16,57 |  | 3,77 1,8473 |  |
| 24 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 етяж к и | 0,755 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 1293.30 | 272,05 | 24,02 11,51 | 39.51 29,83 | 1,27 0,9588 |
| 25 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяж ки | 1,51 | 338,50 | 4,56 | 5,68 2,52 | 5M.lt | 6,89 | 8,58 3,81 | 0.5 0,755 | 0,21 0.3171 |
| 26 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,755 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 3 1,79 | 7561,08 | 908,86 | 78,99 24,00 | 119,78 90,4339 | 2,94 2,2197 |
| 27 | ТЕР 11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плин Ту. сов | 0,49 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 | 1438,66 | 126,51 | 2,18 | 23,6 11,564 | 0,06 0,0294 |
| 28 | ТЕР 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверх нос-ти обли цов-ки | 0,57 | 12977,61 | 2251,18 | 22,15 10,31 | 7397,24 | 1283,17 | 12,6.3 5,88 | 213,18 121,5126 | 0.86 0,4902 |

| r 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.(13 | 13761.59 | 1945 26 | 66,83 8,41 | 412.85 | 59,86 | 2,00 0.25 | 191,3 5,739 | 1,4 0,042 |
| 30 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.03 | 2757.30 | 546 53 | 4,77 0,60 | 82,72 | 16,40 | 0,14 0,02 | 52,4 1,572 | 0,1 0,003 |
| 31 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0.03 | 4020,68 | 795,81 | 13,15 1,56 | 120,62 | 23,87 | 0,39 0,05 | 76.3 2,289 | 0.27 0,0081 |
| 32 | ТЕР 10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за выче том проемов | 0,105 | 11971,64 | 3103,66 | 260,98 16,46 | 1257,02 | 325,88 | 27,40 1,73 | 297,57 31,2448 | 2,65 0,2782 |
| 33 | 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 23,5 | 22.07 |  |  | 518,65 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 42120,81 | 5176,58 | 412,26 104,88 | 506,95 | 9,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5485,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3264,39 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 47270,30 |  |  | 467,62 | 6,15 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3600,31 |  |  | 39,33 | 3,12 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 50870,61 |  |  | 506,95 | 9,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 36531,97 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 412,26 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5281,46 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5485,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3264,39 |  |  |  |  |
| В текущих ценах (3-ий квартал 2007г.) 50 870,61 * 3.76 |  |  |  |  |  |  |  | 191273,49 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. | 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  | 191273,49 |  |  | 506,95 | 9,28 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Ilioio прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 42120,81 | 5176,58 | 412.26 104,88 | 506,95 | 9,28 |
| Накладные расходы |  | 5485,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 3264,39 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  | 47270,30 |  |  | 467,62 | 6,15 |
| Итого Монтажные работы |  | 3600,31 |  |  | 39,33 | 3,12 |
| Итого |  | 50870,61 |  |  | 506,95 | 9,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 36531,97 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 412,26 |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 5281,46 |  |  |  |  |
| 11акладные расходы |  | 5485,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 3264,39 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  | 915,67 |  |  |  |  |
| Итого |  | 51786,28 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  | 1035,73 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  | 52822,01 |  |  |  |  |
| В текущих ценах (3-ий квартал 2007г.) 52 822,01 * 3.76 >^^Л0 C*Wj§^^ |  | 198610,76 |  |  |  |  |
| НДС18° ^^^лдо'Ш |  | 35749,94 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /fig/ *™A43QPy «SI л |  | 234360,70 |  |  | 506,95 | 9,28 |

Составил

-MrJ

Проверил

'ъ( инициалы, фамилия)]

[должность, подшсъ(~инициалы, фамилия)]