Наименование стройки - ул. Калинина Объект Парк им. Гагарина

Основание Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 50

на благоустройство

Сметная стоимость -

294,482 тысруб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количест во | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Проч. материалы | Осн. материал ы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа фунтов: 3 | 1000 мЗ фунта | 0,057 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 571,9 | 22,3 | 548,96 | 98,38 | 0,64 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-14-01 (0) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,1 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 3064,82 | 744,11 | 2320,71 | 119,64 | 0 |  |
| 3 | ТЕРр68-12-04 (0) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 мЗ | 0,036 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 412,3 | 83,66 | 328,64 | 17,75 | 0 |  |
| 4 | TEP01-02-057-03 (0) | Погрузка фунта, откола и мусора | 100 мЗ | 0,115 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 255,82 | 255,82 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССЦ10.2006 | Отвозка фунта и разобранных материалов на 9 км | т | 24,7 | 25,64 | 0 |  |  | 633,31 |  | 633,31 |  | 0 | 0 |

Страница   1  из   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР27-04-О05-01 (0) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня | 1000 м2 | 0,018 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 981,71 | 6,3 | 102,84 | 14,4 | 872,58 |  |
| 7 | ТЕР27-04-005-04 (0) | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать 5см | 1000 м2 основани я | -0,09 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | -288,31 | 0 | -23,24 | -3,32 | -265,06 |  |
| 8 | ТЕР27-04-005-01 (0) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня | 1000 м2 | 0,024 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 1308,95 | 8,39 | 137,12 | 19,2 | 1163,44 |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-04 (0) | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать 5см | 1000 м2 основани я | -0,24 | 3203,39 | 0 | 258,27 | 36,89 | -768,81 | 0 | -61,98 | -8,85 | -706,83 |  |
| 10 | ТЕРр68-10-02 (0) | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,16 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 9239,2 | 151,69 | 560,56 | 81,83 | 8526,95 |  |
| 11 | ТЕРр66-22-01 (0) | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 915,87 |  |
| 12 | сч. поставщика (0) | Стоимость разницы чугунного люка | 1 люк | 1 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 (0) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий -паребрик | 100 м | 1,205 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 6034,65 | 891,1 | 104,76 | 13,47 | 5038,79 |  |
| 13.1 | сч.поставщ. | Камни бортовые-паребрик | м | 120,5 | 38,36 |  |  |  | 4622,38 |  |  |  |  | 4622,38 |
| 14 | ТЕР27-06-020-01 (0) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | 0,707 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 2294,09 | 299,49 | 1814,16 | 227,33 | 180,44 |  |

Страница   2  из   А

| 1 | i | i | 4 |  | о | i | О |  | 1 U | 1 1 | 1Z, |  | 1 •л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | сч. постав (0) | Смесь асфальтобетонная | Т | 68,3 | 296,33 | 0 | 0 | 0 | 20239,34 | 0 | 0 | 0 | 20239,34 |  |
| 16 | ТЕР27-06-021-01 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 1 см | 1000 м2 | 1,414 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 5,53 | 1,41 | 4,11 | 0 | 0 |  |
| 16.1 | сч. постав | Г:;гсь асфальтобетонная | т | 17,1094 | 296,3Э |  |  |  | 5070,03 |  |  |  |  | 5070.0; |
| 17 | ТЕР47-01-046-04 (0) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,6 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 1547,28 | 218,88 | 0 | 0 | 1328,4 |  |
| 18 | ССЦ10.2006 | Подвозка асфальта | т | 85 | 11,37 | 0 |  |  | 966,45 |  | 966,45 |  | 0 | 0 |

581,39        38514,56        9692,41

58378,36       2727,59       7443,81

ИТОГО:

| Итого | 58378,36 ¦ 2727,59 ¦ 7443,81 ¦ 48206,97 | 277,56 |
| --- | --- | --- |

Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0,94 (1)

| Накладные расходы | 0,95 | 114,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,5 | 60,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (4, 5)

| Накладные расходы | 0,8 | 204,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,45 | 115,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16)

| Накладные расходы | 1,42 | 2085,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,95 | 1395,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Озеленение. Защитные лесонасаждения. Коэф.0,94 (17, 18)

| Накладные расходы | 1,15 | 251,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,9 | 196,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (11, 12)

| Накладные расходы | 1,3 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,89 | 40,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (2, 3, 10)

| Накладные расходы | 1,04 | 1246,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,6 | 719,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 64869,75 | 2727,59 | 7443,81 | 48206,97 | 277,56 |
| Временные здания и сооружения | 1,4% | 908,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 65777,93 | 2727,59 | 7443,81 | 48206,97 | 277,56 |

Страница   3  из   4

| Зимнее удорожание |  |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 66106,82 | 2727,59 | 7443,81 | 48206,97 | 277,56 |
| Технадзор | 1,4% | 925,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 67032,32 | 2727,59 | 7443,81 | 48206,97 | 277,56 |
| Непредвиденные затраты | 2% | 1340,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 68372,97 | 2727,59 | 7443,81 | 48206,97 | 277,56 |
| В текущих ценах | 3,65 | 249561,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 249561,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 44921,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 294482,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Страница   4   из   4