'ранд-СМЕТА,

Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №9 пос. Редант-2    ; ^    , ,-^ ,

(наименование стройки)	'%.    ''    '™,';';:4«г*^^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25-2008

(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт обследования объекта, поврежденного в результате ураганного ветра 21-22 марта 2008г

Сметная стоимость строительных работ	130,996 тыс.руб.

Средства на оплату труда	2,114 тыс.руб.

Сметная трудоемкость	208,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-02 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев HP, (1754,27руб.): 83% от ФОТ (2113,58руб.) СП, (1373,83 тб.\: 65% от ФОТ(2113.58 руб./ | 100 м2 покрытий | 4,85 | 4462,54 | 432,55 | 56,27 | 3,24 | 21643,32 | 2097,87 | 272,91 | 15,71 |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 | м2 | -ИЗО | 7,78 |  |  |  | -8791,4 |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | ИЗО | 9,64 |  |  |  | 10893,2 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23745 | 2097,87 | 272,91 | 15,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Мягкая кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23745 | 2097,87 | 272,91 | 15,71 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 113,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 113,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 26873 |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Мамиев ОХ. *Дзар данов В.Ю.

| • 1 2 ¦ | 3 | 1 4 5 | 6 7 i | 1 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В ценах 1 квартала 2008г 26 873,22 * 4,05 |  |  |  |  | 108837 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 21374 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 273 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 2114 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Мягкая кровля |  |  |  |  | 108837 |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 23745 | 2097,87 | 272,91 | 15,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -3 |  |  |  |  | 23745 | 2097,87 | 272,91 | 15,71 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 113,58) |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 113,58) |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 26873 |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2008г 26 873,22 * 4,05 |  |  |  |  | 108837 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 21374 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 273 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 2114 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1754 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 2177 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 111013 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 19982 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 130996 |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 2