УТВЕРЖДАЮ:

/* '•

2007г.

СМЕТА

по установке и наладке пожарной сигнализации Объект: СОШ № 15 г.Владикавказ /1 этаж/.

| № | Обоснование | Наименование | ед.изм. | кол | цена | в тч. з/пл. | сумма | в тч. з/пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ССЦ500-9 123-64 | Концентратор | шт | 1 | 1362,36 |  | 1362 |  |
| 2 | ТЕРм 10-08-00 1-2 | Монтаж прибора | шт | 1 | 461,97 | 451,23 | 462 | 451 |
| 3 | ССЦ500-9016-197 | ЬББП "СКАТ" | шт | 1 | 1157,55 |  | 1158 |  |
| 4 | ТЕРм 10-02-0 16-6 | Монтаж ББП | шт | 1 | 799,47 | 128,67 | 799 | 129 |
| 5 | Т1511пЮ05 | Аккумулятор 12В17/а/ч | шт | 1 | 586,7 |  | 587 |  |
| 6 | ТЕРм8-01-121-5 | Монтаж аккумуляторов | шт | 1 | 131,16 | 45,57 | 131 | 46 |
| 7 | Т500-9123-007 | Извещатель дым. | шт | 85 | 187 |  | 15895 |  |
| 8 | ТЕРм 10-08-002-2 | Монтаж ДИП | шт | 85 | 24,86 | 22,12 | 2113 | 1880 |
| 9 | 500-9123-063 | Извещ. линейный дым. | компл. | 2 | 2098,57 |  | 4197 |  |
| 10 | ТЕРм 10-08-002-3 | монтаж извещателя | компл. | 2 | 107,36 | 99,54 | 215 | 199 |
| И | ССЦ500-9123-138 | Извещатель ручной | шт | 3 | 138,9 |  | 417 |  |
| 12 | ТЕРм 10-08-002-1 | Монтаж РИП | шт | 3 | 12,31 | 11,06 | 37 | 33 |
| 13 | ССЦ500-9123-171 | Свет-сигн.устр-во | шт | 1 | 131,7 |  | 132 |  |
| 14 | ТЕРмЮ-08-ООЫО | Монтаж ССУ | шт | 1 | 129,03 | 125,4 | 129 | 125 |
| 15 | ССЦ -9123-150 | Свет, настенные указатели | шт | 6 | 382 |  | 2292 |  |
| 16 | ТЕРм8-03-593-10 | Монтаж свет.наст.указ. | 100шт | 0,06 | 5346,92 | 1119,5 | 321 | 67 |
| 17 | 506-0027 | Кабель КСПВ 4*0,5 | 1000м | 0,85 | 4890 |  | 4157 |  |
| 18 | ТЕРм8-02-403-3 | Монтаж кабеля | 100м | 8,5 | 1046,76 | 399,97 | 8897 | 3400 |
| 19 | ССЦ500-9801-025 | Кабель-канал пластмас. | м | 180 | 40,24 |  | 7243 |  |
| 20 | ТЕРм8-02-396-9 | Монтаж кабель-канала | 100м | 1,8 | 2707,8 | 679,9 | 4874 | 1224 |
| 21 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий | 100шт | 1 | 2854,4 | 709,84 | 2854 | 710 |
| 22 | ТЕРм 10-06-079-1 | Изм.сопр.шлейфа | уч-к | 6 | 93,87 | 93,87 | 563 | 563 |
| 23 | ТЕРм 10-0 1-05 1-34 | Разд.и вкл пров. | 10к | 20 | 36,68 | 34,29 | 734 | 686 |
| 24 | ТЕРм 10-01-098-4 | Проверка и сдача объекта | об. | 1 | 713 | 536 | 713 | 536 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 60282 | 10049 |
|  | Прибыль 65% от з/пл. |  |  |  |  |  | 6532 |  |
|  | Накладные 105% от з/пл. |  |  |  |  |  | 10551 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 77365 |  |
|  | К-3,14 |  |  |  |  |  | 242926 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 43727 |  |
|  | Итого к оплате: |  |  |  |  |  | 286653 |  |

Береславцева О.А.

Смету составила

ПЛАН-СХЕМА

размещения датчиков и приборов по пожарной сигнализации Школа №15