Согласовано :                                                                                                  Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_________» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Наружное освещение. Сквер по ул. Шмулевича (р-он РП-5)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт                                                                                                                              Сметная стоимость 436 041,00 руб.

- Средства  на оплату труда 9472 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв. 2009 г

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР33-01-016-1 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т | 1 т опор | 1,1 | 1682,25 | 327,31 | 1354,94 139,49 | 1850 | 360 | 1490 153 | 29,12 32,032 | 7,23 7,953 |
| 2 | Счет фактура | Металл разный на изготовление опор-2-х рожковых (1 опора -136 кг-3087,7:5,35) | шт | 8 | 577,14 |  |  | 4617 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 16 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 2222 | 354 | 938 94 | 1,83 29,28 | 0,4 6,4 |
| 4 | ССЦ 01/2006 г п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | шт | 16 | 460,00 |  |  | 7360 |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ 01/2006 г п.546-0304 | Лампа ДНАТ 250 вт | 10 шт | 1,6 | 1710,00 |  |  | 2736 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 16 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 3254 | 273 | 27 | 1,56 24,96 | 0,004 0,064 |
| 7 | ССЦ 01/2006 г п 545-0037 | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 16 | 40,00 |  |  | 640 |  |  | 0,87 13,92 | 0,02 0,32 |
| 8 | ТЕРм8-01-052-2 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 24 | 8,40 | 5,09 | 2,52 0,18 | 202 | 122 | 60 4 | 0,46 11,04 | 0,016 0,384 |
| 9 | ССЦ 01/2006 г.п.111-9009-001 прим | Изолятор опорный А-632 | шт | 24 | 6,30 |  |  | 151 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР34-02-001-2 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,065 | 20958,66 | 1584,36 |  | 1362 | 103 |  | 163 10,595 |  |
| 11 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,65 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 473 | 89 | 335 30 | 12,4 8,06 | 3,78 2,457 |
| 12 | ТЕРм8-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,1 | 237,75 | 72,86 | 4,93 0,31 | 262 | 80 | 5 | 6,74 7,414 | 0,04 0,044 |
| 13 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,75 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 3582 | 202 | 3381 213 | 6,63 18,2325 | 9,98 27,445 |
| 14 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 2,75 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 2256 | 417 | 1502 135 | 13,7 37,675 | 4 11 |
| 15 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-009 | Кабель АВБбШв сеч.4*25 мм2 | 1000 м | 0,34 | 39612,00 |  |  | 13468 |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ 01/2006 г.п.501-0704 | Кабель АВВГ-0,66 кв сеч.3*4мм2 | 1000 м | 0,11 | 4635,00 |  |  | 510 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм8-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование 1 249,32 = 42 697,89 - 570,77 x 0,18 - 15,42 x 4,2 - 9,82 x 27 - 1 553,29 x 0,8 - 39 749,25 - 160,36 x 0,15 | т | 1,1 | 1249,32 | 687,93 | 561,38 27,02 | 1374 | 757 | 618 30 | 62,2 68,42 | 3,48 3,828 |
| 18 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,26 | 2224,56 | 2224,56 |  | 2803 | 2803 |  | 248 312,48 |  |
| 19 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,26 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1311 | 1311 |  | 121 152,46 |  |
| 20 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,2 | 3686,67 | 3686,67 |  | 737 | 737 |  | 411 82,2 |  |
| 21 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,2 | 1040,60 | 1040,60 |  | 208 | 208 |  | 121 24,2 |  |
| 22 | ТЕР6-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,03 | 78790,37 | 5868,93 | 1898,40 288,10 | 2364 | 176 | 57 9 | 598,26 17,9478 | 19,7 0,591 |
| 23 | ТЕР33-03-008-6 | Окрашивание краской за один раз установленных стальных конструкций ОРУ 330-1150 кВ, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 1,1 | 843,63 | 202,18 | 451,43 177,96 | 928 | 222 | 497 196 | 18,28 20,108 | 13,34 14,674 |
| 24 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 8 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 439 | 33 | 406 60 | 0,44 3,52 | 0,48 3,84 |
| 25 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 18 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 395 | 229 | 44 3 | 1,15 20,7 | 0,02 0,36 |
| 26 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 0,48 | 143,78 | 143,78 |  | 69 | 69 |  | 13 6,24 |  |
| 27 | Счет фактура | Дипрейка 59 см (26:5,45) | шт. | 8 | 4,77 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 55611 | 8545 | 9360 927 | 901,48 | 79,36 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10640 | 5850 | 2450 418 | 644,95 | 27,06 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10640 | 5850 | 2450 418 | 644,95 | 27,06 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2450 |  | 2450 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6268 | 5850 | 418 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5317 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 209,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1269 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 059,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4047 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3011 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 024,00) |  |  |  |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 5 059,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2277 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 185,00) |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 18968 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 44971 | 2695 | 6910 509 | 256,54 | 52,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 44971 | 2695 | 6910 509 | 256,54 | 52,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 35365 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6910 |  | 6910 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3204 | 2695 | 509 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3049 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 3 101,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2946 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 103,00) |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 3 204,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 50103 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 55611 | 8545 | 9360 927 | 901,48 | 79,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8366 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5094 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 69070 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г. (69 070,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 369526 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 66515 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 436041 |  |  |  |  |