Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВА

Административное здание по ул. Тамаева,30. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/2007 (локальная смета)

на выборочный ремонт 4-го этажа и кровли здания.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ование:

Сметная стоимость    руб. 876 544 Средства на оплату труда руб. 37258 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед изм | Кол |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проёмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 1 00 м2 оконных | 0,45 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 200 | 191 | 9 | 5 |
|  |  |  | переплетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-027-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков | 1 00 м2 проемов | 0,45 | 3768,17 | 1094,37 | 738,67 | 81,22 | 1696 | 492 | 332 | 37 |
|  | ОЗП*0,78; Т3*0,78 | оконных с переплетами спаренными в стенах каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | алюминиевых, пластиковых и металл опластиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взамен деревянных (ОЗП*0, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой | 1 00 коробок | 0,1 | 1 491, 24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 149 | 121 | 28 | 3 |
|  |  | штукатурки откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Счет | Блоки оконные индивидуального изготовления | м2 | 45 | 650,1 |  |  |  | 29255 |  |  |  |
|  |  | металлопластиковые с подоконниками и отливами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2800/3,65/1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-15-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных | 100м2 | 0,14 | 1220,84 | 519,89 | 6,58 | 1,2 | 171 | 73 | 1 |  |
|  |  | дверей с расчисткой старой краски до 1 0 % | окрашиваемой | 0,06+0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных | 1 00 м плинтусов | 0,86 | 33,82 | 33,82 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 7 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 1 00 м2 покрытий | 1,75 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 184 | 179 | 5 | 3 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРр57-04-5 | Смена дощатых полон с добавлением новых досок до 50 % | 100м2 | 1,89 | 5585 | 1432,26 | 119,91 | 22,82 | 10556 | 2707 | 227 | 43 |
| 9 | ТЕРИ-01-034-1прим | Устройство покрытий из ламината (33 класс истираемости) 10 179,35 = 39243,81 - 370,55x104 + 92,87 х 102 | 100 м2 покрытия | 1,89 | 10179,35 | 380,4 | 79, | 5,64 | 19239 | 719 | 149 | 11 |
| 10 | ТЕР1 1-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1 00 м плинтусов | 0,86 | 594,84 | 101,05 | 2,22 |  | 512 | 87 | 2 |  |
| Лестничная площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 1 00 м2 покрытий | 0,074 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 53 | 51 | 2 | 1 |
| 10,2 | ТЕРр57-02-4 | Разборка стяжек | 1 00 м2 покрытий | 0,074 | 4693,31 | 1090,87 | 3602,44 | 243,76 | 347 | 81 | 267 | 18 |
| 10,3 | ТЕРП-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (лестничная площадка) | 1 00 м2 стяжки | 0,074 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 | 15,25 | 134 | 27 | 2 | 1 |
| 10,4 | ТЕР1 1-01-01 1-4 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 1 00 м2 стяжки | 0,296 0,074*4 | 363,39 | 4,49 | 5,68 | 2,52 | 108 |  | 2 | 1 |
| 10,5 | ТЕР1 1-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 1 00 м2 покрытия | 0,074 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 741 | 89 | 8 | 2 |
| 10,7 | ТЕР1 1-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,05 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  | 147 | 13 |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-047-9 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100м2 поверхности облицовки | 1,89 | 12192,62 | 6183,95 | 186,34 | 3,84 | 23044 | 11688 | 352 | 7 |
| 14 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 194,67 | 39,02 |  |  |  | 7596 |  |  |  |
| 15 | ТЕР1 5-04-005-8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,89 | 2646,27 | 989,1 | 16,94 | 0,36 | 5001 | 1869 | 32 | 1 |
| 16 | ТЕР15-04-027-6 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,89 | 289,37 | 180,51 | 3,18 | 0,12 | 547 | 341 | 6 |  |
| Стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,3 0,15+0,15 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 2000 | 1186 | 7 | 4 |
| 18 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,25 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 849 | 517 | 4 | 2 |
| 19 | ТЕРр61-02-2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,25 | 961,73 | 297,36 | 7,28 | 4,08 | 240 | 74 | 2 | 1 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ТЕРр62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски (юлсс 3> °<> | 100м2 окрашиваемой ноксрх мости | 1,7 | 1693,17 | 906,33 | 6,58 | 1,2 | 2878 | 1541 | 11 | 2 |
| 21 | ТЕРр62-16-9 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Ц | 1803,19 | 335,85 | 6,58 | 1,2 | 2344 | 437 | 9 | 2 |
| Разное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр67-08-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100шт. | 0,12 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 | 0,36 | 900 | 118 |  |  |
| 23 | ТЕРм8-02-403-4 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям | 100м | 1,9 | 537,51 | 205,39 | 161,51 | 63,83 | 1021 | 390 | 307 | 121 |
| 24 | Счёт | Стоимость провода ВВГнг-3* 1,5 мм2 20/3,65/1,18 | м | 190 | 4,65 |  |  |  | 884 |  |  |  |
| 25 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,224 | 969,09 | 502,7 | 0,74 |  | 217 | 113 |  |  |
| 26 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 84 | 47 |  |  |
| 27 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 1 00 т мусора | 0,18 | 1785,29 | 1785,29 |  |  | 321 | 321 |  |  |
| 28 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ | 0,36 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 |  | 1523 | 251 | 1272 |  |
| 29 | Сб. Стройцена | Перевозка мусора до 1 0 км | т | 18 | 16,72 |  | 16,72 |  | 301 |  | 301 |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113271 | 23753 | 3337 | 265 |
| 1 .На ремонт ОЗП- 1 , 1 5,ЭМ= 1 ,25,ЗПМ= 1 ,25,ТЗ= 1 , 1 5,ТЗМ= 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 | 2299 | 221 | 15 |
| 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техно |  |  |  |  |  |  |  |  | 4109 | 3563 | 546 | 85 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 119900 | 29615 | 4105 | 365 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28703 |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 369,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |
| 1 18,00%*0,7 ФОТ (от 697,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 6 137,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4910 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 1 240,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1526 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 18 079,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18984 |  |  |  |
| 79,00%*0,7 ФОТ (от 1 369,19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 683,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 135,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 608,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 369, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 288,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17083 |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 369,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 697,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 4 969,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2485 |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,00% ФОТ (от 3590,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 1 240,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 18 079,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9944 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 744,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 288,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165687 |  |  |  |
| Раздел 2. Санузел мужской. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-04-3 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,01 | 1023,42 | 1006,51 | 16,91 | 9,49 | 10 | 10 |  |  |
| 31 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 | 632,48 | 626,27 | 6,21 | 3,48 | 13 | 13 |  |  |
| 32 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 1 5 мм | 100м трубопроводов | 0,22 | 6586,38 | 1858,08 | 54,44 |  | 1449 | 409 | 12 |  |
| 33 | СЦМ-300-1381 | Соединительные детали Уез1о1 размером 1/2 | шт | 0,16 | 52,17 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 34 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 2 | 58,69 |  |  |  | 117 |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м трубопроводов | 0,1 | 8672,65 | 1714,3 | 54,88 |  | 867 | 171 | 5 |  |
| 36 | СЦМ-300-1382 | Соединительные детали Уез1о1 размером 3/4 | шт | 6 | 83,51 |  |  |  | 501 |  |  |  |
| 37 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2 | 87,39 |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м трубопровода | 0,06 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 708 | 153 | 3 |  |
| 39 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м трубопровода | 0,08 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 1274 | 216 | 7 | 1 |
| 40 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 1 00 м2 покрытий | 0,13 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 93 | 89 | 4 | 2 |
| 41 | ТЕРр57-02-4 | Разборка стяжек | 1 00 м2 покрытий | 0,13 | 4693,31 | 1090,87 | 3602,44 | 243,76 | 610 | 142 | 468 | 32 |
| 42 | ТЕРИ-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (лестничная площадка) | 100 м2 стяжки | 0,13 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 | 15,25 | 236 | 47 | 4 | 2 |
| 43 | ТЕР1 1-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,52 0,13*4 | 363,39 | 4,49 | 5,68 | 2,52 | 189 | 2 | 3 | 1 |
| 44 | ТЕР1 1-01-004-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100м2 изолируемой поверхности | 0,15 | 1284,51 | 339,28 | 135,66 | 2,16 | 193 | 51 | 20 |  |
| 45 | ТЕР1 1-01-004-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 1 1 -01-004-05 | 100м2 изолируемой поверхности | 0,15 | 370,59 | 114,48 | 70,29 | 1,2 | 56 | 17 | И |  |
| 46 | ТЕР1 1-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 1 00 м2 покрытия | 0,13 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 1302 | 156 | 14 | 4 |
| 47 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 0,43 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 | 423 | 288 | 134 | 10 |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ТЕРр61-02-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отрем оптирован но и поверхности | 0,43 | 2816,28 | 1486,99 | 14,34 | 8,05 | 1211 | 639 | 6 | 3 |
| 49 | ТЕРр61-02-4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 0 м2 добавлять на каждые следующие 1 0 мм толщины слоя | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,43 | 874,69 | 210,32 | 7,28 | 4,08 | 376 | 90 | 3 | 2 |
| 50 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,4 | 11285,66 | 2407,68 | 22,15 | 10,31 | 4514 | 963 | 9 | 4 |
| 51 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство коробов высотой до 3 м в общественных зданиях обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 0,015 | 10778,24 | 2182,79 | 157,98 | 9,94 | 162 | 33 | 2 |  |
| 52 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 1 2 мм | м2 | 1,6 | 39,02 |  |  |  | 62 |  |  |  |
| 53 | ТЕР15-01-047-4прим | Облицовка потолков панелями пластиковыми по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100м2 поверхности облицовки | 0,125 | 14103,92 | 6390,46 | 171,13 | 3,6 | 1763 | 799 | 21 |  |
| 54 | Счёт | Панели пластиковые 140/3,65/1,18 | м2 | 12,9 | 32,51 |  |  |  | 419 |  |  |  |
| 55 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 90 | 20 | 23 | 3 |
| 56 | 101-9411 | Скобяные изделия 500/3,65/1,18 | компл | 1 | 116,09 |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 57 | 203-9057 | Блоки дверные 2000/3,65/1,18 | м2 | 1,8 | 464,36 |  |  |  | 836 |  |  |  |
| 58 | ТЕР17-01-002-5 | Установка гарнитуры туалетной полочек | 10 шт | 0,2 | 74,84 | 69,68 | 0,16 |  | 15 | 14 |  |  |
| 59 | Счёт | Гарнитура туалетная 250/3,65/1, 1 8 | шт | 2 | 58,05 |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 60 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 | 554,18 | 269,56 | 36,05 | 3,84 | 55 | 27 | 4 |  |
| 61 | Счёт | Унитаз с бачком непосредственно присоединенным 3000/3,65/1,18 | компл | 1 | 696,54 |  |  |  | 697 |  |  |  |
| 62 | ТЕР17-01-004-1 | Установка писсуаров настенных | 1 0 комплектов | 0,1 | 192,04 | 111,56 | 13,57 | 1,2 | 19 | 11 | 1 |  |
| 63 | Счёт | Писсуары настенные 1500/3,65/1,18 | компл | 1 | 348,27 |  |  |  | 348 |  |  |  |
| 64 | ТЕР17-01-005-4 | Установка раковин | 1 0 комплектов | 0,1 | 214,02 | 99,43 | 12,18 | 0,84 | 21 | 10 | 1 |  |
| 65 | Счёт | Раковины 1200/3,65/1, 18 | компл | 1 | 278,62 |  |  |  | 279 |  |  |  |
| 66 | ТЕР 17-0 1-002-3 | Установка смесителей | 10шт | 0,1 | 93,61 | 77,42 | 0,16 |  | 9 | 8 |  |  |
| 67 | Счёт | Смеситель 500/3,65/1, 18 | шт | 1 | 116,09 |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 68 | ТЕРр67-08-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100шт. | 0,02 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 | 0,36 | 150 | 20 |  |  |
| 69 | ТЕРм8-02-403-4 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям | 100м | 0,4 | 537,51 | 205,39 | 161,51 | 63,83 | 215 | 82 | 65 | 26 |
| 70 | Счёт | Стоимость провода ВВГнг-3*1,5 мм2 20/3,65/1,18 | м | 40 | 4,65 |  |  |  | 186 |  |  |  |
| 71 | ТЕРм8-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,01 | 401,12 | 367,08 | 9,85 | 0,62 | 4 | 4 |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Счёт | Выключатель одноклавишный 50/3,65/1,18 | шт. | 1 | 11,61 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 73 | ТЕРм8-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,01 | 526,19 | 434,34 | 9,85 | 0,62 | 5 | 4 |  |  |
| 74 | Счёт | Розетка штепсельная 50/3,65/1,18 | шт. | 1 | 11,61 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20032 | 4488 | 820 | 90 |
| 1.На ремонт ОЗП=1,15,ЭМ-1,25,ЗПМ-1,25,ТЗ=1,15,ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 324 | 28 | 4 |
| 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техно |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 | 526 | 134 | 29 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21044 | 5338 | 983 | 122 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4133 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 31 0,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 365,91) |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 77,00% ЗПМ (от 13,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 844,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 296,89) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412 |  |  |  |
| И 8,00% ФОТ (от 73,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 9 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 23,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 128,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2564 |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 31 0,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 365,91) |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 189,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 2 296,89) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 73,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 9 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 15 1,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27742 |  |  |  |
| Раздел 3. Кровля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,36 | 4887,31 | 872,69 | 59,25 |  | 1759 | 314 | 21 |  |
| 76 | ТЕРр58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков | 100 м покрытий | 0,78 0,72+0,06 | 7088,38 | 1418,91 | 6,49 | 1,56 | 5529 | 1107 | 5 | 1 |
| 77 | ТЕРр58-24-1 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50 % | 1 00 м2 покрытия кровли | 0,1 | 2324,47 | 1557,62 | 66,89 | 16,33 | 232 | 156 | 7 | 2 |
| Итого | прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7520 | 1577 | 33 | 3 |
| 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техно |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 | 237 | 5 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 7762 | 1814 | 38 | 4 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 817,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 817,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10452 |  |  |  |

Страница 6

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 ¦4¦5б¦78¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 140823 | 29818 | 4190 | 358 |
| 1. На ремонт ОЗП-1,15,ЭМ-1,25,ЗПМ=1,25,ТЗ=1,15,ТЗМ=1,25 | 2872 | 2623 | 250 | 18 |
| 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техно | 5012 | 4326 | 686 | 115 |
| ИТОГО | 148707 | 36766 | 5126 | 492 |
| Накладные расходы | 34345 |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 369,38) | 212 |  |  |  |
| 1 18,00%*0,7 ФОТ (от 697,78) | 576 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 6 448,57) | 5159 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 1 606,30) | 1976 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 20 376,87) | 21396 |  |  |  |
| 79,00%*0,7 ФОТ (от 1 369,19) | 757 |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 1 528,58) | 1208 |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 158,70) | 135 |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 737,21) | 700 |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 369, 15) | 288 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 288,65) | 216 |  |  |  |
| 77,00% ЗПМ (от 13,22) | 10 |  |  |  |
| И 8,00% ФОТ (от 73,62) | 87 |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 9 1,00) | 116 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 1 817,52) | 1509 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20828 |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 369,38) | 229 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 77 1,40) | 486 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 6 159,28) | 3080 |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 3 900,63) | 2652 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 1 606,30) | 1205 |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 20 376,87) | 11207 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 2 713,42) | 1764 |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 288,65) | 130 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 91,00) | 76 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 203880 |  |  |  |
| Перевод в цены 2-го квартала 2007 г. (199 525,00 х 3,65) | 728269 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 14565 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 742834 |  |  |  |
| НДС 18% | 133710 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 876544 |  |  |  |

Составил

Провер]

Страница 7