Согласовано:                                                                                                               Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_______» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство парка Хетагурова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 671 077,00 руб.

- Средства  на оплату труда 23221 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,51 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 4931 | 876 | 4056 274 | 179,8 91,698 | 45,63 23,2713 |
| 2 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,17 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1706 | 67 | 1637 293 | 43,62 7,4154 | 125,48 21,3316 |
| 3 | ТЕР27-03-010-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 8 | 706,41 | 706,41 |  | 5651 | 5651 |  | 76,7 613,6 |  |
| 4 | ТЕР27-02-010-4 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий 5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100 | 100 м бортового камня | 12 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 10,56 | 63714 | 12491 | 1043 127 | 109 1308 | 0,72 8,64 |
| 5 | Калькуляция | Поребрик каменный (переработка) 459:5,35 | м | 1200 | 85,80 |  |  | 102960 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 7,2 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 37326 | 1836 | 2177 323 | 26,24 188,928 | 3,17 22,824 |
| 7 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -125,28 | 265,65 |  |  | -33281 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 125,28 | 134,84 |  |  | 16893 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 1022 | 58 | 958 90 | 15,72 6,288 | 14,81 5,924 |
| 10 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 48,8 | 58,44 |  |  | 2852 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-поргузка | 100 м3 грунта | 0,51 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1135 | 1135 |  | 248 126,48 |  |
| 11.1 | ССЦ 01/2006 г | Транспортировка на 10 км | т | 411 | 15,48 |  | 15,48 | 6362 |  | 6362 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 211271 | 22114 | 16233 1107 | 2342,41 | 81,99 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 204909 | 22114 | 9871 1107 | 2342,41 | 81,99 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 204909 | 22114 | 9871 1107 | 2342,41 | 81,99 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 172924 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 9871 |  | 9871 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 23221 | 22114 | 1107 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32101 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 21 726,00) |  |  |  |  |  |  |  | 30851 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 360,00) |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  | 908 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21330 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 21 726,00) |  |  |  |  |  |  |  | 20640 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 360,00) |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 258340 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 6362 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 211271 | 22114 | 16233 1107 | 2342,41 | 81,99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32101 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21330 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 264702 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (264 704,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1416167 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 254910 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1671077 |  |  |  |  |