Перечень котельных ВМУ ПТС, на которых необходимо установить систему АСКУЭ  в  2010г

| №№ | Наименование котельной | Тип счетчика | Кол-во, шт | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный техникум | СЕ 303 S31 543 JAVZ | 1 | 44 767,86 |
| 2 | Кирова, 74 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 3 | ОЗАТЭ-В. Абаева, 87 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 4 | Школа №15-Тельмана, 31 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 5 | «Бином»-Кутузова, 100 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 6 | ЦТП Калинина, 7 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 7 | 4 МКР-Леонова, 11 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 8 | 12 МКР | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 9 | К. Маркса, 43 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 10 | ЦТП 9/3- Весенняя, 22 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 11 | ЦТП 9/2 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 12 | кот. 8/3 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 13 | ЦТП 34/2 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 14 | Шмулевича, 16 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 15 | кот. КБСП | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 16 | кот. Гвардейская, 47 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 17 | Остаева, 23 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 18 | ДКМ | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 19 | Осетинский театр | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 20 | ЦТП Калинина, 7 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 21 | ЦТП 7/1 | -//- | 1 | 44 767,86 |
| 22 | ЦТП 7/2 | -//- | 1 | 44 767,86 |
|  | ИТОГО |  | 22 | 984 892,92 |

Нач. ПТО                                        Д.Г. Габеев