Технические характеристики №133-08

1.	Аквадистиллятор на 4 л. дистиллир, воды в час.

♦	Возможность охлаждении дистиллированной воды - при использовании холодильника;

*	Медные ТЭНы, используемые в комплектации, увеличивают срок службы при правильной эксплуатации:
« Пластиковый поплавок датчика уровня, нержавеющая сталь, используемая для изготовления всех частей
аквадистиллятора, подвергающихся контактам с водой - исключают коррозию металла;
« Электрическая схема включения • надежная и упрощенная;

» Удобства при установке, за счёт меньших габаритных размеров и общего веса, по сравнению с предыдущими аналогами.

Производительность, л/ч		^

бремя установления рабочего режима ,не более мин.

Расход воды на охлаждение (не более), дмЗ/ч		100

Напряжение, В	220

Потребляемая мощность, кВт		4

Габаритные размеры (высота/глубина/длина), мм	£50/255/320

Масса, кг	14

2.	Контейнеры для дезинфекции и стерилизации из химически стойкого полистирола с
перфорированным поддоном, объёмом:

1 л, размеры: 280x155x105мм

3 л, размеры: 370x185x120мм

S л, размеры: 400x285x165мм

3.	Светильник операционный 9-рефлекторный стационарный потолочный.

Напряжение питания: 220 Вт;

Частота питающего тока: 50 Гц;

Потребляемая мощность: 240 В-А;

Мощность лампочки; 25 Вт;

Основной предохранитель: RT1-20 2А 250V (малоинерционный предохранитель);

Номинальная яркость: 90,000 Люкс; Температура цвета: 4000 К;

Угол вращения кронштейна на неподвижной опоре: 360 градусов;

Угол вращения корпуса лампы вокруг установочной втулки:3б0 градусов.

Угол подъема и наклона вилкообразной детали: 38 градусов;

Угол поворота вилкообразной детали налево и направо: 135 градусов;

Угол поворота корпуса лампы вокруг вилкообразной детали: 150 градусов

4.Светильник операционный 4-рефлвкторный передвижной напольный.

Блок питания: напряжение переменного тока 220В,50Гц;

Входная мощность: 120Вт;

Мощность лампочки: 25Вт;

Освещенность: не менее 40000 люкс;

Цветовая температура: 4000К;

Рост температуры: не более 10 С;

Трубчатый плавкий предохранитель: RF Ф5мм х 20 мм; 1А (для соединения с сетью блоков питания) габаритные размеры: 114хб7х30см