Дефектный акт

2007г

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе инженера технического надзора ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А. , начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., главного инженера ВМУЖЭП-6 Газзаева Т.М., нач-к ПТО Городняя Л.А. составили настоящий акт в том, что для ремонта кровли ж/дома по ул. Доватора, 17 необходимо произвести нижеследующие работы:

| № и/и | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена рулонной кровли | М2 | 730 |
| 2 | Транспортировка мусора | т | 3,8 |

РЕВАЗОВ Б.А. ГАЗЗАЕВ Т.М. КЦОЕВ Р.Ф. Городняя  Л.А.

Инженер по тех. надзору ВМУП «СЕЗ»
Главный инженер ВМУЖЭП -6
Начальник участка ВМУП «Владремстрой»
Начальник ПТО.	(V/

I ранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

200   г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту кровель жилого дома по ул. Доватора, 17 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Технадзор ВМУП СЕЗ

Дата

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в тёкших ценах по состоянию на 1-й квартал 2007г

_254107,67 руб.

13375,5 руб.

О чел.час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 7,3 | 5304,27 | 1826,53 |  | 5,73 | 38721,17 | 13333,67 |  | 41,83 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог 2Стройцена | Транспортировка мусора | т | 3,8 | 15,18 |  | 15,18 |  | 57,68 |  | 57,68 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38778,85 | 13333,67 | 57,68 | 41,83 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11101,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8694,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58516,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 58574,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 211123,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25387,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13375,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11101,67 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| 1 1 2 | 3 1 4 | 5 ¦ 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 8694,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| (оэфициент текущих цен 58 972,91 * 3,58 |  |  |  |  | 211123,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  | 211123,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| того прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 38778,85 | 13333,67 | 57,68 | 41,83 |  |  |  |  |
| акпадные расходы |  |  |  |  | 11101,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| метная прибыль |  |  |  |  | 8694,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| тоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | 58516,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1рочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того |  |  |  |  | 58574,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зсегб с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  | 254107,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 25387,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 13375,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 11101,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 8694,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1епредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 1179,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того с непредвиденными |  |  |  |  | 60152,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соэфициент текущих цен 60 152,37 * 3,58 |  |  |  |  | 215345,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ДС 18% |  |  |  |  | 38762,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1СЕГО по смете |  |  |  |  | 254107,67 *2 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 2

УТВЕРЖДАЮ

)мость объемов работ-**

_—__—•—— '.г-»

Подпись Ремонт подъездов жилого дома по ул. Владикавказской ,20

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей | 100 м2 | 9,08 |  |
|  | цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | ошпаклеванн |  |  |
|  |  | ой |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой | 100м2 | 9,76 |  |
|  | краской с добавлением водоэмупьсионки с расчисткой | окрашиваемо |  |  |
|  | старой краски: до 10 % | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 | 100м2 | 8,73 |  |
|  | раз с расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с | 100 м2 | 0,96 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных | 100м2 | 0,83 |  |
|  | металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |

Составил:

Страница 1

/ранд-СМЕТА

но ,•

СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Владикавказская,20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_239381,67 руб. _13380,02 руб. 1349,95 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Смета составлена в текущих ценах по сосотоянию на 1-й квартал 2007г.

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. | Т/3 | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всег | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. | Всего |
|  |  |  |  | о | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пм | ед. | Всего | наед. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 9,08 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 5680 | 2142,24 | 6,72 |  | 24,05 | 218,37 | 0,01 | 0,09 |
| 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составом с: лесов и земли | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100м2 | 9,76 | 1456,7 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 14218 | 1742,94 | 64,22 | 11,71 | 18,02 | 175,88 | 0,16 | 1,56 |
| 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоэмульсионки с расчисткой старой краски: | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 8,73 | 1509,4 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 13177 | 5744,51 | 57,44 | 10,48 | 66,4 | 579,67 | 0,16 | 1,4 |
| 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1639,5 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1574 | 701,72 | 6,32 | 1,15 | 73,76 | 70,81 | 0,16 | 0,15 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,23 | 1340,3 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 308 | 130,97 | 1,51 | 0,28 | 57,46 | 13,22 | 0,16 | 0,04 |
| 1 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,83 | 1174,1 | 800,03 | 0,74 |  | 975 | 664,02 | 0,61 |  | 80,73 | 67,01 | 0,01 | 0,01 |
| того прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35931 | 11126,4 | 136,82 | 23,62 |  | 1124,96 |  | 3,25 |
| /того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 38161 | 13351,68 | 141,54 | 28,34 |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| метная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| [тоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35931 | 1 1 126,4 | 136,82 | 23,62 |  | 1124,96 |  | 3,25 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 38161 | 13351,68 | 141,54 | 28,34 |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 13 380,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 380,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 55555 |  |  |  |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24668 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13380 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 55 555,32 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198888 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 198888 |  |  |  |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| ИТОГИ НО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [того прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35931 | 11126,4 | 136,82 | 23,62 |  | 1124,96 |  | 3,25 |
| [того прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 38161 | 13351,68 | 141,54 | 28,34 |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| [акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 'метная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| [тоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35931 | 11126,4 | 136,82 | 23,62 |  | 1124,96 |  | 3,25 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 38161 | 13351,68 | 141,54 | 28,34 |  | 1349,95 |  | 3,9 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 13 380,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 380,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 55555 |  |  |  |  | 1349,95 |  | 3,9 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 24668 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 13380 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6690 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными Х^Йл^^Слй-хХ | 56666 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 56 666,43 * 3,58 | 202866 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% Ж ЩЖ | 36516 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете //¦ ^/Ж*А / Ш Щ | 239382 |  |  |  |  | 1349,95 |  | 3,9 |

Проверил:

Состав]

Страница 3

Дефектный акт

2007г

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе инженера технического надзора ВМУП «Служба единого заказчика» Ревазова Б.А., начальника участка ВМУП «Владремстрой» Кцоева Р.Ф., главного инженера ВМУЖЭП-6 Газзаева Т.М., нач-к ПТО Городняя Л.А. составили настоящий акт в том, что для ремонта кровли ж/дома по ул. Кырджалийская 3 необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена рулонной кровли | М2 | 725 |
| 2 | Транспортировка мусора | т | 4,96 |

Инженер по тех. надзору ВМУП «СЕЗ» Главный инженер ВМУЖЭП -6 Начальник участка ВМУП «Владремстрой» Начальник ПТО.

РЕВАЗОВ Б.А.

ГАЗЗАЕВ Т.М.

-

КЦОЕВ Р.Ф.

Городняя  Л.А.

I ранд-ЫУ1Ы А СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №   5>

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Кырджалийская.З (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2077года

_252445,2 руб. _13283,88 руб.

О чел.час

| № 1П | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькул я ци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 7,25 | 5304,27 | 1826,53 |  | 5,73 | 38455,96 | 13242,34 |  | 41,54 |  |  |  |  |
| 2- | Каталог Стройцена | Транспортировка мусора | т | 4,96 | 15,18 |  | 15,18 |  | 75,29 |  | 75,29 |  |  |  |  |  |
| 1того прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38531,25 | 13242,34 | 75,29 | 41,54 |  |  |  |  |
| 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1тоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38531,25 | 13242,34 | 75,29 | 41,54 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 13 283,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 283,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 58191,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 209741,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25213,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13283,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| • Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 | 3 ¦ 4 | 5 | 6 | 1 в 7 б | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент текущих цен 58 587,09 * 3,58 |  |  |  |  |  | 209741,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  | 209741,78 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил Проверил

| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 38531,25 | 13242,34 | 75,29 | 41,54 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 38531,25 | 13242,34 | 75,29 | 41,54 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 13 283,88) | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 283,88) | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 58191,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом ЗУ " СМР=0,68%" | 252445,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 25213,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 13283,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11025,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8634,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1171,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 59758,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент текущих цен 59 758,83 * 3,58 | 213936,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 38508,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 252445,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

УТВЕРЖДАЮ

ДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ВЁ

•„   !

Подпись.

Жилого дома по Пр.Коста 283 блок "В"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | 100м2 ошпаклеванн ой поверхности | 10,3 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: до 10 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 13,68 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 12,2 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,68 |  |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 23,3 | • |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,93 |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,96 |  |

Составил:

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР>МУПС=3

Страница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по Пр.Коста 283 блок "В "

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт

Сметная стоимость строительных работ

_399649,48 руб.
	24438 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_2452,83 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

| \гп |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | мех. на | мех. |
| ПП |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | раб.на ед. | раб. Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | г)к.Маш | з/пме |  | Осн.З/п | л«.ма | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Га [.им 1. Новый Га (им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 10,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 6443 | 2430 | 8 |  | 24,05 | 247,72 | 0,01 | 0,1 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 13,68 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 19928 | 2443 | 90 | 16 | 18,02 | 246,51 | 0,16 | 2,19 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 12,2 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 18415 | 8028 | 80 | 15 | 66,4 | 810,08 | 0,16 | 1,95 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,68 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 2754 | 1228 |  | 2 | 73,76 | 123,92 | 0,16 | 0,27 |
| 5 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,33 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2736 | 1864 | 2 |  | 80,73 | 188,1 | 0,01 | 0,02 |
| 6 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,93 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 2587 | 1099 | 13 | 2 | 57,46 | 110,9 | 0,16 | 0,31 |
| 7 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 1,56 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 5299 | 3225 | 22 | 13 | 203,07 | 316,79 | 0,67 | 1,05 |
| Тгого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58162 | 20317 | 226 | 48 |  | 2044,02 |  | 5,89 |
| Ттого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 62235 | 24380 | 236 | 58 |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 км и но р;¦!,ц'.¦\ 1 Новый 1'нис. 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 1 1оз. 1 -6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52863 | 17092 | 204 | 35 |  | 1727,23 |  | 4,84 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 56288 | 20510 | 211 | 42 |  | 2072,68 |  | 5,81 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 20 552) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16442 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 20 552) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 83006 |  |  |  |  | 2072,68 |  | 5,81 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5299 | 3225 | 22 | 13 |  | 316,79 |  | 1,05 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5947 | 3870 | 25 | 16 |  | 380,15 |  | 1,26 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 3 886) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 886) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 10960 |  |  |  |  | 380,15 |  | 1,26 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 93966 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 338686 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37619 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24438 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  | 19512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 12219 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент текщих цен 94 605 * 3,58 |  | 338686 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  | 338686 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 58162 | 20317 | 226 | 48 |  | 2044,02 |  | 5,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  | 62235 | 24380 | 236 | 58 |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| Накладные расходы |  | 19512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 12219 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  | 52863 | 17092 | 204 | 35 |  | 1727,23 |  | 4,84 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  | 56288 | 20510 | 211 | 42 |  | 2072,68 |  | 5,81 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 20 552) |  | 16442 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 20 552) |  | 10276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  | 83006 |  |  |  |  | 2072,68 |  | 5,81 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  | 5299 | 3225 | 22 | 13 |  | 316,79 |  | 1,05 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  | 5947 | 3870 | 25 | 16 |  | 380,15 |  | 1,26 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 3 886) |  | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 886) |  | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  | 10960 |  |  |  |  | 380,15 |  | 1,26 |
| Итого |  | 93966 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  | 399649 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 37619 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 24438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 19512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 12219 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент текщих цев^МОЗ * 3*58 |  | 338686 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  | 60963,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  | 399649,48 |  |  |  |  | 2452,83 |  | 7,07 |

Проверил:

Ревазов Б. А.' Дата_

Страница 3

цен гр I гмгщ УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

Ремонт подъездов жилого дома по Весенней 10 корпус 2

Составил:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванн ой поверхности | 10,3 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старойкраски: до 10 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 9,6 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 5,9 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,15 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,45 | • |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,95 |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза _ — ,,&?алмтш^3±. — — — | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,8 |  |

Согласовано:

ТЕХНАДЗОРрМУП СЕЗ Ревазов Б.А.С

Страница 1

Г ранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

озпг) ВМУП СЕЗ

200   г.

ул. Весенняя 10 корпус2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Ъ

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Весенней 10 корпус 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_237953 руб. 14188,27 руб. _1425,14 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1-й квартал 2007г

№

| . |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | 1 1-3 ОСН. | Т/з | Т/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | ОСН. | раб. | мех. | мех. |
| пп |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | раб.на ед. | Всег | наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | сж.ма | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 10,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 6443 | 2430,08 | 7,62 |  | 24,05 | 247,72 | 0,01 | 0,1 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 | 9,6 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 13985 | 1714,37 | 63,17 | 11,52 | 18,02 | 172,99 | 0,16 | 1,54 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старойкраски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 5,9 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 8906 | 3882,32 | 38,82 | 7,08 | 66,4 | 391,76 | 0,16 | 0,94 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Транд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,15 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 246 | 109,64 | 0,99 | 0,18 | 73,76 | 11,06 | 0,16 | 0,02 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,45 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 603 | 256,24 | 2,96 | 0,54 | 57,46 | 25,86 | 0,16 | 0,07 |
| 6 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,95 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3227 | 1963,89 | 13,62 | 7,65 | 203,07 | 192,92 | 0,67 | 0,64 |
| 7 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,8 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2113 | 1440,05 | 1,33 |  | 80,73 | 145,31 | 0,01 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35522 | 11796,59 | 128,51 | 26,97 |  | 1187,6 |  | 3,33 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 37907 | 14155,91 | 154,21 | 32,36 |  | 1425,1 |  | 4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7094 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32295 | 9832,7 | 114,89 | 19,32 |  | 994,7 |  | 2,69 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 34285 | 1 1 799,24 | 137,87 | 23,18 |  | 1193,6 |  | 3,23 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 1 822,42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9458 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 1 822,42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5911 |  |  |  |  |  |  |  |
| • Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 49654 |  |  |  |  | 1193,6 |  | 3,23 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3227 | 1963,89 | 13,62 | 7,65 |  | 192,92 |  | 0,64 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3622 | 2356,67 | 16,34 | 9,18 |  | 231,5 |  | 0,77 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 365,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 365,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6674 |  |  |  |  | 231,5 |  | 0,77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 56328 |  |  |  |  | 1425,1 |  | 4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23597 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14188 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11327 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Ревазов Б, А. Лита

| г | И 2 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная прибыль |  |  | 7094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэфициент удорожания 56 328,23 * 3,58 |  |  | 201655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 201655 |  |  |  |  | 1425,1 |  | 4 |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  | 35522 | 11796,59 | 128,51 | 26,97 |  | 1187,6 |  | 3,33 |
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  | 37907 | 14155,91 | 154,21 | 32,36 |  | 1425,1 |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  |  | 11327 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 7094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 1-5, | 7 |  | 32295 | 9832,7 | 114,89 | 19,32 |  | 994,7 |  | 2,69 |
|  | Всего с учетом ' | Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  | 34285 | 11799,24 | 137,87 | 23,18 |  | 1 193,6 |  | 3,23 |
|  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 1 822,42) |  |  | 9458 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 1 822,42) |  |  | 5911 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 49654 |  |  |  |  | 1193,6 |  | 3,23 |
|  | Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 6 |  |  | 3227 | 1963,89 | 13,62 | 7,65 |  | 192,92 |  | 0,64 |
|  | Всего с учетом | Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  | 3622 | 2356,67 | 16,34 | 9,18 |  | 231,5 |  | 0,77 |
|  | Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 365,85) |  |  | 1869 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 365,85) |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 6674 |  |  |  |  | 231,5 |  | 0,77 |
|  | Итого |  |  | 56328 |  |  |  |  | 1425,1 |  | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  | 23597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  | 14188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 11327 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 7094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэфициент удорожания 56 328,23^3^58^-г:^ |  |  | 201655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% /%Э^г. юя^^$\ |  |  | 36298 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете м^\-^%5~"^'%)& ^л^ |  |  | 237953 |  |  |  |  | 1425,1 |  | 4 |
|  |  |  | Проверил: ТЕХНАДЗОР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ      ВЕДОМОСТЬ

Ремонт подъездов жилого дома по ул. Морских пехотинцев, 13

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатньш составом с: лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванн ой поверхности | 16,7 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 26,4 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 13,6 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 4,02 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 1,08 | • |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 2,3 |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,43 |  |

Составил:

Согласовано:

Страница 1

х-и ранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ул.Морских пехотинцев

{УТВЕРЖДАЮ:

-V;-' '	• ... ._>.—45"""1еш*--„

•*' -   •• ; *

$мугксе;

~тт г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № &

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Морских пехотинцев, 13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_5П54\ руб. 27962,29 руб. 2821,98 чел.час 200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | Т/3 | Т/3 | Т/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | ОСН. раб.на ед. | ОСН. раб. Всего | мех. наед. | мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | сж.ма | л/пме |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100 м2 | 16,7 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 10446 | 3940,03 | 12,36 |  | 24,05 | 401,64 | 0,01 | 0,17 |
| 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составом с: лесов и земли | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 26,4 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 38458 | 4714,51 | 173,71 | 31,68 | 18,02 | 475,73 | 0,16 | 4,22 |
| 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 13,6 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 20528 | 8949,07 | 89,49 | 16,32 | 66,4 | 903,04 | 0,16 | 2,18 |
| 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

•> Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 4,02 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 6591 | 2938,46 | 26,45 | 4,82 | 73,76 | 296,52 | 0,16 | 0,64 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,08 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 1447 | 614,98 | 7,11 | 1,3 | 57,46 | 62,06 | 0,16 | 0,17 |
| 6 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,3 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2700 | 1840,07 | 1,7 |  | 80,73 | 185,68 | 0,01 | 0,02 |
| 7 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,43 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 45! | 250,67 | 0,32 |  | 62,75 | 26,98 | 0,01 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80622 | 23247,79 | 311,14 | 54,12 |  | 2351,7 |  | 7,4 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 85334 | 27897,35 | 373,37 | 64,94 |  | 2822 |  | 8,88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80622 | 23247,79 | 311,14 | 54,12 |  | 2351,7 |  | 7,4 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 85334 | 27897,35 | 373,37 | 64,94 |  | 2822 |  | 8,88 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 27 962,29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 27 962,29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 121685 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |
| Всего с учетом ЗУ " зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 438594 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27962 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 122 512,23 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438594 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 438594 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |
| ИТОГИ НО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80622 | 23247,79 | 311,14 | 54,12 |  | 2351,7 |  | 7,4 |
| Итоге/ прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 85334 | 27897,35 | 373,37 | 64,94 |  | 2822 |  | 8,88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237С |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

"1

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 | 80622 | 23247,79 | 311,14 | 54,12 |  | 2351,7 |  | 7,4 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 85334 | 27897,35 | 373,37 | 64,94 |  | 2822 |  | 8,88 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 27 962,29) | 22370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 27 962,29) | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 121685 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |
| Всего с учетом ЗУ " зимнее удорожание СМР=0,68%" | 517541 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 57063 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 373 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27962 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2237Ц |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 13981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 122,512,23 * 3,58 | 438594 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% • | 78947 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /", | 517541 |  |  |  |  | 2822 |  | 8,88 |

Проверил:

ТЕХНАДЗОРЕ!   ПС
Ревазов Б. А.
Дата

Страница 3

1ЦСП I

УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

Ремонт кровли жилого дома по ул. Бр.Щукиных 63/3 "а"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 14,5 |  |
| 2 | Транспортировка мусора | тн | И |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1 м | 100м | 0,28 |  |
| 4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100м покрытий | 1,72 |  |
| 5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100м покрытий | 1,74 |  |
| 6 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек | 100м | 1,5 |  |
| 7 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,26 |  |
| 8 | Смена частей водосточных труб: воронок с люлек | 100шт. | 0,1 |  |

Составил:

Согласовано:

Страница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

ул. Бр. Щукиных 63/3 "а"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  '•?-

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Бр.Щукиных 63/3 "а"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_670847,48 руб.
_31904,71 руб.
	559,64 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 ОСН. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/3 мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | сж.ма | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькулици я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 14,5 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 76912 | 26484,69 | 856,52 | 83,09 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог Стройцена | Транспортировка мусора | тн | 11 | 15,18 |  | 15,18 |  | 167 |  | 166,98 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1 м | 100м | 0,28 | 5916,14 | 689,15 | 9,04 | 2,16 | 1657 | 192,96 | 2,53 | 0,6 | 70,25 | 19,67 | 0,25 | 0,07 |
| 4 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100м покрытий | 1,72 | 5403,65 | 949,63 | 12,76 | 3 | 9294 | 1633,36 | 21,95 | 5,16 | 101,24 | 174,13 | 0,35 | 0,6 |
| 5 | ТЕРр58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100м покрытий | 1,74 | 5607,7 | 1101,68 | 9,04 | 2,16 | 9757 | 1916,92 | 15,73 | 3,76 | 117,45 | 204,36 | 0,25 | 0,44 |
| 6 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек | 100м | 1,5 | 7878,11 | 869,17 | 5,92 |  | 11817 | 1303,76 | 8,88 |  | 88,6 | 132,9 | 0,08 | 0,12 |
| 7 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,26 | 4346,77 | 626,86 | 5,92 |  | ИЗО | 162,98 | 1,54 |  | 63,9 | 16,61 | 0,08 | 0,02 |
| 8 | ТЕРр58-10- 07 | Смена частей водосточных труб: воронок с люлек | 100 шт. | 0,1 | 8496,17 | 1174,26 | 5,92 |  | 850 | 117,43 | 0,59 |  | 119,7 | 11,97 | 0,08 | 0,01 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| - 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 111584 | 31812,1 | 1074,72 | 92,61 |  | 559,64 |  | 1,26 |
| Накладные расходы | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,3-8 | 111417 | 31812,1 | 907,74 | 92,61 |  | 559,64 |  | 1,26 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 3 1 904,7 1) | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 1 904,7 1 ) | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 158636 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 167 |  | 166,98 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 158803 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 78697 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 31905 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 158 803,02 * 3,58 | 568515 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 568515 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гтого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. | 111584 | 31812,1 | 1074,72 | 92,61 |  | 559,64 |  | 1,26 |
| 1акладные расходы | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1тоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,3-8 | 111417 | 31812,1 | 907,74 | 92,61 |  | 559,64 |  | 1,26 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 3 1 904,7 1) | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 1 904,7 1 ) | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 158636 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 167 |  | 166,98 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 158803 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 78697 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 31905 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 |  | 1 4 ¦ 5 | 6 1 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы ^ _ . |  |  |  |  | 26481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль \* '<• г "'5*«§^х |  |  |  |  | 20738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 1^8 803,Ч¦2 * 3,54^^'^^ |  |  |  |  | 568515 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% //.л ' '•^^ *\^ |  |  |  |  | 102333 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ¦/¦ о/-^'г 1^ \^ | Г- "! | \ |  |  | 670847 |  |  |  |  | 559,64 |  | 1,26 |
| !ш¦Щ^ Ж1¦ | '5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил:

Состав

Страница 3

УТВЕРЖДАЮ

I

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

Ремонт подъездов жилого дома по ул    ,   Влад. 22

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . |  |  |  |  |
| 1 | Шпаклевка стен и потолков | 100 м2 ошпаклеванн ой повеохности | 0,86 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски: с расчисткой старой до 10 % | 100 м2 окрашиваемо и повеохности | 14,5 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемо и повеохности | 9,2 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемо и повеохности | 2,64 |  |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100м2 окрашиваемо и повеохности | 0,96 | . |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемо и повеохности | 1,65 |  |

Составил:

Ревазов Б. А. Дата

Страница 1

^анд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № %

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Владикавказской 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_282756,66 руб. _15224,53 руб. __1537,22 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию па 1-й квартал 2007гш

| г |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | Т/з осн. | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1П | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | раб.на ед. | раб. Всего | мех. наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных | 100м2 | 0,86 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 537,93 | 202,9 | 0,64 |  | 24,05 | 20,68 | 0,01 | 0,01 |
|  | 01 | поверхностей цементно-поливинилацетатным | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с: лесов и земли | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 14,5 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 21122,73 | 2589,41 | 95,41 | 17,4 | 18,02 | 261,29 | 0,16 | 2,32 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски: с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 9,2 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 13886,66 | 6053,78 | 60,54 | 11,04 | 66,4 | 610,88 | 0,16 | 1,47 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,64 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 4328,36 | 1929,73 | 17,37 | 3,17 | 73,76 | 194,73 | 0,16 | 0,42 |
| ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 1007,37 | 559,63 | 0,71 |  | 62,75 | 60,24 | 0,01 | 0,01 |
| ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,65 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1937,3 | 1320,05 | 1,22 |  | 80,73 | 133,2 | 0,01 | 0,02 |
| го прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 42820,35 | 12655,5 | 175,89 | 31,61 |  | 1281,02 |  | 4,25 |
| го прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 45386,63 | 15186,6 | 211,07 | 37,93 |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| чадные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| гная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| это Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  | 42820,35 | 12655,5 | 175,89 | 31,61 |  | 1281,02 |  | 4,25 |
| ;го с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  | 45386,63 | 15186,6 | 211,07 | 37,93 |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| кладные расходы 80% ФОТ (от 15 224,53) |  |  |  |  |  |  |  | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| етная прибыль 50% ФОТ (от 15 224,53) |  |  |  |  |  |  |  | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ото с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 65178,52 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| ;го с учетом ЗУ " зимнее уудорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  | 234925,79 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| правочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 29988,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 211,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1>ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 15224,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| фициент удорожания 65 621,73 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 234925,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ого пи разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  | 234925,79 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 42820,35 | 12655,5 | 175,89 | 31,61 |  | 1281,02 |  | 4,25 |
| го прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 45386,63 | 15186,6 | 211,07 | 37,93 |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| падные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| т"ная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  | 42820,35 | 12655,5 | 175,85 | 31,61 |  | 1281,02 |  | 4,25 |
| его с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  | 45386,63 | 15186,6 | 211,07 | 37,93 |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| кладные расходы 80% ФОТ (от 15 224,53) |  |  |  |  |  |  |  | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| етная прибыль 50% ФОТ (от 15 224,53) |  |  |  |  |  |  |  | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

. ранд-СМЕТА

| ¦ 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [того с накладными и см. прибылью | 65178,52 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| 1сего с учетом ЗУ " зимнее уудорожание СМР=0,68%" | 282756,66 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 29988,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 211,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15224,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12179,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7612,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| епредвиденные затраты 2% | 1312,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того с непредвиденными ^>с ^С ? | 66934,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| оэфициент удорожания 66 934,16 * 3,58 | 239624,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС18% ; я | 43132,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1СЕГО по смете // | 282756,66 |  |  |  |  | 1537,22 |  | 5,1 |

Проверил:

Страница 3

Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт подъездов жилого дома по ул. Московская,26

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шпаклевка стен и потолков | 100м2 ошпаклеванн ой поверхности | 0,72 |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой краской с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: до 10 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 8,9 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 6,9 |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,96 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,22 | • |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,183 |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 0,58 | / |

Составил:

Страница 1

Гранд-СМЕТА

УТЛЕРЖДАКЙ^ О В А Н С

вмутт-се;

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № @

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Московская,26

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

174281,09 руб. _9261,15 руб.

933,13 чел.час

200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | осн. раб.на ед. | осн. раб. Всего | мех. наед. | мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ок.ма | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка стен и потолков | 100 м2 | 0,72 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 450,36 | 169,87 | 0,53 |  | 24,05 | 17,32 | 0,01 | 0,01 |
|  | 01 |  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 8,9 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 12964,99 | 1589,36 | 58,56 | 10,68 | 18,02 | 160,38 | 0,16 | 1,42 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 6,9 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 10415 | 4540,34 | 45,4 | 8,28 | 66,4 | 458,16 | 0,16 | 1,1 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

, -СМЕТА

|  | С | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¦ЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1573,95 | 701,72 | 6,32 | 1,15 | 73,76 | 70,81 | 0,16 | 0,15 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,22 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 294,86 | 125,27 | 1,45 | 0,26 | 57,46 | 12,64 | 0,16 | 0,04 |
| 6 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,183 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 192,03 | 106,68 | 0,14 |  | 62,75 | 11,48 | 0,01 |  |
| 7 | ТЕРР62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,58 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 680,99 | 464,02 | 0,43 |  | 80,73 | 46,82 | 0,01 | 0,01 |
| тгого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26572,18 | 7697,26 | 112,83 | 20,37 |  | 777,61 |  | 2,73 |
| тгого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28134,2 | 9236,71 | 135,4 | 24,44 |  | 933,13 |  | 3,28 |
| €акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ятоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26572,18 | 7697,26 | 112,83 | 20,37 |  | 777,61 |  | 2,73 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28134,2 | 9236,71 | 135,4 | 24,44 |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 9 261,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 261,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 40173,7 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 144799,8 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18762,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9261,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 40 446,88 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144799,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 144799,8 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26572,18 | 7697,26 | 112,83 | 20,37 |  | 777,61 |  | 2,73 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28134,2 | 9236,71 | 135,4 | 24,44 |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

| "2¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1тоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 | 26572,18 | 7697,26 | 112,83 | 20,37 |  | 777,61 |  | 2,73 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 28134,2 | 9236,71 | 135,4 | 24,44 |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 9 261,15) | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 261,15) | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 40173,7 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" | 174281,1 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 18762,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 135,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9261,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7408,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4630,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 808,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 41255,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 41 255,82 * 3,58 | 147695,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% /2 | 26585,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ; "•}/'/ | 174281,1 |  |  |  |  | 933,13 |  | 3,28 |

Проверил:

ХНАД301? ВМУП СЕЗ Ревазов Б.У Дата.

Страница 3

Центр I ранд УТВЕРЖДАЮ

1

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

Ремонт подъездов жилого дома по ул. Московкая 42/2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплошная шпаклевка стен и потолков | 100м2 | 1.12 |  |
|  |  | ошпаклеванн |  |  |
|  |  | ой |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковой | 100м2 | 25,4 |  |
|  | краской с добавлением водоэмульсионной кпаски с | окрашиваемо |  |  |
|  | расчисткой старой краски: до 10 % | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 | 100м2 | 19,2 |  |
|  | раз с расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с | 100м2 | 2,1 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с | 100м2 | 0,65 |  |
|  | подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных | 100 м2 | 0,55 |  |
|  | поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных | 100 м2 | 1,73 |  |
|  | металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | окрашиваемо |  |  |
|  |  | и |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |

Составил:

Страница 1

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /О

(локальная смета)

на Ремонт поъездов жилиго дома по ул. Московская 42/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Подпись

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

471220,88 руб. _25320,94 руб.

2551,14 чел.час

200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | Т/3 | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | ОСН. раб.на ед. | ОСН. раб. Всего | мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРР62-27- | Сплошная шпаклевка стен и потолков | 100 м2 | 1,12 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 700,56 | 264,24 | 0,83 |  | 24,05 | 26,94 | 0,01 | 0,01 |
|  | 01 |  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 | 25,4 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 37001,2 | 4535,93 | 167,13 | 30,48 | 18,02 | 457,71 | 0,16 | 4,06 |
|  | 01 | известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной кпаски с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 19,2 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 28980,86 | 12633,98 | 126,34 | 23,04 | 66,4 | 1274,9 | • 0,16 | 3,07 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,1 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 3443,01 | 1535,02 | 13,82 | 2,52 | 73,76 | 154,9 | 0,16 | 0,34 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,65 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 871,18 | 370,13 | 4,28 | 0,78 | 57,46 | 37,35 | 0,16 | 0,1 |
| 6 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,55 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 577,14 | 320,62 | 0,41 |  | 62,75 | 34,51 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,73 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2031,23 | 1384,05 | 1,28 |  | 80,73 | 139,66 | 0,01 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 73605,18 | 21043,97 | 314,09 | 56,82 |  | 2126 |  | 7,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 77876,79 | 25252,76 | 376,91 | 68,18 |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73605,18 | 21043,97 | 314,09 | 56,82 |  | 2126 |  | 7,61 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 77876,79 | 25252,76 | 376,91 | 68,18 |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 25 320,94) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 25 320,94) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 110794 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 399339,7 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52247,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25320,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 111 547,41 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 399339,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 399339,7 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 73605,18 | 21043,97 | 314,09 | 56,82 |  | 2126 |  | 7,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 77876,79 | 25252,76 | 376,91 | 68,18 |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

|'ранд-СМЕТА

| ¦2¦ 3 4¦567¦8¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того Поз. 1 -1 | 73605,18 | 21043,97 | 314,09 | 56,82 |  | 2126 |  | 7,61 |
| (сего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 77876,79 | 25252,76 | 376,91 | 68,18 |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| [аклэдные расходы 80% ФОТ (от 25 320,94) | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| :метная прибыль 50% ФОТ (от 25 320,94) | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| [того с накладными и см. прибылью | 110794 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| 'сего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" | 471220,9 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 52247,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 376,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 25320,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 20256,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12660,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| юфициент удорожания 111 547,4¦.!"'ЗД18 , | 399339,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС 18% | 71881,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕГО по смете / | 471220,9 |  |  |  |  | 2551,1 |  | 9,13 |

Составил:

Проверил:

Страница 3

центр I УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

Ремонт кровли жилого дома по ул. Леонова 11/2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 13,7 |  |
| 2 | Транспортировка мусора на 1 Окм | тн | 9,1 |  |
| 3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100м покрытий | 2,24 |  |

Составил:

Согласовано:

Страница 1

1  Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200   г.

Леонова \ \ 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /2

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Леонова 11/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

528978,86 руб. _27235,85 руб.

226,78 чел.час

" 200^.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   /-

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн,3/п | ^к.ма | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/п!У1е |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 13,7 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 72668,5 | 25023,46 | 809,26 | 78,5 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог "Стройцена 4* | Транспортировка мусора на 10км | тн | 9,1 | 15,18 |  |  |  | 138,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100м покрытий | 2,24 | 5403,65 | 949,63 | 12,76 | 3 | 12104,18 | 2127,17 | 28,58 | 6,72 | 101,24 | 226,78 | 0,35 | 0,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84910,82 | 27150,63 | 837,84 | 85,22 |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84772,68 | 27150,63 | 837,84 | 85,22 |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 27 235,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27 235,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 125081,74 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

I ранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 2 | 138,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 138,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 125219,88 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 56922,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 837,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27235,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 125 219,88 * 3,58 | 448287,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 448287,17 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 84910,82 | 27150,63 | 837,84 | 85,22 |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Накладные расходы | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 | 84772,68 | 27150,63 | 837,84 | 85,22 |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 27 235,85) | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27 235,85) | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 125081,74 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 138,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 138,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 125219,88 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 56922,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 837,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27235,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы ^«','Г^^^^^ | 22605,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль &$'' '^"'ми- *„ '^%ь^ч | 17703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 125 219,88 * 3,58 | 448287,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 80691,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ^ | 528978,86 |  |  |  |  | 226,78 |  | 0,78 |

Проверил;

псез

технадз

Ревазов Б.А

Страница 2

УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

На ремонт кровли жилого дома по ул. Пр.Коста 243

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | •^ 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Смена рулонной кровли | 100м2 | 14 |  |
| 2 | Транспортировка мусора | тн | 4,54 |  |
| 3 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек | 100м | 0,57 |  |
| ЗД | Смена частей водосточных труб: воронок с люлек | 1 00 шт. | 0,04 |  |
| 4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100м покрытий | 1,11 |  |

Составил:

Согласовано:

Дата

Страница 1

нанд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

тСАБААСОВАНО

Технадзор ВМУП СЕЗ

200   г.

Пр. Коста 243

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт кровли жилого дома по Пр.Коста 243

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Дата

у 200' г.

Основание:

535115,06 руб. _27339,08 руб. _185,66 чел.час 200   г.

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/3 ОСН. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | л/пм |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/ПМ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 14 | 5363,34 | 1826,53 | 59,07 |  | 75086,76 | 25571,42 | 826,98 |  |  |  |  |  |
| 2 | Каталог стройцена | Транспортировка мусора | тн | 4,54 | 15,18 |  | 15,18 |  | 68,92 |  | 68,92 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек | 100м | 0,57 | 7878,11 | 869,17 | 5,92 |  | 4490,52 | 495,43 | 3,37 |  | 88,6 | 50,5 | 0,08 | 0,05 |
| 3,1 | ТЕРр58-10- 07 | Смена частей водосточных труб: воронок с люлек | 100 шт. | 0,04 | 8496,17 | 1174,26 | 5,92 |  | 339,85 | 46,97 | 0,24 |  | 119,7 | 4,79 | 0,08 |  |
| 4 | ТЕРр58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100м покрытий | 1,11 | 5607,7 | 1101,68 | 9,04 | 2,16 | 6224,55 | 1222,86 | 10,03 | 2,4 | 117,45 | 130,37 | 0,25 | 0,28 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 86210,6 | 27336,68 | 909,54 | 2,4 |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,3-3.1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86141,68 | 27336,68 | 840,62 | 2,4 |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 27 339,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27 339,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

, ранд-СМЕТА

| ¦ 2 ¦ 3 4 ¦ 5 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 126603,52 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 68,92 |  | 68,92 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 68,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 126672,44 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 57964,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 909,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27339,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 126 672,44 * 3,58 | 453487,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 453487,34 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 86210,6 | 27336,68 | 909,54 | 2,4 |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Накладные расходы | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,3-3.1,4 | 86141,68 | 27336,68 | 840,62 | 2,4 |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 27 339,08) | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27 339,08) | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 126603,52 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 68,92 |  | 68,92 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 68,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 126672,44 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 57964,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 909,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27339,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 22691,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17770,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 126 672,44 * 3,58 | 453487,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% ,7. | 81627,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете \ | 535115,06 |  |  |  |  | 185,66 |  | 0,33 |

Страница 2

Проверил:      ТЕХНАДЗО

Ревазов Б.А.Ч
Дата